## Форма 12 (hidden)
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 12
Инвестиционная программа субъекта естественной монополии
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Период Инвестиционной программы 2021-2025 годы
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | Источник финансирования, тыс.тенге
[5 empty] | собственные | заемные | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Инвестиционная программа на 2021 год
| ВСЕГО на 2021 год |  |  | 21503093.1381 | 19542753.742 | 1960339.396 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 12617119.0441 | 10656779.648 | 1960339.396 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 2 | 308376.8493 | 308376.8493
1.1. | Вводной выключатель ВЭ-110кВ Т-1 | шт | 1
1.2. | ЗРУ-10кВ I-IV-секции | шт | 1
2 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК |  |  | 512173.9976 | 512173.9976
2.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
2.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
2.3. | БМЗ | шт | 1
2.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
3 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 170 | 48387.8597 | 48387.8597
4 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 28978.992 | 28978.992
5 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 7 | 33799.5 | 33799.5
6 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | км | 3.5 | 359483.241 | 359483.241
7 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 18601.9757 | 18601.9757
8 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 353558.9673 | 353558.9673
9 | Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | ПСД | 1 | 152304.1819 | 152304.1819
10 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 281229.6788 | 281229.6788
11 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км. шт. комппл. | 19,9 15 4 | 381818.834 | 381818.834
11.1. | КЛ-10кВ | км | 19.9
11.2. | ТП | шт | 15
11.3. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 4
12 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км компл. | 13,04 12 | 284862.7784 | 284862.7784
12.1. | КЛ-10кВ | км | 13.04
12.2. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 12
13 | Прокладка КЛ-10 кВ "ПС-151А - ТП-1203 | км | 1.8 | 40027.299 | 40027.299
14 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183 | шт км | 4 0,4 | 355135.64 | 355135.64
14.1. | Ячейки в РП-183 | шт | 2
14.2. | Ячейки на ПС-119А | шт | 2
14.3. | КЛ-10кВ | км | 0.4
15 | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | км | 0.3 | 230634.55 | 230634.55
16 | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | км | 2.65 | 256685.77 | 256685.77
17 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ | км | 57.361 | 989255.28 | 989255.28
18 | Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391 | км | 2.45 | 164907.83 | 164907.83
19 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км шт | 22,534 4 | 527129.47 | 527129.47
19.1. | КЛ-10кВ | км | 22.534
19.2. | ТМ-630/10 | шт | 4
20 | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | км | 2.77 | 256670.64 | 256670.64
21 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | СМР | 1 | 241543.8478 | 241543.8478
22 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | шт км | 271 31,3384 | 1153263.3257 | 1153263.3257
22.1. | ТМ | шт | 271
22.2. | КЛ-10кВ | км | 31.3384
23 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап) | км | 73.294 | 1913074.6168 | 1913074.6168
24 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | шт км | 149 67,8 | 1960339.396 |  | 1960339.396
24.1. | ТП-10/0,4кВ | шт | 145
24.2. | КЛ-10кВ | км | 67.8
24.3. | РП-10кВ | шт | 4
25 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | СМР | 1 | 836535.1031 | 836535.1031 |  |  |  | #REF!
26 | Оперативно-информационныйкомплекс: ATI SCADA | комплекс | 1 | 167100.8 | 167100.8
27 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 500000 | 500000
28 | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | компл. | 1 | 261238.62 | 261238.62
| по Алматинской области |  |  | 4114916.049 | 4114916.049 | 0 | 0 | 0
29 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | 2 | 1153173.24 | 1153173.24
30 | Разработка ПСД Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | ПСД | 1 | 10000 | 10000
31 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | ПСД | 1 | 15000 | 15000
32 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 в КЛ-220кВ от опоры №35 до ПС №160А "Ерменсай" | ПСД | 1 | 20000 | 20000
33 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 498837.8605 | 498837.8605
34 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | шт | 20 | 388082.1155 | 388082.1155
34.1. | КТПН | шт | 20
35 | Разработка ПСД Перевод нагрузки с существующей ПС 35/10 кВ «Кок-Озек» на вновь посторенную ПС 110/10 кВ «Кок-Озек» | ПСД | 1 | 31456.565 | 31456.565
36 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км шт | 36,31 1 | 1088075.44 | 1088075.44
36.1. | ВЛ-10кВ | км | 23.1
36.2. | КЛ-10кВ | км | 0.47
36.3. | ВЛ-0,4кВ | км | 12.74
36.4. | РП-10кВ | шт | 1
37 | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | шт км | 1 3 | 410290.828 | 410290.828
37.1. | РП-10кВ | шт | 1
37.2. | КЛ-10кВ | км | 3
38 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 500000 | 500000
39 | Капитализированные проценты |  |  | 506304.7412 | 506304.7412
40 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | работа | 117 | 1892817.5499 | 1892817.5499
41 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 7223 | 2371935.7539 | 2371935.7539
Инвестиционная программа на 2022 год
| ВСЕГО на 2022 год |  |  | 22332586.5706 | 21332586.5706 | 1000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 12381457.2698 | 11381457.2698 | 1000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 2 | 710560.5137 | 710560.5137
1.1. | Вводной выключатель ВЭ-110кВ Т-1 | шт | 1
1.2. | ЗРУ-10кВ I-IV-секции | шт | 1
2 | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турскиб") | шт. компл. | 55 6 | 521784.921 | 521784.921
2.1. | Установка в помещении ЗРУ-10кВ ячейки КРУ-10кВ | шт | 6
2.2. | Ячейки КРУ-6кВ | шт | 49
2.3. | Установка и подключение токоограничивающих реакторов 6кВ типа РТСТСГ10 2х2500А | компл. | 2
2.4. | Дугогасящие реакторы 6кВ | компл. | 4
3 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | шт | 5 | 1375490 | 1375490
3.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
3.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
3.3. | БМЗ | шт | 1
3.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
4 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 20206.44 | 20206.44
5 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 212 | 54207.8439 | 54207.8439
6 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
7 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 14 | 37517.445 | 37517.445
8 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 57,361 11 | 550071.46 | 550071.46
8.1. | КЛ | км | 57.361
8.2. | КТП | шт | 6
8.3. | ТП | шт | 5
9 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 1000000 |  | 1000000
9.1. | КЛ | км | 378.6087
9.2. | КТП | шт | 13
9.3. | ТП | шт | 109
10 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км. шт. комппл. | 19,9 15 4 | 446044.2667 | 446044.2667
10.1. | КЛ-10кВ | км | 19.9
10.2. | ТП | шт | 15
10.3. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 4
11 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 14,85 5 | 507037.3925 | 507037.3925
11.1. | КЛ-10кВ | км | 14.85
11.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 5
12 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 24,3 19 | 530607.1825 | 530607.1825
12.1. | КЛ-10кВ | км | 24.3
12.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 19
13 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км компл. | 13,04 12 | 342486.5969 | 342486.5969
13.1. | КЛ-10кВ | км | 13.04
13.2. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 12
14 | Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171 | шт км | 12 3 | 765449.78 | 765449.78
14.1. | Ячейки с вакуумным выключателем | шт | 12
14.2. | КЛ-10кВ | км | 3
15 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | шт км | 271 31,3384 | 1746872.7612 | 1746872.7612
15.1. | ТМ | шт | 271
15.2. | КЛ-10кВ | км | 31.3384
16 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап) | км | 73.294 | 2114239.5557 | 2114239.5557
17 | Трансформаторы реконструируемых РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А | шт | 243 | 385361.1106 | 385361.1106
18 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 662000 | 662000
19 | Реконструкция диспетчерского центра ОДС, Манаса 24 | СМР | 1 | 588000 | 588000
| по Алматинской области |  |  | 6608216.002 | 6608216.002 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | 2 | 1760605.5159 | 1760605.5159
21 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | шт | 8 | 160000 | 160000
22 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | 6.39 | 1106679.0833 | 1106679.0833
23 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 в КЛ-220кВ от опоры №35 до ПС №160А "Ерменсай" | км | 5.4 | 1110395.3282 | 1110395.3282
24 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 748536.0746 | 748536.0746
25 | Разработка ПСД по реконструкции и мордернизации ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | ПСД | 1 | 20000 | 20000
26 | Разработка ПСД по оптимизации протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей | ПСД | 1 | 2000 | 2000
27 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 54 11 | 450000 | 450000
27.1. | ВЛ-10кВ | км | 24
27.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 30
27.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 11
28 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км шт | 139,4 1 | 500000 | 500000
28.1. | ВЛ-10кВ | км | 16.5
28.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 122.9
28.3. | РП-10кВ | шт | 1
39 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 250000 | 250000
30 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 500000 | 500000
31 | Капитализированные проценты |  |  | 88956 | 88956
32 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2101027.4804 | 2101027.4804
33 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 2559 | 1152929.8184 | 1152929.8184
Инвестиционная программа на 2023 год
| ВСЕГО на 2023 год |  |  | 25041081.5862 | 24041081.5862 | 1000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 13160742.691 | 12160742.691 | 1000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | шт | 5 | 2334238 | 2334238
1.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
1.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
1.3. | БМЗ | шт | 1
1.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
2 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 2 | 400000 | 400000
2.1. | Трансформаторы мощностью 2х63 МВА | шт | 2
3 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 22429.1484 | 22429.1484
4 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 119 | 66795.0048 | 66795.0048
5 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
6 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 14 | 41644.364 | 41644.364
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 57,361 11 | 1575107.19 | 1575107.19
7.1. | КЛ | км | 57.361
7.2. | КТП | шт | 6
7.3. | ТП | шт | 5
8 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 1000000 |  | 1000000
8.1. | КЛ | км | 378.6087
8.2. | КТП | шт | 13
8.3. | ТП | шт | 109
9 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 14,85 5 | 649852.3495 | 649852.3495
9.1. | КЛ-10кВ | км | 14.85
9.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 5
10 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 24,3 19 | 682850.0555 | 682850.0555
10.1. | КЛ-10кВ | км | 24.3
10.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 19
11 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | СМР | 1 | 481192.1014 | 481192.1014
12 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап) | км | 73.294 | 2883114.4775 | 2883114.4775
13 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 1000000 | 1000000
14 | Реконструкция диспетчерского центра ЦДС, Розыбакиева 6 | СМР | 1 | 500000 | 500000
15 | Модернизацию существующей ИТ инфраструктуры АО «АЖК», внедрение СКС во всех офисах, , дооснащение «полки с дисками для дискового массива» необходимого для расширения места под работу ИС и хранения информации, закуп оборудования маршрутизации для передачи информации и отказоустойчивости между географически разнесенных сегментами кластера. | СМР | 1 | 350000 | 350000
16 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 1150000 | 1150000
| по Алматинской области |  |  | 7842933.5945 | 7842933.5945 | 0 | 0 | 0
17 | Разработка ПСД Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | ПСД | 1 | 20000 | 20000
18 | Реконструкция ПС -110/10кВ №102И "Бескайнар" | шт компл. | 2 2 | 689506.7287 | 689506.7287
18.1. | ОРУ-110кВ | шт | 1
18.2. | ТМ-10МВА | шт | 1
18.3. | АКБ | компл. | 2
19 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | шт | 8 | 80000 | 80000
20 | Корректировка ПСД Строительство ПС 110/10кВ "Шамалган"(Ушконыр) | ПСД | 1 | 5000 | 5000
21 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | 6.39 | 1450000 | 1450000
22 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 в КЛ-220кВ от опоры №35 до ПС №160А "Ерменсай" | км | 5.4 | 1700000 | 1700000
23 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 775627.1275 | 775627.1275
24 | Реконструкция и мордернизация ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | км шт | 16 3 | 160000 | 160000
24.1. | ВЛ-10кВ | км | 8
24.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 8
24.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 3
25 | Оптимизация протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей | СМР | 1 | 57610.8483 | 57610.8483
26 | Перевод нагрузки с существующей ПС 35/10 кВ «Кок-Озек» на вновь посторенную ПС 110/10 кВ «Кок-Озек» | км | 15 | 189084 | 189084
26.1. | КЛ-10кВ | км | 6
26.2. | ЛЭП-35кВ | км | 9
27 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 54 11 | 500000 | 500000
27.1. | ВЛ-10кВ | км | 24
27.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 30
27.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 11
28 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км шт | 139,4 1 | 1216104.89 | 1216104.89
28.1. | ВЛ-10кВ | км | 16.5
28.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 122.9
29.3. | РП-10кВ | шт | 1
29 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 400000 | 400000
30 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0
31 | Капитализированные проценты |  |  | 201782.8689 | 201782.8689
32 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2332140.5032 | 2332140.5032
33 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 2462 | 1503481.9285 | 1503481.9285
Инвестиционная программа на 2024 год
| ВСЕГО на 2024 год |  |  | 25358723.4652 | 23358723.4652 | 2000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 14696006.1816 | 12696006.1816 | 2000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | шт | 5 | 5580130.8204 | 5580130.8204
1.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
1.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
1.3. | БМЗ | шт | 1
1.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
2 | Пусконаладочные работы на Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК | ПНР | 1 | 18052 | 18052
3 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 2 | 590256.73 | 590256.73
3.1. | Трансформаторы мощностью 2х63 МВА | шт | 2
4 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 24896.3547 | 24896.3547
5 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 106 | 104167.0859 | 104167.0859
6 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
7 | Разработка ПСД Строительство Захода-выхода ВЛ-110кВ №103А/104А на ПС "Коян-Коз"с реконструкцией и заменой проводов на композитный с заменой опор | ПСД | 1 | 40000 | 40000
8 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 332,301 70 | 375180.938 | 375180.938
8.1. | КЛ | км | 332.301
8.2. | КТП | шт | 46
8.3. | ТП | шт | 124
9 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | км шт | 399,052 52 | 359570.9326 | 359570.9326
9.1. | ВЛ - 0,4кВ | км | 399.052
9.2. | ТП | шт | 52
10 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 2000000 |  | 2000000
10.1. | КЛ | км | 378.6087
10.2. | КТП | шт | 13
10.3. | ТП | шт | 109
11 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 14,85 5 | 1271259.828 | 1271259.828
11.1. | КЛ-10кВ | км | 14.85
11.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 5
12 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 24,3 19 | 1308971.492 | 1308971.492
12.1. | КЛ-10кВ | км | 24.3
12.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 19
13 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы |  |  | 1750000 | 1750000
14 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 1250000 | 1250000
| по Алматинской области |  |  | 6012780.9107 | 6012780.9107 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | СМР | 1 | 227603.1032 | 227603.1032
16 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | шт | 8 | 80000 | 80000
17 | Строительство ПС 110/10кВ "Шамалган"(Ушконыр) | шт км | 2 0,5 | 351311.59 | 351311.59
17.1. | ТМ 25МВА | шт | 2
17.2. | ВЛ-110кВ | км | 0.5
18 | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-110кВ №152А" | ПСД | 1 | 15000 | 15000
19 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская" | ПСД | 1 | 30000 | 30000
20 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А, | ПСД | 1 | 20000 | 20000
21 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 2159485.7275 | 2159485.7275
22 | Перевод нагрузки с существующей ПС 35/10 кВ «Кок-Озек» на вновь посторенную ПС 110/10 кВ «Кок-Озек» | км | 15 | 300000 | 300000
22.1. | КЛ-10кВ | км | 6
22.2. | ЛЭП-35кВ | км | 9
23 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 54 11 | 1829380.49 | 1829380.49
23.1. | ВЛ-10кВ | км | 24
23.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 30
23.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 11
24 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 500000 | 500000
25 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 500000 | 500000
26 | Капитализированные проценты |  |  | 188459.6104 | 188459.6104
27 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2588675.9586 | 2588675.9586
28 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 2051 | 1872800.804 | 1872800.804
Инвестиционная программа на 2025 год
| ВСЕГО на 2025 год |  |  | 34331395.2734 | 31331395.2734 | 3000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 19295346.7106 | 16295346.7106 | 3000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 2 | 1100000 | 1100000
1.1. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
2 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 27634.9537 | 27634.9537
3 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 140 | 144191.7569 | 144191.7569
4 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
5 | Строительство Захода-выхода ВЛ-110кВ №103А/104А на ПС "Коян-Коз"с реконструкцией и заменой проводов на композитный | км | 62.13 | 1500000 | 1500000
5.1. | Замена провода на композитный | км | 62.13
6 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 332,301 70 | 4000000 | 4000000
6.1. | КЛ | км | 332.301
6.2. | КТП | шт | 46
6.3. | ТП | шт | 124
7 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | км шт | 399,052 52 | 4000000 | 4000000
7.1. | ВЛ - 0,4кВ | км | 399.052
7.2. | ТП | шт | 52
8 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 3000000 |  | 3000000
8.1. | КЛ | км | 378.6087
8.2. | КТП | шт | 13
8.3. | ТП | шт | 109
9 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 2750000 | 2750000
10 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 2750000 | 2750000
| по Алматинской области |  |  | 9262603.1076 | 9262603.1076 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | СМР | 1 | 770000 | 770000
12 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 220/110/35/10кВ №68И "Шелек" | ПСД | 1 | 70000 | 70000
13 | Строительство ПС 110/10кВ "Шамалган"(Ушконыр) | шт км | 2 0,5 | 1700000 | 1700000
13.1. | ТМ 25МВА | шт | 2
13.2. | ВЛ-110кВ | км | 0.5
14 | Реконструкция ВЛ-110кВ №152А | км | 24 | 147603.1076 | 147603.1076
15 | Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская" | км | 48.5 | 2000000 | 2000000
16 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А | км | 55.565 | 1000000 | 1000000
17 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-220 кВ №2113, №2433 | ПСД | 1 | 75000 | 75000
18 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 1500000 | 1500000
19 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 2000000 | 2000000
20 | Капитализированные проценты |  |  | 499109.115 | 499109.115
21 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2873430.314 | 2873430.314
22 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 1699 | 2400906.0262 | 2400906.0262
| Председатель Правления | [5 empty] | Умбетов М.А.
| Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [5 empty] | Сағындықов Б.Қ.
| И.о. Заместителя Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству | [5 empty] | Абылкасимов Н.А.
| И.о. Управляющего директора по капитальному строительству | [5 empty] | Ибраимханов Д.Е.
| Начальник Управления перспективного развития | [5 empty] | Жакупбеков Н.Е.

## Отчет на сайт -Отправлен 12.04.
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 4 квартал 2022 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  | Увеличение уставного капитала |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инвестиционная программа на 2022 год
| ВСЕГО на 2022 год |  |  |  | 11453719.8521 | 11291572.0152 | 11453719.8521 | 10857112.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434460 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 7048266.5845 | 6951552.8728 | 7048266.5845 | 6951552.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | Экспертиза | 1 | 1 | 1804.9789 | 1804.9789 | 1804.9789 | 1804.9789
2 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | компл км шт. | 2 3,386 2 | 2 3,386 2 | 119424.571 | 119424.571 | 119424.571 | 119424.571
2.1 | Приобретение реклоузера вакуумного автоматического | компл | 2 | 2
2.2 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 3.3864 | 3.386
2.3 | Приобретение муфт | шт | 2 | 2
3 | Корректировка ПСД "Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1" | ПСД | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
4 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | шт комплект км | 452 7 36,495 | 251 7 7,6 | 550384.0522 | 550384.0522 | 550384.0522 | 550384.0522
4.1 | Приобретение и монтаж оборудования в ТП | комплект | 5 | 5
4.2 | Приобретение устройств телемеханики для РП | комплект | 2 | 2
4.3 | Монтаж и наладка устройств телемеханики на ТП | шт | 14 | 14
4.4 | Монтаж и наладка устройств телемеханики на РП | шт | 4 | 5
4.5 | Прокладка кабеля 10кВ | км | 4.681
4.6 | Монтаж муфт | шт | 243
4.7 | Приобретение и прокладка кабеля 10кВ | км | 31.814 | 7.155
4.8 | Приобретение муфт | шт | 191 | 232
4.9 | Приобретение и монтаж труб | км |  | 0.445
5 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | шт комплект км | 294 7 14,28 | 226 7 14,28 | 859922.4989 | 859922.4989 | 859922.4989 | 859922.4989
5.1 | Приобретение устройства телемеханики для ТП | комплект | 7 | 7
5.2 | Монтаж и наладка устройств телемеханики на ТП | шт | 38 | 38
5.3 | Монтаж и наладка устройств телемеханики на РП | шт | 2 | 2
5.4 | Приобретение и монтаж оборудования в ТП | шт | 13 | 13
5.5 | Приобретение и прокладка кабеля 10 кВ | км | 12.116 | 12.116
5.6 | Приобретение муфт | шт | 93 | 45
5.7 | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 2.164 | 2.164
5.8 | Монтаж муфт | шт | 148 | 44
5.9 | Приобретение и монтаж трансформаторов тока ТШП | шт |  | 84
6 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | комплект | 7 | 7 | 178511.6637 | 178511.6637 | 178511.6637 | 178511.6637
6.1 | Приобретение оборудования для реконструкции ТП | комплект | 7 | 7
7 | Корректировка ПСД "Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6" | ПСД | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
8 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 1 | 18771.7258 | 18771.7258 | 18771.7258 | 18771.7258
9 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | 1 | 1 | 2417.233 | 1979.0524 | 2417.233 | 1979.0524
10 | Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171 | шт км комплект | 58 23,16 5 | 58 23,16 5 | 461961.7856 | 459631.8414 | 461961.7856 | 459631.8414
10.1 | Приобретение муфт | шт | 58 | 58
10.2 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 23.16 | 23.164
10.3 | Приобретение Шкафа АСКУЭ УТМ-64М | комплект | 1 | 1
10.4 | Приобретение Шкафа компоновочный телемеханики Sigmeco SD.02.1.i | комплект | 1 | 1
10.5 | Приобретение блочно-модульного здания БМЗ из 3-х модулей | комплект | 1 | 1
10.6 | Приобретение РУ-10кВ из 12-ти камер | комплект | 1 | 1
10.7 | Приобретение РУ-0,4кВ из 3-х панелей | комплект | 1 | 1
11 | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | шт км комплект | 22 0,23 1 | 22 0,23 1 | 16523.0652 | 16523.0652 | 16523.0652 | 16523.0652
11.1 | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией | шт | 20 | 20
11.2 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 0.23 | 0.2295
11.3 | Приобретение муфт | шт | 2 | 2
11.4 | Устройство Телемеханики Sigmeco для ТП | комплект | 1 | 1
12 | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | шт км | 243 6,732 | 243 6,732 | 92520.5928 | 92520.5928 | 92520.5928 | 92520.5928
12.1 | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией | шт | 220 | 220
12.2 | Приобретение муфт | шт | 23 | 23
12.3 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 6.732 | 6.732
13 | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ» | ПСД | 1 | 1 | 1280.732 | 1280.732 | 1280.732 | 1280.732
14 | Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391 | шт км | 230 2,47 | 230 2,47 | 53078.6854 | 53078.6854 | 53078.6854 | 53078.6854
14.1 | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией | шт | 225 | 225
14.2 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 2.47 | 2.4735
14.3 | Приобретение муфт | шт | 5 | 5
15 | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | ПСД | 1 | 1 | 1204 | 1203.8072 | 1204 | 1203.8072
16 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | Экспертиза | 1 | 1 | 2009 | 1677.063 | 2009 | 1677.063
17 | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | шт км | 273 8,48 | 273 8,48 | 126560 | 126559.7666 | 126560 | 126559.7666
17.1 | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией | шт | 255 | 255
17.2 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 8.48 | 8.4762
17.3 | Приобретение муфт | шт | 18 | 18
18 | Разработка ПСД "Перевод ПС-35/10кВ №133А "Орбита" в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ | ПСД | 1 | 1 | 17994 | 17994.306 | 17994 | 17994.306
19 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Перевод ПС-35/10кВ №133А "Орбита" в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ | Экспертиза |  | 1 | 0 | 1424.2064 |  | 1424.2064
20 | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный" | ПСД |  | 1 | 0 | -5000 |  | -5000
21 | Корректировка ПСД «Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4 кВ» | ПСД | 1 | 1 | 2183 | 2183.2252 | 2183 | 2183.2252
22 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4 кВ» | Экспертиза |  | 1 | 0 | 1008.4256 |  | 1008.4256
23 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | шт | 6 | 6 | 874 | 873.6087 | 874 | 873.6087
23.1. | Приобретение муфт | шт. | 6 | 6
24 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | шт км комплект м | 920 23,1882 180 45 | 684 11,4282 91 3536,5 | 1143744 | 1143744.3516 | 1143744 | 1143744.3516
24.1 | Приобретение кабеля силового 10кВ | км | 3.514 | 3.514
24.2 | Реконструкция ПС 5А | СМР | 1 | 1
24.3 | приобретние микропроцессорного устройства защиты и автоматики по току напряжения РС 83 АВ2 | шт | 4 | 4
24.4 | приобретние микропроцессорного устройства защиты и автоматики по току РС 83 А2.0 | шт | 5 | 5
24.5 | приобретние микропроцессорного устройства защиты по напряжению с функцией РС 83 0 В2 | шт | 2 | 2
24.6 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией | км | 0.7313 | 0.7313
24.7 | Монтаж трансформатора | шт | 1 | 1
24.8 | Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств | шт | 13 | 13
24.9 | Монтаж ограничителя переапряжений | комплект | 3 | 3
24.10 | Приобретение провода неизолированного для ВЛЭП из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 600/72мм2 | км | 0.0729 | 0.0729
24.11 | Подвещивание кабеля на тросе | м | 45 | 45
24.12 | Приобретение и монтаж муфт концевых | шт | 2 | 2
24.13 | Монтаж муфт | шт | 6 | 6
24.14 | Демонтаж оборудования
24.15 | Монтаж зажимов | шт | 50 | 50
24.16 | Приобретение зажимов | шт | 45 | 45
24.17 | Приобретение и установка вентилятора осевого фланцевого из оцинкованной стали | компект | 1 | 1
24.18 | Приобретение и установка электрического конвектора ЭВУБ-1,5, с трморегулятором | шт | 4 | 4
24.19 | Приобретение и установка бытового сплит-кондиционера Electrolux EACS-07HAT/N3 | шт | 2 | 2
24.20 | Приобретение прибора трехфазного учета и измерений SATEC EM133 | шт | 87 | 87
24.21 | Замена трансформаторов в ТП | комплект | 38
24.22 | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 11.76
24.23 | Установка системы автоматичесиой пожарной сигнализации в РП и ПС | комплект | 5 | 1
24.24 | Установка систем АСКУЭ и телемеханики в РП и ПС | комплект | 5 | 6
24.25 | Установка телемеханики в ТП | комплект | 117 | 27
24.26 | Приобретение шкафа ШУЭ | шт | 113 | 41
24.27 | Приобретение шкафа АСКУЭ | шт | 2 | 2
24.28 | Приобретение прибора трехфазный учета и измерений Satec EM133 | шт | 122 | 87
24.29 | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП | шт | 124 | 124
24.30 | Приобретение трансформатора тока ТШП | шт | 330 | 168
24.31 | Приобретение кабеля АПвПу 1х400/70 (мк)-10 | км | 7.11 | 7.11
24.32 | Приобретеине муфт | шт | 8
24.33 | Приобретение оборудования для ПС | комплект | 1
24.34 | Приобретение оборудования для РС | комплект | 1
24.35 | Приобретение оборудования для ТП | комплект | 9 | 53
24.36 | Приобретение и монтаж труб | м |  | 3491.5
24.37 | Приобретение комплекта централизованной защиты от однофазных замыканий Геум Плюс | шт |  | 1
24.38 | Приобретение Трансформатора тока марки ТТИ А 150/5А 5ВА | шт |  | 12
24.39 | Приобретение шкафа ШП (ШП-1, ШП-2) | шт |  | 28
25 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | комплект | 260 | 260 | 3394097 | 3303050.6528 | 3394097 | 3303050.6528
25.1 | Приобретение устройств защиты Sigmeco | комплект | 260 | 260
| Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» | км м комплект шт | 12,44488 4487,49 18 1102 | 12,44488 4487,49 18 1102
25.2 | Приобретение Шкафа УСПД Sigmeco в составе: Шкаф учета наружного 800х650х250 ЩМП-4-3 76 У2, Многофункциональный контроллер ARIS MT200-D100-M5-B16-G-TE, GPRS модем ONCELL с GSM антенной в комплекте G3150A-LTE-EU-T, Сетевой коммутатор 8 портов Ethernet 100/1000Мб/сек с МОХА EDS-G308-2SFT-T, Нагревательный элемент с термостатом DKS, Источник бесперебойного питания 1000ВА SVC, Устройство защиты промышленных интерфейсов Commeng DIP 24 V, Выключатель С 6А 2Р 230V AC OptiDin BM63-2C6 | комплект | 17 | 17
25.3 | Приобретение Шкафа телемеханики ТМ Sigmeco в составе: Шкаф навесной 2000х800х300мм одностороннего обслуживания - 1шт, коммуникационный контроллер, клеммник СОМ-портала контроллера, устройство синхронизации времени, модуль ввода (8 дискретных входов, 24В), коммутатор, 4G роутер с антенной GSM, устройство защиты линии Ethernet, Детектор коротких замыканий на DIN-рейку, резервная аккумуляторная батарея 12В, монтажный комплект | комплект | 1 | 1
25.4 | Приобретение ЦЭ6850М 0,2S/0.5 57,7-100/220-380В 5-(7,5)А 2Н 1Р ШЗ1 | шт | 253 | 253
25.5 | Приобретение Измерительного преобразователя Satec EM133-5-50Hz-H-ACDC-870 | шт | 161 | 161
25.6 | Приобретение Преобразователя интерфейса ПР-3 | шт | 245 | 245
25.7 | Приобретение Модуля TC Satec 12Dior-DRC | шт | 146 | 146
25.8 | Приобретение Клеммы прижимной ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 253 | 253
25.9 | Приобретение Трансформатора тока | шт | 44 | 44
25.10 | Приобретение Кабеля интерфейсного (RS-485) КИПЭВ | м | 4487.49 | 4487.49
25.11 | Приобретение Кабеля для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4х2хА WG 26/7 | км | 0.016 | 0.016
25.12 | Приобретение проводов силовых | км | 2.6976 | 2.6976
25.13 | Приобретение кабелей | км | 9.7313 | 9.7313
| по Алматинской области |  |  |  | 3248135.5169 | 3248562.86 | 3248135.5169 | 3248562.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | комплект шт | 4 13 | 4 13 | 327390.5455 | 327390.5455 | 327390.5455 | 327390.5455
26.1 | Приобретение Здания ДГР | к-т | 1 | 1
26.2 | Приобретение ящика зажимов трансформатора ЯЗВ-120 | шт | 2 | 2
26.3 | Приобретение шкафа распределения переменного тока типа АС-2 | шт | 2 | 2
26.4 | Приобретение шкафа DS-4 | шт | 2 | 2
26.5 | Приобретение щита переенного тока с устройством АВР из 4 панелей | компл | 1 | 1
26.6 | Приобретение шкаф АСКУЭ, УТМ-64 | компл | 1 | 1
26.7 | Приобретение трансформатора ТМ-100/6(10)/0,4 кВ | шт. | 2 | 2
26.8 | Приобретеине шкафов зажимов ТН СШ 110 кВ | шт. | 2 | 2
26.9 | Приобретение шкафов защиты присоединений от ОЗЗ для сетей с компенсированной нетралью | шт. | 2 | 2
26.10 | Создание санитарно-бытовых условий (мобильный туалет) | комплект | 1 | 1
26.11 | Приобретение шкафа противоаварийной автоматики ШЭ 2210621 | шт. | 1 | 1
27 | ПНР Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПНР | 1 | 1 | 26452.5684 | 26452.5682 | 26452.5684 | 26452.5682
28 | Услуги по оценке риска и ущерба | оценка | 1 | 1 | 366.667 | 366 | 366.667 | 366
29 | Разработка ПСД "Развитие Шелекского энергоузла" | ПСД | 1 | 1 | 58915.7104 | 58915.71 | 58915.7104 | 58915.71
30 | Землеустроительные и земельно-кадастровые работы "Изготовление землеустроительных проектов земельных участков под ПС-220/110/10 кВ "Кокпек" Енбекшиказахского района Алматинской области , под ПС-110/35/10 кВ "Саты" и по прирезку к ПС №77И "Жаланаш Кегенского района Алматинской области | землеустроительный проект | 1 | 1 | 445.3 | 445.3 | 445.3 | 445.3
31 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км комплект шт | 76,87 43 2380 | 76,87 43 2380 | 919806.0878 | 919806.0878 | 919806.0878 | 919806.0878
31.1 | Приобретение провода СИП | км | 72.928 | 72.928
31.2 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 3.9419 | 3.9325
31.3 | Приобретение устройства сбора данных телеметрии Sigmeco для ТП | комплект. | 10 | 10
31.4 | Приобретение муфт | шт. | 15 | 15
31.5 | Приобретение железобетонных стоек | шт. | 2353 | 2353
31.6 | Приобретение силового оборудования для ТП | комплект | 33 | 33
31.7 | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП | шт. | 12 | 12
31.8 | Приобретние линейно-подвестной арматуры
32 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км комплект шт | 22,94 22 5449 | 22,94 22 5449 | 1174074.0458 | 1174074.0458 | 1174074.0458 | 1174074.0458
32.1 | Приобретение провода СИП | км | 22.71 | 22.71
32.2 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 0.23 | 0.228
32.3 | Приобретение железобетонных стоек | шт. | 5397 | 5397
32.4 | Приобретение блочно-модульного здания (БМЗ) из 1-го модуля | компл | 1 | 1
32.5 | Приобретение блочно-модульного здания (БМЗ) из 2-х модулей | компл | 1 | 1
32.6 | Приобретеине РУ-10кВ из 1 камеры КСО-3М-KEM/kz | шт. | 1 | 1
32.7 | Приобретение РУ-0,4 кВ из 2-х панелей серии ЩО-70 | шт. | 1 | 1
32.8 | Приобретение Шкафа серии КМ-1КФ-KEM/kz | компл | 1 | 1
32.9 | Приобретение РУ-10кВ из 15-ти камер типа КСО2-10-KEM/kz | компл | 1 | 1
32.10 | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП | компл | 18 | 18
32.11 | Приобретение муфт | шт. | 50 | 50
32.12 | Приобретние линейно-подвестной арматуры
33 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км комплект шт | 72,09 3 1159 | 72,09 3 1159 | 590320.6393 | 590320.6393 | 590320.6393 | 590320.6393
33.1 | Приобретение провода СИП | км | 63.74 | 63.742
33.2 | Приобретение железобетонных стоек | шт. | 1106 | 1106
33.3 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 8.35 | 8.351
33.4 | Приобретение муфт | шт. | 37 | 37
33.5 | Приобретение блочно-модульного здания (БМЗ) | компл | 1 | 1
33.6 | Приобретение РУ-0,4кВиз 3-х панелей | компл | 1 | 1
33.7 | Приобретение РУ-10кВ из 14-ти камер типа КСО2-10-KЕМ/k | компл | 1 | 1
33.8 | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП | шт. | 16 | 16
33.9 | Приобретние линейно-подвестной арматуры
34 | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | км | 18.06 | 18.06 | 148676.3496 | 148676.3496 | 148676.3496 | 148676.3496
34.1 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км | 18.06 | 18.0642
35 | Разработка ПСД-Замена существующей КЛ-10кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10кВ с выносом с территории застройки, раположенный по адресу: Илийский р/н, п.Боралдай | ПСД | 1 | 1 | 1687.6031 | 1687.6031 | 1687.6031 | 1687.6031
36 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Замена существующей КЛ-10кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10кВ с выносом с территории застройки, раположенный по адресу: Илийский р/н, п.Боралдай" | Экспертиза |  | 1 | 0 | 428.0107 |  | 428.0107
37 | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | шт | 1836 |  | 268596.8464 | 0 | 268596.8464
37.1 | Видеокамера TR-D3223WDZIR3 Внутренняя купольная 2Мп вариофокальная IP-камера с мотор-зумом и ИК-подсветкой. | шт | 88
37.2 | Видеокамера Компактная уличная 2Мп вариофокальная IP-камера с мотор-зумом. Матрица 1/2.8" Sony STARVIS CMOS 2Мп, чувствительность: 0.003Лк (F1.6) / 0Лк (ИК вкл.), разрешение FullHD(1920x1080) 25 к/с, кодек H.265, вариофокальный моторизированный объектив 5-50мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, Defog, двусторонний аудиоканал (1вход/1выход, встроенный микрофон), встроенный видеоархив (Edge Storage) - MicroSD до 128 Гб, тревожные вход/выход, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP67, ИК-подсветка до 70 м. Поддержка TRASSIR CLOUD. | шт | 77
37.3 | Жесткий диск Seagate SkyHawk, 10000 GB HDD SATA ST10000VE0008, 7200rpm, 256MB cache, SATA 6 Gb/s | шт | 16
37.4 | Программное обеспечение ОРИОН ПРО" ИСП.127 | шт | 2
37.5 | Системный блок Core i5-9400F-2.9GHz/H310/RAM 8GB/SSD 240GB/HDD 1000GB/GT1030-2GB/ DVD/400W. Монитор Samsung S24F350FHI LCD 23.5" 1920x1080, PLS (LED), 4ms, 250 cd/m2, 1000:1, HDMI/D-Sub Клавиатура и мышь, USB, Ritmix RKC-105W KeyBoard + mouse, wireless, 114 keys, rus/lat, black | шт | 2
37.6 | Преобразователь интерфейса С2000-ETHERNET | шт | 3
37.7 | TRASSIR NeuroStation Pro - Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (128 канальный) под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоналитики (приобретается отдельно): Face Recognition, AutoTRASSIR, Neuro Detector, Crowd Detector, Direction Detector, Wear Detector, Hardhat Detector, Neuro Counter, Queue Detector, Staff Tracker, Heat Map on Map. Подробное описание модулей смотрите в разделе ПО TRASSIR. Поддержка Offload-аналитики (приём и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR). Регистрация, воспроизведение до 128 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются отдельно), при наличии DualStream. Установка до 8-х HDD 3.5. Крепление в 19 стойку, 4U. Габариты 482х530х177 мм | шт | 6
37.8 | TRASSIR UltraStation 36 - Сетевые видеорегистраторы под управлением (256 канальный) TRASSIR OS (Linux) для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка видеоаналитики TRASSIR. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение до 128 (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Подключение до 2-х мониторов (2 независимых видеовыхода: 1xVGA, 1xDVI/HDMI). Горячая замена (HotSwap), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): AutoTRASSIR, FaceRecognition, TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе. 19 Rack Mount 4U (437х178х660 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием). 36 HDD в комплекте | шт | 2
37.9 | Управляемый коммутатор (24 канальный POE SWICH) TRASSIR 2 уровня с 24 PoE портами ( 24х10/100 Mbps PoE Ports,2х1000 Base-X,2х 10/100/1000 Base-T), стандарты IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, управление через web-интерфейс, PoE до 250 метров,PoE бюджет 360 Вт, грозозащита | шт | 7
37.10 | Управляемый коммутатор (16 канальный POE SWICH) TRASSIR 2 уровня с 16 PoE портами ( 16х10/100 Mbps PoE Ports,2х1000 Base-X,2х 10/100/1000 Base-T), стандарты IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, управление через web-интерфейс, PoE до 250 метров, PoE бюджет 240 Вт, грозозащита | шт | 5
37.11 | TRASSIR MiniClient (видеорегистратор 32 канальный) - Удаленное рабочее место TRASSIR OS (Linux). Отображение и воспроизведение до 32-х каналов видео/аудио (при наличии DualStream). Подключение к неограниченному количеству серверов TRASSIR. Резервирование (запись) до 32-х каналов TRASSIR NetSync с других серверов TRASSIR (приобретаются отдельно). Поддержка 1 x HDD/SSD 3.5 любой емкости (HDD нет в комплекте), для записи архива с удаленного сервера TRASSIR. Все возможности TRASSIR: удаленное управление модулями, разграничение прав доступа, настройка (при наличии прав). Поддержка технологий TRASSIR MultiStream, MultiStor II (просмотр видео на медленных соединениях и 3G). 2 независимых видеовыхода для мониторов: 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. Экспорт архива, USB 3.0. Габариты 300x44,5x191,8 мм | шт | 3
37.12 | TRASSIR NetSync - Профессиональное программное обеспечение для синхронизации архива 1-го любого видеоканала с другого сервера TRASSIR (через сеть, используется для повышения надежности, резервирования или дублирования архивов в распределенных системах). Поддержка синхронизации архива основного и/или дополнительного потоков видеоканала. Синхронизируется весь архив или архив по тревожным событиями. Постоянно (по доступности канала связи) или по расписанию | шт | 165
37.13 | Программное обеспечение для турникета TRASSIR Face Sigur - Функционал интеграции со СКУД «Sigur» возможность использования распознавания лиц для прохода, а так же возможность использования двухфакторной авторизации лицо+карта доступа. Лицензия на 1 канал распознавания лиц + 1 точку прохода (дверь, шлагбаум, турникет) | шт | 1
37.14 | AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR (Программное обеспечение для распознавания авто номеров) 4 канала распознавания | шт | 2
37.15 | TRASSIR Sigur - интеграция с системы контроля и управления доступом «Sigur» | шт | 2
37.16 | TRASSIR Neuro Detector-16 -пакет лицензий TRASSIR Neuro Detector для обработки 16 каналов видео | шт | 2
37.17 | Монитор LG 22MK430H-B | шт | 2
37.18 | LED телевизор LG 43UM7100PLB | шт | 8
37.19 | Шлагбаум BFT 4,2 м | шт | 3
37.20 | Сетевой контроллер «Sigur E900U» (для открытия и закрытия турникетов) | шт | 6
37.21 | MATRIX-II EH серый считыватель (карточки) EM MARINE И HID | шт | 12
37.22 | Устройство удаленного мониторинга датчиков NetPing IO v2 | шт | 4
37.23 | Турникет PERCo-TTR-04.1G с планкой турникета PERCo-AS-04 | шт | 4
37.24 | GSN ACS 101 Комплект радиосигнализации 200 м, приемник, 2 передатчика (Блок дистанционного управления) | шт | 2
37.25 | С 2000-USB Преобразователь интерфейса | шт | 2
37.26 | Оптическая муфта А-Оптик АО-10016-48S | шт. | 5
37.27 | Коммутатор Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM | шт | 1
37.28 | С2000-KДЛ Контроллер двухпроводной линии связи (для адресных систем). | шт | 59
37.29 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 60
37.30 | SIHD 1205-01B Блок питания 12В, 3А, имп., под АКБ 7А/ч. | шт | 33
37.31 | ДИП-34А-03 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт | 1137
37.32 | ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 95
37.33 | Прибор управления оповещением модели Рокот-2 | шт | 20
38 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | комплект шт км ремонт оборудования | 164 949 34,138 ремонт оборудования 4 | 164 885 34,138 ремонт оборудования 4 | 598935.7043 | 580005.8745 | 598935.7043 | 580005.8745
38.1 | Выключатель вакуумный AVL-1200 1000А | Комплект | 28 | 28 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800
38.2 | Выключатель вакуумный переименован на ВВ-АЕ-12 в комплекте с выкатным элементом | Комплект | 18 | 18 | 55800 | 55800 | 55800 | 55800
38.3 | Выключатель вакуумный переименован на ВВ-АЕ-12 | Комплект | 11 | 11 | 30250 | 30250 | 30250 | 30250
38.4 | Выключатель вакуумный 35/1000 SMART-35 применение на подстанции (Rec 35-Smart 1-Sub7) | Штука | 2 | 2 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000
38.5 | Выключатель нагрузки ВНР-10/630-10зУ3 | Штука | 11 | 11 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620
38.6 | Выключатель нагрузки ВНРп-10/400-10зп с предохранителями и ножами заземления расположенными за предохранителями снизу выключателя | Штука | 3 | 3 | 388.35 | 388.35 | 388.35 | 388.35
38.7 | Выключатель нагрузки с заземляющими ножами (нижн. располож.), ВНР-10/400 | Штука | 10 | 10 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400
38.8 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-10/630-20У2 | Комплект | 31 | 31 | 7976 | 7976.92 | 7976 | 7976.92
38.9 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНАп-10/400-20зпУ2, с предохранителями и ножами заземления | Штука | 2 | 2 | 493 | 486 | 493 | 486
38.10 | Заградитель высокочастотный, ВЗ-200-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 6 | 6 | 3451.932 | 3451.932 | 3451.932 | 3451.932
38.11 | Заградитель высокочастотный, ВЗ-400-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 4 | 4 | 3573.72 | 3573.72 | 3573.72 | 3573.72
38.12 | Заградитель высокочастотный, ВЗ-630-0,5-40 УХЛ1 | Штука | 4 | 4 | 3670.68 | 3670.58 | 3670.68 | 3670.58
38.13 | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 У3 3Н-630 | Комплект | 5 | 5 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925
38.14 | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 У3 4Н-630 | Комплект | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | 565
38.15 | Модуль управления TER-CM-16-2(220-1) для вакуумного выключателя BB/TEL-10 | Штука | 7 | 7 | 1909.25 | 1909.25 | 1909.25 | 1909.25
38.16 | Ограничитель еренапряжений 110кВ, ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1 | Штука | 12 | 12 | 2028.96 | 2028.96 | 2028.96 | 2028.96
38.17 | Ограничитель перенапряжений, ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1 | Штука | 15 | 15 | 3709.2 | 3709.2 | 3709.2 | 3709.2
38.18 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией | Штука | 28 | 28 | 238 | 238 | 238 | 238
38.19 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 УХЛ1 | Штука | 155 | 155 | 3399.15 | 3399.15 | 3399.15 | 3399.15
38.20 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками | Комплект | 2 | 2 | 416.85 | 416.85 | 416.85 | 416.85
38.21 | Трансформатор напряжения НТМИ-10 | Штука | 11 | 11 | 8719.5636 | 8719.5636 | 8719.5636 | 8719.5636
38.22 | Траснформатор напряжения НТМИ-6 | Штука | 1 | 1 | 710.7817 | 710.7817 | 710.7817 | 710.7817
38.23 | Элегазовый выключатель на напряжение 110 кВ, Выключатель оснащается пружинным приводом ППрК. | Штука | 1 | 1 | 13629.8653 | 13629.8653 | 13629.8653 | 13629.8653
38.24 | Прибор для измерения показателей качества и учета электрической энергии PM130 PLUS | Штука | 10 | 10 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670
38.25 | Преобразователь измерительный ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 преобразователь измерительный многофункциональный | Штука | 6 | 6 | 948 | 948 | 948 | 948
38.26 | Конденсатор связи СМАПВ-110/ √3-6,4 УХЛ 1 Ех | Штука | 3 | 3 | 4232.1429 | 4232.1429 | 4232.1429 | 4232.1429
38.27 | Конденсатор связи СМАПВ-66/√3-4,4 УХЛ1 Ех | Штука | 4 | 4 | 3592.848 | 3592.848 | 3592.848 | 3592.848
38.28 | Модем OnCell G3150A-LTE-EU-T | Штука | 31 |  | 15533.0761 | 0 | 15533.0761 | 0
38.29 | Модем УПСТМ 0,2 (в корпусе) | Штука | 1 | 1 | 758.9286 | 748.9 | 758.9286 | 748.9
38.30 | Модуль связи ТИТ-430У для телемеханика | Штука | 6 | 6 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094
38.31 | Коммуникационный контроллер Синком Д3 | Штука | 3 | 3 | 852 | 852 | 852 | 852
38.32 | Процессор многоядерный, Socket LGA 1150 | Штука | 25 | 25 | 1959.95 | 1959.95 | 1959.95 | 1959.95
38.33 | Термосигнализатор ТКП-160СГ-М-2 L-6 м | Штука | 19 | 19 | 2664.94 | 2664.94 | 2664.94 | 2664.94
38.34 | Амперметр цифровой амперметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 12 | 12 | 1727.6137 | 1715.88 | 1727.6137 | 1715.88
38.35 | Микропроцессорное реле максимального тока серии РС80 АВРМ 21ДС | Штука | 7 | 7 | 918.4 | 918.4 | 918.4 | 918.4
38.36 | Реле защиты РС83-А2.0 | Штука | 98 | 98 | 43596.28 | 43596.28 | 43596.28 | 43596.28
38.37 | Трансформатор тока Т-0,66 У3 300/5 | Штука | 76 | 76 | 1919.19 | 1919.19 | 1919.19 | 1919.19
38.38 | Трансформатор тока Т-0,66 У3 400/5 | Штука | 95 | 95 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394
38.39 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-100/5 | Штука | 40 | 40 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620
38.40 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-150/5 | Штука | 33 | 33 | 3846.15 | 3846.15 | 3846.15 | 3846.15
38.41 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5 | Штука | 53 | 53 | 6121.5 | 6121.5 | 6121.5 | 6121.5
38.42 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-300/5 | Штука | 16 | 16 | 2733.36 | 2733.36 | 2733.36 | 2733.36
38.43 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-50/5 | Штука | 10 | 10 | 899.4047 | 899.4047 | 899.4047 | 899.4047
38.44 | Ввод высоковольтный для масляных выключателей с RIP изоляцией ВК-35 на ВМ-35кВ типа С-35 | Штука | 6 | 6 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
38.45 | Аккумуляторная батарея Marathon m 12v 155 ft | Комплект | 68 | 68 | 16680.808 | 16680.808 | 16680.808 | 16680.808
38.46 | Регистратор Терминал сбора информации и регистрации аварийных событий типа ЭКРА 232 | Штука | 2 | 2 | 20043.1967 | 20000 | 20043.1967 | 20000
38.47 | Трансформатор тока ТЗРЛ-150 нулевой последовательности | Штука | 79 | 79 | 8787.1424 | 8787.1424 | 8787.1424 | 8787.1424
38.48 | Трансформатор тока ТЗРЛ-200 нулевой последовательности | Штука | 2 | 2 | 420 | 420 | 420 | 420
38.49 | Процессор многоядерный, Socket LGA 1151 | Штука | 25 |  | 2550 | 0 | 2550 | 0
38.50 | Модуль дискретного ввода вывода МК 110-224.8Д.4Р | Штука | 8 |  | 774.7619 | 0 | 774.7619 | 0
38.51 | Выключатель нагрузки автогазовый BНА-10/630-20У2 | Штука | 1 | 1 | 264.3737 | 264.3737 | 264.3737 | 264.3737
38.52 | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000-У2-047 | Штука | 1 | 1 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365
38.53 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0,5S/10P-200/5 | Штука | 2 | 2 | 220 | 220 | 220 | 220
38.54 | Трансформатор тока ТОЛ-10-ЗУХЛ2.1 0,5S/10Р/10Р (трехобмоточные) к/тт 400/5 | Штука | 2 | 2 | 254.8852 | 254.8852 | 254.8852 | 254.8852
38.55 | Трансформатор тока ТФЗМ-110 для наружной установки 400/5 | Штука | 1 | 1 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805
38.56 | Ремонт ВЛ-6кВ РЛНД-513-РЛНД-501-ТП-5048 мкр.Баганашыл РЭС-5 | км | 0.12 | 0.12 | 185.9066 | 185.9066 | 185.9066 | 185.9066
38.57 | Ремонт ВЛ-6кВ Ф.81-160 - ТП-5038 мкр.Ерменсай РЭС-5 | км | 0.24 | 0.24 | 619.0376 | 619.0376 | 619.0376 | 619.0376
38.58 | Ремонт ВЛ-6кВ РЛНД-508-ТП-5299 мкр.Ерменсай РЭС-5 | км | 0.24 | 0.24 | 361.1626 | 361.1626 | 361.1626 | 361.1626
38.59 | Ремонт ВЛ-6кВ ТП-200-РЛНД-505 мкр.Ремизовка РЭС-5 | км | 0.96 | 0.96 | 1744.8359 | 1744.8359 | 1744.8359 | 1744.8359
38.60 | Ремонт ВЛ-6 кВ РП-97-ТП-6805 Отпайка на ТП-6939 Медеуский район, ул.Диваева РЭС-6 | км | 0.85 | 0.85 | 3334.8496 | 3334.8496 | 3334.8496 | 3334.8496
38.61 | Ремонт ВЛ-10кВ ф.3-27 КРЭС | км | 1.5 | 1.5 | 7903.4679 | 7903.4679 | 7903.4679 | 7903.4679
38.62 | Ремонт ВЛ-10кВ ф.4-27А, с.Алмалыбак КРЭС | км | 1.5 | 1.5 | 7946.292 | 7946.292 | 7946.292 | 7946.292
38.63 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3006 мкр. Тастыбулак РЭС-3 | км | 1.54 | 1.54 | 10532.7069 | 10532.7069 | 10532.7069 | 10532.7069
38.64 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-4519 ул.Кубеева ул.Новокузнецкая РЭС-4 | км | 1.68 | 1.68 | 7808.0071 | 7808.0071 | 7808.0071 | 7808.0071
38.65 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП- 445 ИРЭС | км | 2.44 | 2.44 | 11127.5578 | 11127.5578 | 11127.5578 | 11127.5578
38.66 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1184 с.Караой ОБРЭС | км | 1.8 | 1.8 | 7979.8672 | 7979.8672 | 7979.8672 | 7979.8672
38.67 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-1250 ОБРЭС | км | 1.7 | 1.7 | 7426.4204 | 7426.4204 | 7426.4204 | 7426.4204
38.68 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-255 ОБРЭС | км | 1.6 | 1.6 | 7830.8452 | 7830.8452 | 7830.8452 | 7830.8452
38.69 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 326, с.Абай КРЭС | км | 1.7 | 1.7 | 9075.2645 | 9075.2645 | 9075.2645 | 9075.2645
38.70 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №148 с.Жармухамет, КРЭС | км | 3.2 | 3.2 | 17055.4367 | 17055.4367 | 17055.4367 | 17055.4367
38.71 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №511, г.Каскелен КРЭС | км | 1.8 | 1.8 | 7195.0367 | 7195.0367 | 7195.0367 | 7195.0367
38.72 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 663 Вых-1 с. ШРЭС | км | 1.14 | 1.14 | 5976.0943 | 5976.0943 | 5976.0943 | 5976.0943
38.73 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-456 с.Космос 1,04км ЕРЭС | км | 1.04 | 1.04 | 5585.9421 | 5585.9421 | 5585.9421 | 5585.9421
38.74 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-169 ТРЭС | км | 1.925 | 1.925 | 8823.4059 | 8823.4059 | 8823.4059 | 8823.4059
38.75 | Ремонт КЛ-0,4 кВ РП-34-к.я-8- к.я-13 мкр Кокмайса РЭС-1 | км | 0.095 | 0.095 | 1714.9227 | 1714.9227 | 1714.9227 | 1714.9227
38.76 | Ремонт КЛ-0,4 кВ РП-34-к.я-11- к.я-12 мкр Кокмайса РЭС-1 | км | 0.152 | 0.152 | 2486.7535 | 2486.7535 | 2486.7535 | 2486.7535
38.77 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1220-к.я-15- к.я-16 мкр Кокмайса РЭС-1 | км | 0.067 | 0.067 | 1335.5584 | 1335.5584 | 1335.5584 | 1335.5584
38.78 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1220-к.я-14 мкр Кокмайса РЭС-1 | км | 0.147 | 0.147 | 2229.9914 | 2229.9914 | 2229.9914 | 2229.9914
38.79 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1160-к.я-1 ул.Макатаева уг.ул.Кожамкулова РЭС-1 | км | 0.049 | 0.049 | 985.7927 | 985.7927 | 985.7927 | 985.7927
38.80 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1160-к/я-2-к.я-8 ул.Макатаева уг.ул.Кожамкулова РЭС-1 | км | 0.109 | 0.109 | 1753.9121 | 1753.9121 | 1753.9121 | 1753.9121
38.81 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-1160-к.я-21 ул.Макатаева уг.ул.Кожамкулова РЭС-1 | км | 0.106 | 0.106 | 2041.7087 | 2041.7087 | 2041.7087 | 2041.7087
38.82 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-2040-к.я.1 ул.Наурызбай батыра- уг.ул.Карасай батыра РЭС-2 | км | 0.222 | 0.222 | 2833.755 | 2833.755 | 2833.755 | 2833.755
38.83 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-2040-к.я.2-к.я.1 ул.Наурызбай батыра- уг.ул.Карасай батыра РЭС-2 | км | 0.256 | 0.256 | 3503.2802 | 3503.2802 | 3503.2802 | 3503.2802
38.84 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5245 к.я-5-к.я-10 пр.Абая/ул.Желтоксан РЭС-5 | км | 0.082 | 0.082 | 1153.3895 | 1153.3895 | 1153.3895 | 1153.3895
38.85 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5373 к.я-6-к.я-7 сев.ул.Тимирязева/южн.ул.Жандосова РЭС-5 | км | 0.032 | 0.032 | 484.4558 | 484.4558 | 484.4558 | 484.4558
38.86 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5373 к.я-107-к.я-208, к.я-208-к.я-206, к.я-206-к.я-204 ул.Розыбакиева, 204-206 РЭС-5 | км | 0.221 | 0.221 | 3179.3169 | 3179.3169 | 3179.3169 | 3179.3169
38.87 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-5629-к.я-24 мкр.Орбита-2 РЭС-5 | км | 0.155 | 0.155 | 2340.565 | 2340.565 | 2340.565 | 2340.565
38.88 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 6471 к.я-2 ул.Керей-Жанибек хандары РЭС-6 | км | 0.17 | 0.17 | 1896.4222 | 1896.4222 | 1896.4222 | 1896.4222
38.89 | Ремонт КЛ-10 кВ ТП-2760 с1,с2 - ТП-2766 с1,с2 ул.Клочкова - уг.ул.Шевченко РЭС-2 | км | 0.3 | 0.3 | 4303.1371 | 4303.1371 | 4303.1371 | 4303.1371
38.90 | Ремонт оборудования ТП-5021 ул.Утепова/ул.Розыбакиева РЭС-5 | шт | 1 | 1 | 1884.2066 | 1884.2066 | 1884.2066 | 1884.2066
38.91 | Ремонт оборудования ТП-7436 мкр. Жетысу-1 РЭС-7 | шт | 1 | 1 | 3983 | 3982.7157 | 3983 | 3982.7157
38.92 | Ремонт оборудования ТП-7331 мкр. Аксай-3а РЭС-7 | шт | 1 | 1 | 3983 | 3982.7157 | 3983 | 3982.7157
38.93 | Ремонт оборудования ТП-7335 М-н Жетысу-2 РЭС-7 | шт | 1 | 1 | 3983 | 3982.7157 | 3983 | 3982.7157
38.94 | Ремонт ВЛ-10кВ ф.9-40А, с.Кольди, Умтылский с/о КРЭС | км | 5 | 5 | 24525.1452 | 24525.1452 | 24525.1452 | 24525.1452
39 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | комплект шт | 35 384 | 35 72 | 289785.2 | 511450.408 | 289785.2 | 76990.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434460 | 0
39.1 | Переход на сервисную печать(корридорная) | шт | 27 | 27 | 52209.6 | 52209.6 | 52209.6 | 52209.6
39.2 | Компьютеры 192 шт | шт | 192 |  | 99489.6 | 0 | 99489.6
39.3 | Аккумуляторные батареи Маратон | Комплект | 34 | 34 | 8340 | 8340.404 | 8340 | 8340.404
39.4 | Цифровая камера "Экшн камера", 26 шт | шт | 26 |  | 1648 | 0 | 1648
39.5 | Мост измерительный HFJS-8103C, 3 шт | шт | 3 |  | 21671 | 0 | 21671
39.6 | Измеритель коэффициента трансформации СА-540, 1шт | шт | 1 |  | 2569 | 0 | 2569
39.7 | Микроометр, 10 шт | шт | 10 |  | 63727 | 0 | 63727
39.8 | Аккумуляторные батареи Маратон, 68 шт | шт | 68 | 34 | 17834 | 8340.404 | 17834 | 8340.404
39.9 | Комплект видеонаблюдения для видеофиксации квалификационных проверок | Комплект | 1 | 1 | 8101 | 8100 | 8101 | 8100
39.10 | Лицензии Microsoft Visio 32шт | шт | 32 |  | 4183 | 0 | 4183
39.11 | Лицензии Microsoft Project proffessional 6 шт | шт | 6 |  | 2532 | 0 | 2532
39.12 | Лицензии программного обеспечения CorelDRAW-19шт | шт | 19 |  | 7481 | 0 | 7481
39.13 | Автомобиль грузовой, дизельный, фургон, грузоподъемность не более 5 | шт |  | 1 | 0 | 22500 | [7 empty] | 22500
39.14 | Автомобиль карьерный самосвал, грузоподъемность более 10 т, но не более 400 т, способ разгрузки задний | шт |  | 2 | 0 | 55840 | [7 empty] | 55840
39.15 | Автомобиль специализированный, кран-манипулятор, грузоподъемность более 1 т, но не более 10 т | шт |  | 2 | 0 | 90920 | [7 empty] | 90920
39.16 | Автомобиль специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы более 17 м, но не более 30 м, конструкция стрелы локтевая (коленчатая) | шт |  | 1 | 0 | 39600 | [7 empty] | 39600
39.17 | Автомобиль специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы более 17 м, но не более 30 м, конструкция стрелы рычажно-телескопическая | шт |  | 3 | 0 | 108000 | [7 empty] | 108000
39.18 | Автомобиль специализированный, автокран, грузоподъемность не менее 8 т, но не более 40 т | шт |  | 2 | 0 | 117600 | [7 empty] | 117600