**Акимат г. Алматы**

Серьезную поддержку в реконструкции энергетических объектов АО «АЖК» оказывает акимат г. Алматы. В рамках программы развития энергетического комплекса южной столицы на ближайшие два года выделяется финансирование из республиканского бюджета на строительство семи новых подстанций и реконструкции одной подстанции для обеспечения энергоснабжения спортивных объектов Азиады, Парка информационных технологий и метрополитена за счет республиканского бюджета. Прирост мощности с вводом в эксплуатацию этих подстанций составит 1412 МВА.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Начало и окончание строительства | Ожидаемая мощность, МВА | Прирост мощности, МВА | Всего затраты по проектам, млн.тнг. |
| 1 | ПС 220/110/10 кВ "Ерменсай" с ВЛ-220кВ (врезка в ВЛ ПС №147-ПС №131) | 2009-2010 | 2 х 250 | 500 | 5273,63 |
| 2 | ПС 110/10 кВ "Медеу" закрытого типа (2х63 МВА)  с КЛ 110 кВ от ПС220/110/10 кВ "Ерменсай" | 2009-2010 | 2 х 63 | 126 | 6607 |
| 3 | ПС 110/10 кВ "Шымбулак" закрытого типа (2х40 МВА) с КЛ 110 кВ от ПС110/10 кВ "Медеу" | 2009-2010 | 2 х 40 | 80 | 3463 |
| 4 | ПС 220/110/10 кВ "Кенсай" с ЛЭП-220кВ | 2009-2010 | 2 х 250 | 500 | 21 000 |
| 5 | ПС 110/10-10 кВ "Отрар" с КЛ 110кВ от ПС "Кенсай" | 2009-2010 | 2 х 63 | 126 | 3503 |
| 6 | ПС 110/10-10 кВ "Алатау" с КЛ 110кВ от ВЛ-110 кВ (АТЭЦ-2  - АЗТМ) | 2009-2010 | 2 х 40 | 80 | 2448,6 |
|   | **Итого:** |   |   | **1412** | **42 295,23** |

www.almaty.kz