## свод
График ремонта с 07 по 11 августа 2017 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2017-08-07 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1903 | капитальный | 91 | 1 | мкр. Шанырак-1 ул. Ашекеева 14-29, ул. Береке 3-47, Окжетпес 1-13
| 2017-08-08 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 на ТП-1701 | капитальный | 1031 | 17 | м-н Шанырак-1 ул. Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын
| 2017-08-08 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1545 | текущий | 165 | 4 | ул. Дарвина 30-41; ул. Жансугурова 48-54; ул. Радищева 20-31; ул. Тобаякова 31-33; ул. Туркменская 1-23; ул. Щорса 25-68
| 2017-08-09 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1192 | текущий | 209 | 8 | ул. Азовская 4-9, Бухарская 10-97, Верхоянская 2-16, Калымская 2-6, Ленского 8-10, Мурманская 1-7, Полежаева 166, 168, Ползунова 14-27, Туринская 2-32, Тюменская 4,6, Шамиевой 2-19, Яблочкова 1-57
| 2017-08-09 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1548 | текущий | 184 | 8 | ул. Краснодарская 10-95, Ломоносова 44-59, Маяковского 44-49, Сейфуллина 315-363, Черноморская 4-45
| 2017-08-10 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.12-136 | капитальный | 826 | 31 | м-н Шанырак-1, ул. Утемисулы, Бирлик, Жас Казах, Косагаш, Кугалы.
| 2017-08-10 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1131 | текущий | 225 | 11 | ул. Желтоксан 35; ул. Макатаева 97; Наурызбай батыра 22; Чайковского 23,25
| 2017-08-11 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1903 | капитальный | 91 | 1 | мкр. Шанырак-1 ул. Ашекеева 14-29, ул. Береке 3-47, Окжетпес 1-13
| 2017-08-11 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1178 | капитальный | 229 | 33 | РДТ "Алматытелеком" -ф-л АО "Казахтелеком" - ул.Жибек жолы, д.100; ул. Гоголя 87, 87а, 87 б; Панфилова 101, 103, 109
РЭС-2 | 2017-08-07 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ТП-2152 | текущий | 0 | 1 | Джамбула-Клочкова (юго-запад)
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ТП-2156 | текущий | 530 | 41 | Сатпаева-Ауэзова (юго-запад)
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ТП-2169 | текущий | 627 | 33 | Шевченко-Манаса
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
РЭС-3 | 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ТП-3001 (414) | устранение дефектов по УКНиОТ | 0 | 1 | мкр.Тастыбулак
| 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ТП-3106 (304) | Чистка трассы от веток | 180 | 8 | мкр.Таусамалы
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ТП-3103 (301) | устранение дефектов по УКНиОТ | 23 | 1 | мкр.Таусамалы
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ТП-(974) | Чистка трассы от веток | 116 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ТП-3752 (330) | устранение дефектов по УКНиОТ | 10 | 3 | мкр.Теректи
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ТП-(562) | Чистка трассы от веток | 186 | 2 | мкр.Алгабас
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ТП-3011 (1332) | Текущий ремонт | 64 | 1 | мкр.Акжар
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.14-42 | Чистка трассы от веток | 1682 | 64 | мкр.Акжар
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ТП-3700 (273) | Текущий ремонт | 163 | 0 | мкр.Алгабас
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ТП-3700 (273) | Чистка трассы от веток | 163 | 0 | мкр.Алгабас
РЭС-4 | 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ТП-4646 | ремонт здания ТП | 97 | 7 | м-н Айнабулак-4
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ТП-4529 | ремонт здания ТП | 54 | 6 | ул. Ахан Серы, пр. Сейфуллина,
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ТП-4301 | ремонт здания ТП | 719 | 12 | м-н Жулдыз ж/д 27,27А,27Б,25,27Г,26В, 26,25А,25,26Г,26Д.
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ТП-4416 | ремонт здания ТП | 144 | 5 | ул.Кожедуба, ул. Покрышкина, ул. Шаумяна, ул. Аральская, ул. Ярославская, ул. Якубова.
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | ремонт здания ТП | 393 | 10 | ул. Королева, ул. Шекспира, ул. Куусенина, ул. Венеры, ул. Кузнецова, ул. Победы, пер Победы, ул. Команавтов, ул. Дыбенко, ул. Сирененвая, ул. Сараначская, ул, Якира, ул. Гамарника, ул. Феоктистов, ул. Беляева, ул. Эйхе, ул. Сиреневая.
| 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ТП-4633 | Ревизия КЯ -6шт. | 505 | 16 | м-н Айнабулак-1, ж/д 6,5,6,4,2,1
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ТП-4633 | Ревизия КЯ -6шт. | 505 | 16 | м-н Айнабулак-1, ж/д 6,5,6,4,2,1
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ТП-4540 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 39 | 17 | ул. Котельникова, ул. Токтагула, ул. Вокжанова, ул. Белинского. Котел
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | РП-45 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 863 |  | ул. Орджениекидзе ул. Янки Купалаул. ул.Кожедуба
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ТП-4373 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 136 | 2 | мкр Карасу ул. Центральная, ул. Алматинская, ул. Мостовая, ул. Центральная, пер. Южный
| 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4371 | текущий | 170 | 14 | мкр.Карасу ул.Черемушки, ул. Молодежная, ул. Черемушки-2
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4371 | текущий | 170 | 14 | мкр.Карасу ул.Черемушки, ул. Молодежная, ул. Черемушки-2
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4373 | текущий | 136 | 2 | мкр Карасу ул. Центральная, ул. Алматинская, ул. Мостовая, ул. Центральная, пер. Южный
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4373 | текущий | 136 | 2 | мкр Карасу ул. Центральная, ул. Алматинская, ул. Мостовая, ул. Центральная, пер. Южный
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4373 | текущий | 136 | 2 | мкр Карасу ул. Центральная, ул. Алматинская, ул. Мостовая, ул. Центральная, пер. Южный
РЭС-5 | 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ТП-5085-5058 | текущий | 43 | 1 | с/зАлатау
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10 ТП-5298-РЛНД 502 | текущий | 156 | 2 | ул.Подгорная,8 4 сота с/за"Алатау"
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ф-3-100 ПС-100-ТП-200 | текущий | 538 | 67 | Сев.зап. Каменское плато
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ф-3-100 ПС-100-ТП-200 | текущий | 538 | 67 | Сев.зап. Каменское плато
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ф-42-157 | установка опор с РЛНД | 453 | 52 | юж.пр.Аль-Фараби (трамплин)
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ТП-5330 | текущий | 102 | 7 | ул.Шолом Алейхен,14
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ТП-5338 | текущий | 34 | 13 | ул.Тимирязева - ул. Маркова С.-З.
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ТП-5362 | текущий | 276 | 26 | ул.Басенова - ул.Розыбакиева
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ТП-5366 | текущий | 137 | 16 | ул.Джандосова - ул.18 линия
РЭС-6 | 07.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6224 | текущий ремонт, расчистка | 111 | 1 | пос.Кок-Тюбе ул.Кыз-Жибек
| 08.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6224 | текущий ремонт, расчистка
| 09.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-6304-ТП-8607 | расчистка трассы | 215 | 4 | пос.Алатау (обл.онкол.больница)
| 10.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6525 | расчистка трассы | 183 | 8 | Луганского 54 санат.Кок -Тюбе
| 11.08.2017г. | 08.00-17.00 | авар.работы
| 07.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6416 | текущий ремонт оборуд. | 0 | 0 | Пионер.лагерь "Орленок"
| 08.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6448 | кап.ремонт оборуд. | 0 | 1 | ул.Ленина 103 территор.погран.училищ.
| 09.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6118 | кап. ремонт оборуд. | 224 | 3 | ул.Добролюбова-Учительская
| 10.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6002 | кап. ремонт оборуд. | 93 | 8 | ул.Коперника (институт Казгипро-совхозстрой)
| 11.08.2017г. | 08.00-17.00 | авар.работы
РЭС-7 | 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7400 | подрядный (реконструкция) | 56 | 5 | мкр. Достык, ул. Каргалинская-Пионерская
| 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-07 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7369 | подрядный (реконструкция) | 121 | 14 | пр. Райымбека-ул.Златоустовская
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7369 | подрядный (реконструкция) | 121 | 14 | пр. Райымбека-ул.Златоустовская
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7468-ТП-7902 | капитальный | 4 | 2 | ул. Шаляпина
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | ТП-7564 | текущий | 168 | 3 | мкр. 8
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ТП-7582 | текущий | 1 | 4 | ул. Жандосова-пр. Алтынсарина
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | ТП-7408 | подрядный (реконструкция) | 1112 | 24 | мкр. Достык, ул. Ильича-ул. Каргалинская
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7424 | текущий | 97 | 5 | мкр. Школьный-2
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7468-ТП-7402 | капитальный | 167 | 6 | ул. Садвакасова
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | ТП-7569 | текущий | 0 | 1 | мкр. 8
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7424 | текущий | 97 | 5 | мкр. Школьный-2
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ЛР №703-ТП-7471 | капитальный | 12 | 0 | мкр. Таугуль-3
сл.РП | 2017-08-07 | 08.00-17.00 | РП-112 РУ-10 кВ яч. СВМ | капитальный |  |  | мкр.Тастак-3 ул.Гайдара -ул.Болотникова
| 2017-08-07 | 08.00-17.00 | РП-114 РУ-10 кВ с-2 ТП-2795 | капитальный |  |  | ул.Туркебаева -ул.Кавказская
| 2017-08-08 | 08.00-17.00 | РП-171 РУ-10 кВ С-2 | текущий |  |  | ул.Тулебаева,38 -ул.Макатаева (ф-ка Жетысу)
| 2017-08-09 | 08.00-17.00 | РП-114 РУ-10 кВ С-2 ТП-2778,С-2 яч. ТП-2797 | капитальный |  |  | ул.Туркебаева -ул.Кавказская
| 2017-08-10 | 08.00-17.00 | РП-141 РУ-10 кВ С-1 | текущий |  |  | ул.Толе би -ул.Джумалиева
| 2017-08-11 | 08.00-17.00 | РП-114 РУ-10 кВ С-2 ф-49-59А,С-2 ТП-2788\505 | капитальный |  |  | ул.Туркебаева -ул.Кавказская
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами