## свод
График ремонта с 14 по 18 августа 2017 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2017-08-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1903 | капитальный | 91 | 1 | мкр. Шанырак-1 ул. Ашекеева 14-29, ул. Береке 3-47, Окжетпес 1-13
| 2017-08-14 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1708 | текущий | 183 | 6 | м-н Шанырак-1, ул. Алпамыса 6-89; Аулиеагаш 55, Каратау 1-91; Кобыланды 17-77; Наурыз 1-7а; Окжетпес 35-70
| 2017-08-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 на ТП-1701 | капитальный | 1031 | 17 | м-н Шанырак-1 ул. Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын
| 2017-08-15 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1544 | текущий | 0 | 1 | ул. Черноморская, 38 ТОО "Топаз"
| 2017-08-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-147 на ТП-1423 | текущий | 701 | 8 | мкр. Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра 209-586, мкр. Шанырак-1 ул. Отемисулы 108-217
| 2017-08-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1108 | текущий | 0 | 1 | ул.Наурызбай Батыра, д.8 ТОО "Фирма"Коба"
| 2017-08-17 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.12-136 | капитальный | 826 | 31 | м-н Шанырак-1, ул. Утемисулы, Бирлик, Жас Казах, Косагаш, Кугалы.
| 2017-08-17 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1131 | текущий | 225 | 11 | ул. Желтоксан 35; ул. Макатаева 97; Наурызбай батыра 22; Чайковского 23,25
РЭС-2 | 2017-08-14 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-08-15 | 8.00-17.00 | ТП-2152 | текущий | 0 | 1 | Джамбула-Клочкова (юго-запад)
| 2017-08-16 | 8.00-17.00 | ТП-2156 | текущий | 530 | 41 | Сатпаева-Ауэзова (юго-запад)
| 2017-08-17 | 8.00-17.00 | ТП-2169 | текущий | 627 | 33 | Шевченко-Манаса
| 2017-08-18 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-08-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-15 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-16 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-17 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-18 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
РЭС-3 | 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ТП-3111 (386) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 137 | 6 | мкр.Таусамалы
| 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ТП-(974) | Чистка трассы от веток | 116 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | ТП-3303 (312) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 129 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | ТП-3303 (312) | Чистка трассы от веток | 129 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ТП-(539) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 173 | 0 | мкр.Карагайлы
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ТП-(539) | Чистка трассы от веток | 173 | 0 | мкр.Карагайлы
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-3758 (823) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 0 | 2 | мкр.Алгабас
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.14-42А | Чистка трассы от веток | 1682 | 64 | мкр.Акжар
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | ТП-3755 (461) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 68 | 2 | мкр.Теректи
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | ТП-3106 (304) | Чистка трассы от веток | 180 | 8 | мкр.Таусамалы
РЭС-4 | 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ТП-4725 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 129 | 16 | мкр. Ожет ул. Бекболата, ул. Кабан Жирау,
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | ТП-4726 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 146 | 16 | мкр. Ожет ул. Новая, ул. Сейфуллина, ул. Новостройка, ул. Тауасарова
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ТП-4374 | РУ-0,4кВ н/в автомат | 11 | 3 | мкр.Карасу ул.Высоковольтная 6-ой Градокомплекс
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | РП-189 | Ревизия РУ-0,4кВ, ТР | 310 | 3 | мкр. Жулдыз
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | ТП-4592 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 3 | 3 | ул. Геологов
| 2015-08-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4884 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 385 | 7 | ул. Лермонтова, ул. К. Цеткина, ул. Харьковская, ул. Энгельса, ул. Урицкго, ж/д 63б,63а,65а,74,76,63,65
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ТП-4307 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода, замена вводов | 104 | 1 | ул. Заславского, ул.2-я Заславская, ул. Гете, ул. Житомирская, ул. Цандера,ул. Мелитопольская.
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-4883 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода, замена вводов | 174 | 2 | ул. Земнухова, ул. Краснооктябрьскя, ул. Орловская, ул. Кобикова, ул. Суворова, ул. Совхозная
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | ТП-4307 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода, замена вводов | 104 | 1 | ул. Заславского, ул.2-я Заславская, ул. Гете, ул. Житомирская, ул. Цандера,ул. Мелитопольская.
|  | 08.00-17.00 | ТП-4883 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода, замена вводов | 174 | 2 | ул. Земнухова, ул. Краснооктябрьскя, ул. Орловская, ул. Кобикова, ул. Суворова, ул. Совхозная
РЭС-5 | 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ТП-5085-5058 | текущий | 43 | 1 | с/зАлатау
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10 ТП-5298-РЛНД 502 | текущий | 156 | 2 | ул.Подгорная,8 4 сота с/за"Алатау"
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ГЭС-7-ТП-5087 | текущий | 80 | 2 | Каскад ГЭС-7 кательная ГЭСов
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-5030-ТП-5058 | текущий | 96 | 1 | с/зАлатау
| 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ТП-5330 | текущий | 102 | 7 | ул.Шолом Алейхен,14
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | ТП-5261 | текущий | 54 | 13 | ул.Фурманова - ул.Сатпаева ( С.З)
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ТП-5362 | текущий | 276 | 26 | ул.Басенова - ул.Розыбакиева
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-5366 | текущий | 137 | 16 | ул.Джандосова - ул.18 линия
РЭС-6 | 14.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6231 | текущий ремонт, расчистка | 76 | 5 | ул. Луганского, 60
| 15.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6223 | текущий ремонт, расчистка | 63 | 6 | ул. Кыз Жибек, 27а
| 16.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6223 | расчистка трассы
| 17.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6320 | расчистка трассы | 135 | 15 | ул. Кокинаки, 12
| 18.08.2017г. | 08.00-17.00 | авар.работы
| 14.08.2017г. | 08.00-17.00 | авар.работы
| 15.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6399 | текущий | 0 | 1 | п.Каменское плато
| 16.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6513 | капитальный. Замена ВН | 23 | 7 | Самал-2
| 17.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6513 | капитальный. Замена ВН
| 18.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6118 | РУ-0,4кВ кап.ремонт | 244 | 3 | ул.Добролюбова - ул.Учительская
РЭС-7 | 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7369 | подрядный (реконструкция) | 121 | 14 | пр. Райымбека-ул.Златоустовская
| 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ТП-7101 | подрядный | 120 | 7 | мкр. Калкаман-2, ул. Мусабаева, д.9/1, 9/2
| 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7468-ТП-7902 | капитальный | 4 | 2 | ул. Шаляпина
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7405 | подрядный (реконструкция) | 79 | 12 | мкр. Достык, Момыш-Улы-ул. Улугбека
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7468-ТП-7402 | капитальный | 167 | 6 | ул. Садвакасова
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7400 | подрядный (реконструкция) | 56 | 5 | мкр. Достык, ул. Каргалинская-Пионерская
РЭС-7 | 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7400-ТП-7428; ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ТП-7435 | капитальный | 741 | 21 | мкр. Жетысу-1
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | ТП-7567 | текущий | 217 | 8 | мкр. 10
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7501 | подрядный (реконструкция) | 90 | 5 | мкр. Таугуль
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7501 | подрядный (реконструкция) | 90 | 5 | мкр. Таугуль
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-7570 | текущий | 456 | 6 | мкр. 8
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ТП-7437 | капитальный | 422 | 13 | мкр. Жетысу-2
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ЛР №703-ТП-7471 | капитальный | 12 | 0 | мкр. Таугуль-3
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | ТП-7532 | капитальный | 194 | 15 | ул. Навои-ул. Фестивальная
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РП-148 | подрядный (реконструкция) | 835 | 122 | ул. Жандосова-от ул. Яссауи до ул. Солнечный проезд
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-РЛНД-702 | подрядный (реконструкция) | 1 | 3 | ул. Жандосова-от ул. Солнечный проезд до ул. Цветочная, от ул. Цветочная до ул. Тепличная
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
сл.РП | 2017-08-14 | 08.00-17.00 | РП-114 РУ-10 кВ с-1 яч. ТП-2797, с-1 яч. ТП-2778 | капитальный |  |  | ул.Туркебаева -ул.Кавказская
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | РП-105 РУ-10 кВ с-2 ф-26-19А | Демонтаж оборудования и установка ВВ |  |  | мкр.Орбита-1
| 2017-08-15 | 08.00-17.00 | РП-114 РУ-10 кВ С-1 яч. ТП-2788/505,с-1 яч. ТП-2798 | капитальный |  |  | ул.Туркебаева -ул.Кавказская
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | РП-105 РУ-10 кВ с-2 ф-26-19А | Демонтаж оборудования и установка ВВ |  |  | мкр.Орбита-1
| 2017-08-16 | 08.00-17.00 | РП-114 РУ-10 кВ с-1 яч. Ф-50-59А,яч. ТН | капитальный |  |  | ул.Туркебаева -ул.Кавказская
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | РП-105 РУ-10 кВ с-2 ф-26-19А | Демонтаж оборудования и установка ВВ |  |  | мкр.Орбита-1
| 2017-08-17 | 08.00-17.00 | РП-114 РУ-10 кВ С-1 яч. ТП-2788/505,с-1 яч. ТП-2795 | капитальный |  |  | ул.Туркебаева -ул.Кавказская
| 2017-08-18 | 08.00-17.00 | РП-141 РУ-10 кВ с-2 | текущий |  |  | ул.Толе би -ул.Джумалиева
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами