## свод
График ремонта с 02 по 05 июля 2018 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2018-07-02 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1036 | капитальный и текущий | 72 | 1 | ул. Айша биби 22-84, Волочаевская 513, Береке 4-37
| 2018-07-02 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1236 | реконструкция | 1783 | 6 | ул. Акмолинская 1-18, Ачинская 1-28, Беломорская 20-31, Душанбинская 2-20, Кудерина 31-49, Нарвская 2-28, Сакко и Ванцетти 3-14, Сахалинская 35, Сусанина 2-18, Усть-Каменогорская 51-55, ул Фадеева 1-30
| 2018-07-02 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1378 | аварийный | 208 | 12 | м-н Айгерим-2 ул. Альмерек Абыз 25-102; Байтенова Ноян 46/23; Жана Гасыр 24-66; Карашыганак 29-54; Туймебаева 21-69; Шалкар 35; Шынгыстау 33-51; Ынтымак 5-60
| 2018-07-03 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ ф.14-47 | капитальный | 1131 | 14 | мкр. Шанырак-2, ул. Аубакирова, ул. Жалантос бахадур, ул. Каракемер, мкр. Кок Кайнар ул. Абая
| 2018-07-03 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1194 | аварийный | 266 | 13 | ул. Полежаева 22-219; Новгородская 28-66; Промышленная 3-32
| 2018-07-03 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1202 | реконструкция | 189 | 2 | пр. Рыскулова 134-158, Гончарова 72, 78, Корнилова 1-36, Крылова 85-112, Столетова 15-56
| 2018-07-03 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1020 | текущий | 275 | 3 | ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , ТОО "IC textile", ул. Кадырбекулы 1-40, ул. Омская 1-30, ул. Станиславского 40-100, ул. Репина 1-30, ул. Севастопольская 1-30, ул. Черкасской Обороны 100-140
| 2018-07-04 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1208 | реконструкция | 220 | 8 | пр. Раимбека 257-279, ул. Абдирова 58-60, Борзова 38-91, Крылова 1, Скрябина 8-55
| 2018-07-04 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 7 | ТОО "Казахстанский гомеопатический мед. центр", Ф-л АО "Банк Kassa Nova", ПКСК "Железнодорожник", ТОО "Агатай", ул. Вавилова 9ф-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71
| 2018-07-04 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1564 | капитальный | 59 | 5 | КГУ "Лицей №107" УО г. Алматы, ПК "Курылыс", ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық", ИП "AHISKA", ул. Успенского 10-30, ул. Кулибина 10-40, ул. Крамского 10-40, ул. Токтогула 1-10
| 2018-07-04 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1143 | текущий | 216 | 17 | ТОО "Алматыкітап Баспасы", ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиКХ г.Алматы, АО "СК "Казкоммерц-Полис", ТОО "Фармаком", ул. Панфилова 52, пр. Нурсултана Назарбаева 51,52,53
| 2018-07-04 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1845 | аварийный | 0 | 2 | Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық"
| 2018-07-04 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1846 | аварийный | 0 | 5 | Учреждение "Авиационно-спортивный дельтапланерный клуб" РОО Отан ", ТОО "Алматинские тепловые сети", ТОО "Уш Қоңыр",
| 2018-07-04 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1413 | аварийный | 119 | 3 | Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", ТОО "Мобайл Телеком - Сервис", ул. Ботакара 20-70, ул. Кольцевая 1-40, ул. Восточная 1-40, ул. Кольцевая 30-80
| 2018-07-05 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1368 | реконструкция | 204 | 11 | ул. Венецианова 3-17; ул. Верди 4-9; Гончарова 39-42; ул. Мамина Сибиряка д. 1-18; ул. Мочалова 1-21; Ниязбекова 50-62; ул. Федорова 1-29
| 2018-07-05 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1528 | текущий | 92 | 3 | ТОО "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО", РДТ "Алматытелеком" ф-л АО "Казахтелеком", ГКП на ПХВ акимата г.Алматы "Алматы Қала Жарық" , ул. Шемякина 40-50, ул. Чувашская 1-20, ул. Спатаева 1-20, ул. Талалихина 1-20,
| 2018-07-05 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1368 | аварийный | 204 | 11 | ул. Венецианова 3-17; ул. Верди 4-9; Гончарова 39-42; ул. Мамина Сибиряка д. 1-18; ул. Мочалова 1-21; Ниязбекова 50-62; ул. Федорова 1-29
| 2018-07-06 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1208 | реконструкция | 220 | 8 | пр. Раимбека 257-279, ул. Абдирова 58-60, Борзова 38-91, Крылова 1, Скрябина 8-55
| 2018-07-07 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1579 | аварийный | 136 | 26 | ГУ "Деп. гос. имущества и приватизации", ГУ "ДЧС г. Алматы КЧС МВД РК", ГУ "ДВД г.Алматы МВД РК", РДТ "Алматытелеком" ф-л АО "Казахтелеком", ул. Панфилова 20-30, пр. Райымбека 127, ул. Тузова 4
РЭС-2 | 2018-07-02 | - | - | - | - | - | -
| 2018-07-03 | 08.00-17.00 | ТП-2408 | текущий ремонт | 135 | 9 | Карасай бат.-Варлам.(юго-запад)
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ТП-2409 | текущий ремонт | 176 | 6 | Шакарима-Тлендиева (юго-восток)
| 2018-07-05 | 08.00-17.00 | ТП-2411 | текущий ремонт | 166 | 1 | Дюйсенова-Грановского (юго-восток)
| 2018-07-06 | - | - | - | - | - | -
| 2018-07-02 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2514 "Запад" | текущий ремонт | 0 | 1 | Жамбула-Муканова
| 2018-07-03 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2504 "Город" | текущий ремонт | 288 | 19 | Тлендиева-Джандосова (сев.-восток)
| 2018-07-04 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2512 "Город" | капитальный ремонт | 311 | 34 | Кабанбай батыра-Шагабутдинова
| 2018-07-05 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2417 "Восток" | текущий ремонт | 131 | 0 | ул.Болотник.-Грановского (юго-запад)
| 2018-07-06 | - | - | - | - | - | -
РЭС-3 | 2018-07-02 | 08.00-17.00 | ТП-3109 | Установка опоры | 111 | 8 | мкр.Таусамалы, ул.Сейфулина,ул.Кенесбаева
| 2018-07-02 | 08.00-17.00 | ТП-3706 | Устранение дефектов по тепловизионному обследованию | 203 | 2 | мкр.Алгабас,ул.Алатау,Наурыз,Макатаева
| 2018-07-02 | 08.00-17.00 | ТП-3711 | Устранение дефектов по тепловизионному обследованию | 87 | 2 | с.Коксай,ул.Восточная
| 2018-07-03 | 08.00-17.00 | ТП-3107 | Чистка трассы от веток | 161 | 8 | мкр.Таусамалы,ул.Рыскулова,Сагадиева,Жантурина
| 2018-07-03 | 08.00-17.00 | ТП-3107 | ревизия в РУ 10/04кВ.Установка подставку под ТП | 161 | 8 | мкр.Таусамалы,ул.Рыскулова,Сагадиева,Жантурина
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.4-41 | Установка опоры | 1225 | 45 | мкр.Алгабас
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ТП-3751 | Устранение дефектов по тепловизионному обследованию | 295 | 13 | мкр.Таусамалы, ул.Гроза, Макатаева
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ТП-3755 | Устранение дефектов по тепловизионному обследованию | 69 | 2 | мкр.Теректи, ул.Айналмалы,Курылысшы
| 2018-07-05 | 08.00-17.00 | ТП-3310,ВЛ-10/04кВ | Чистка трассы от веток | 78 | 2 | мкр.Карагайлы
| 2018-07-05 | 08.00-17.00 | ТП-3108 | Ревизия в РУ 10/04кВ | 93 | 2 | мкр.Таусамалы,ул.Сланова,Грозы,Жигер
РЭС-4 | 2018-07-02 | 08.00-17.00 | ТП-4623 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 63 | 11 | ул. Эйхе, ул. Шекспира, ул. Победы
| 2018-07-03 | 08.00-17.00 | ТП-4879 | Ревизия РУ-0,4кВ | 194 | 4 | мкр. Жас Канат
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | РП-118 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 296 | 13 | м-н Айнабулак-1,2 ж/д 193,194,194б,170,8,10,6,11,12,15,17,18,20,21,54,67,70,4,9,42,73,37,75,32а,77,79,2,58,59,71,82,62,176,181,168,169,174
| 2018-07-05 | 08.00-17.00 | ТП-4640 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ, КР, замена н/а автомата | 496 | 14 | м-н Айнабулак-4 ж/д ,172,173,174,175
| 2018-07-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4401 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, ТР | 273 | 8 | ул.Енисейская, ул. Громова, ул. Белякова,ул. Я.Купала , ул. Читинская, ул. Белякова, ул. Потанаина, ул. Папанина, ул. Якубова, ул. Казакпаева
| 2018-07-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-61-ТП-4714/4717 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,замена опор, КР | 180 | 6 | мкр. Ожет ул. фрунзе ,ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Отемис-Улы, ул. Сабатаева, ул. Ескелдi,
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-392 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, ТР | 203 | 4 | ул. Дачная, ул. Гоголя, ул. Гаражная, ул. Спортивная, ул. Грибоедова, ул. Космонавтов, ул. Строительная
| 2018-07-05 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-61-ТП-4714/4717 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,замена опор, КР | 180 | 6 | мкр. Ожет ул. фрунзе ,ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Отемис-Улы, ул. Сабатаева, ул. Ескелдi,
РЭС-5 | 2018-07-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5173 | текущий | 182 | 7 | ул.Габдулина уг.ул.Байтурсынова
| 2018-07-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ф.81-160 | текущий | - | - | с.Алатау
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5622 | текущий | 236 | 2 | ул.Семятова-Декарта
| 2018-07-05 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5623 | текущий | 418 | 17 | ул.Фрунзе -Навои
| 2018-07-02 | 08.00-17.00 | ТП-5331 | текущий | 895 | 56 | ул.Тимирязева - уг.ул.Маркова
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ТП-5332 | текущий | 149 | 26 | ул.Тимирязева - ул.Университетская
| 2018-07-06 | 08.00-17.00 | ТП-5333 | текущий | 621 | 26 | пр-т Аль-Фараби уг.ул.2-я Весновская
РЭС-6 | 02.07.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ Ф.4-100-6488-6463 | текущий | 10 | 2 | ул.Алатауская,ул.Комсомольская
| 03.07.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ Ф1-22-6465-144 | текущий | 34 | 1 | ул.Ондасынова
| 04.07.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6059 | текущий | 287 | 2 | ул.Набережная-ул.Уштобинская
| 05.07.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-544 | текущий | 127 | 0 | Каменское плато
| 02.07.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-563,ТП-564 | ревизия сил.тр. | 0 | 3 | ул.Валиханова
| 03.07.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6471 РУ-10кВ | текущий | 110 | 6 | ул.Горная
| 04.07.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6471 РУ-0,4кВ | текущий | 110 | 6 | ул.Горная
| 05.07.2017г. | 08.00-17.00 | аварийные работы
РЭС-7 | 2018-07-02 | 08.00-17.00 | ТП-7372 | подрядный | 171 | 0 | мкр. Акбулак, ул. Шарипова
| 2018-07-03 | 08.00-17.00 | ТП-7700 | подрядный | 41 | 4 | мкр. Акбулак, ул. Шарипова
| 2018-07-03 | 08.00-17.00 | ТП-7327 | текущий | 278 | 15 | мкр. Аксай-3б
| 2018-07-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7373 | текущий | 90 | 0 | ул. Садовая-ул.Майкопская
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7350 | аварийный | 134 | 11 | ул. Остроухова-ул. Есебулата
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ТП-7413 | подрядный | 65 | 1 | мкр. Достык, ул. МТФ
| 2018-07-04 | 08.00-17.00 | ТП-7416 | подрядный | 109 | 0 | мкр. Достык, ул. МТФ
| 2018-07-05 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.31-147-на РП-149 | капитальный | 225 | 7 | мкр. Достык, ул. Каргалинская
| 2018-07-05 | 08.00-17.00 | ТП-7328 | текущий | 428 | 14 | мкр. Аксай-3б
| 2018-07-06 | 08.00-17.00 | ТП-9760 | подрядный | 221 | 9 | мкр. Акбулак
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами