## свод
График ремонта с 06 июня по 10 июня 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-06-06 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1136 | аварийный | 86 | 11 | ул. Вольная 5,7; Зеленая 15-25; Новгородская 13-30, 52-122
| 2016-06-06 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1445 | текущий | 0 | 1 | мкр. Заря Востока ул. Дунганская 14
| 2016-06-06 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1160 | аварийный | 568 | 11 | ул. Кожамкулова 117, 92; ул. Макатаева 192, 194, 196, 198
| 2016-06-07 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3345 | текущий | 165 | 4 | ул. Дарвина 30-41; ул. Жансугурова 48-54; ул. Радищева 20-31; ул. Тобаякова 31-33; ул. Туркменская 1-23; ул. Щорса 25-68
| 2016-06-07 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1184 | капитальный | 189 | 4 | пр. Райымбека 172Б; ул. Алексеева 3-114; ул. Индустриальная 2-69
| 2016-06-07 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1161 | аварийный | 147 | 21 | 2-я Кастекская 1-22; ул. Есентайская 32-67; ул. Монгольская 13-67; Муканова 46-57
| 2016-06-08 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 выход на ТП1908 | капитальный | 1129 | 19 | мкр. Улжан ул. Акжазык; ул. Бозарал; Жалайыри, Карасаз; Балкудык; Балтабай; Бескарагай; Такежанова; Керенкулак; Бертайкызы; мкр. Шанырак-1 ул. Алпамыса; Жанкожа батыра; ул. Жидели
| 2016-06-08 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1506 | текущий | 45 | 8 | ул. Казыбаева 190; ул. Ратушного 81-127
| 2016-06-08 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-40 | аварийный | 1 | 10 | ул. Досмухамедова д.14 кв.30; Гоголя 155; Жибек Жолы 153; 149/3; ул. Байтурсынова 7-11
| 2016-06-09 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1310 | капитальный | 147 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Алма-атинская 1-8; ул. Набережная 19-59; ул. Садовая 44-90, 153-197; Школьная 39-89
| 2016-06-09 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3411 | капитальный | 0 | 4 | ул. Тобаякова 62; пр. Сейфуллина 350, 352, 356
| 2016-06-09 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1167 | аварийный | 40 | 11 | ул. Байтурсынова 1; ул. Досмухамедова 14; ул. Макатаева 168
| 2016-06-10 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3253 | аварийный | 0 | 1 | ул. Мусорского 2а
РЭС-2 | 2016-05-06 | 8.00-17.00 | - | - | - | -
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ТП-2357 | текущий ремонт оборудования | 58 | 9 | Кабанбай батыра-Чайковского
| 2016-06-08 | 8.00-17.00 | ТП-2365 | текущий ремонт оборудования | 160 | 31 | Досмухамедова-Абая
| 2016-06-09 | 8.00-17.00 | ТП-2377 | текущий ремонт оборудования | 263 | 33 | Абая-Байтурсынова (с-в)
| 2016-06-10 | 8.00-17.00 | - | - | - | -
| 2016-05-06 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"север" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-05-06 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"север" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-08 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход"север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор (хоз.способ.) | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-06-08 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-09 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"юг" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-06-09 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-10 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2299 выход"юг" | текущий (перетяжка линейного провода, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов) | 231 | 9 | ул.Есенжанова-Прокоф. (юго-зап.)
| 2016-06-10 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт |  |  | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
РЭС-3 | 2016-06-06 | 8.00-17.00 | ТП-301 ТП-327 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. | 186 | 5 | мкр. Таусамалы мкр.Алгабас.
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.6-127А ВЛ-10кВ Ф.4-41А | Чистка трассы от веток. | 1775 | 89 | мкр.Курамыс,мкр.Карагайлы, мкр.Теректи.
| 2016-06-08 | 8.00-17.00 | ТП-708 ТП-302 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 287 | 21 | мкр.Акжар, мкр.Таусамалы.
| 2016-06-09 | 8.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.5-127А ТП-1339 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 1931 | 118 | мкр. Карагайлы, мкр.Алгабас.
| 2016-06-10 | 8.00-17.00 | ТП-132 ТП-1079 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 79 | 2 | мкр.Акжар, мкр. Таусамалы.
РЭС-4 | 2016-06-06 | 8.00-17.00 | ТП-4721 | замена н/в автомата КР | 384 | 1 | ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Ауэзова, у. Бекболата, ул. Фркнзе, ул. Гагарина.
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ТП-4720 | замена н/в автомата КР | 133 | 0 | мкр. Ожет ул. Сейфуллина
| 2016-06-08 | 8.00-17.00 | ТП-4544 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 192 | 10 | ул. Бурундайская, ул. Петрозаводская,. Котел.
| 2016-06-09 | 8.00-17.00 | ТП-4479 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 198 | 9 | пр. Суюнбая, 258,270,240,238,256,222,196,218.
| 2016-06-10 | 8.00-17.00 | ТП-4416 | замена н/в автомата КР | 144 | 5 | ул.Кожедуба, ул. Покрышкина, ул. Шаумяна, ул. Аральская, ул. Ярославская, ул. Якубова.
| 2016-06-06 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4558 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 132 | 1 | ул. Магнитная, ул. Житомирская, ул. Цандера, ул. Мелитопольская, д/сад №32, ж/д 305,311,309,307,303/3,303/2,303/1,4,6,2,13,10,12,15,17,19,21,23,сш "№31,33.
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4558 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 132 | 1 | ул. Магнитная, ул. Житомирская, ул. Цандера, ул. Мелитопольская, д/сад №32, ж/д 305,311,309,307,303/3,303/2,303/1,4,6,2,13,10,12,15,17,19,21,23,сш "№31,33.
| 2016-06-08 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4557 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 147 | 14 | ул. Гете
| 2016-06-09 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4557 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 147 | 14 | ул. Гете
| 2016-06-10 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4881 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 29 | 0 | мкр. Маяк ул. Асфендиярова, ул. Капчагайская, ул. Топчиева.
РЭС-5 | 07.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5170 | текущий | 115 | 8 | пр.Аль-Фараби/ул.Сейфуллина
| 09.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ф.42-157 | текущий | 100 | 20 | поворот на Ремизовку
| 07.06.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5157 | текущий | 250 | 7 | мкр. Коктем-1
| 09.06.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5621 | текущий | 350 | 15 | ул. Эйлера
РЭС-6 | 06.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6415 | аварийный: замена опоры | 124 | 8 | ул.Бейсеуова,ул.Южная,ул.Ключевая
| 07.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: установка траверс ,опор | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
| 08.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: установка траверс ,опор | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
| 09.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6466-ТП-6472 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 312 | 7 | Каменское плато
| 10.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6414-ТП-6416 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 0 | 0 | мкр.Бутаковка
| 06.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6417 | капит.ремонт: замена выключателя автомат. | 130 | 7 | п.Юбилейный
| 07.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6466 | капит.ремонт: замена выключателя автомат. | 178 | 3 | Каменское плато
| 08.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6055 | капит.ремонт: замена выключателя автомат. | 23 | 7 | ул.Тулебаева-ул.Макатаева
| 09.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6137 | капит.ремонт: замена рубильника | 0 | 0 | ул.Макатаева-ул.Фурманова
| 10.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6137 | капит.ремонт: замена рубильника | 0 | 0 | ул.Макатаева-ул.Фурманова
РЭС-7 | 2016-06-06 | 8.00-17.00 | ТП-7538 КЯ-24а | подрядный | 654 | 10 | мкр. 8, д.22
| 2016-06-06 | 8.00-17.00 | ТП-7507 | подрядный | 360 | 17 | мкр. Таугуль-1, д. 68
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ТП-7142 | подрядный | 0 | 1 | мкр. Калкаман, ул. Торгап, уг. ул. Байзак батыра
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ТП-7712 | подрядный | 115 | 3 | мкр. Акбулак
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ТП-7519 | текущий | 267 | 14 | ул. Фестивальная
| 2016-06-08 | 8.00-17.00 | ТП-7507 | капитальный | 360 | 17 | ул. Сулейменова- Фестивальная
| 2016-06-09 | 8.00-17.00 | ТП-7436 | текущий | 82 | 7 | мкр. Жетысу-2
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.9-141 | подрядный | 248 | 5 | мкр. Калкаман-2
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.9-141 | текущий | 248 | 5 | мкр. Калкаман-2
| 2016-06-09 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7139 | капитальный | 144 | 3 | мкр. Калкаман-2
| 2016-06-08 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7712 | капитальный | 115 | 3 | мкр. Акбулак
| 2016-06-06 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
| 2016-06-07 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
| 2016-06-08 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7521 | подрядный | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2016-06-09 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
| 2016-06-10 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
сл.РП | 06.06.2016 г | 8.00-17.00 | РП-186 РУ-10кВ сек-2 яч.Ф-13-147А | установка микропроцессорного реле |  |  | мкр.Мамыр-4
| 06.06.2016 г | 8.00-17.00 | РП-220 РУ-10кВ сек-2 яч.РП-147. РП-134 РУ-10кВ сек-1 яч.ТП-8194,сек-2 яч.РЛНД-195 | Проверка РЗиА |  |  | пос.Кок-кайнар, м-н.Дорожник.
| 07.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-186 с.2 яч. РП-146 | установка микропроцессорного реле |  |  | мкр.Мамыр-4
| 07.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-6 РУ-6кВ сек-1 яч. Ф-41-132А, сек-1 яч. ТП-533 | Капитальный ремонт |  |  | ул.Жетысуйская уг.ул.Артыкова
| 08.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-16 с.2 Ф-11-4 | Комплексная проверка |  |  | пр.Абая -ул.Байтурсынова
| 08.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-6 РУ-6кВ сек-2 яч. Ф-36-132А | Капитальный ремонт |  |  | ул.Жетысуйская уг.ул.Артыкова
| 09.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-134 с.2 яч. РЛНД-195 | Комплексная проверка |  |  | мкр.Дорожник (газовая а/заправочная станция)
| 09.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-106 РУ-10 сек-1 | Текущии ремонт оборудования |  |  | пр.Сайна уг.ул.Рыскулбекова
| 10.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-186 с.1 яч. РП-178 | установка микропроцессорного реле |  |  | мкр.Мамыр-4
| 10.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-106 РУ-10 сек-1 | Текущии ремонт оборудования |  |  | пр.Сайна уг.ул.Рыскулбекова
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами