## свод
График ремонта с 13 по 17 февраля 2017 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2017-02-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1409 | аварийный | 297 | 4 | мкр. Заря Востока ул. Алтынсарина 2-12; Аптечная 2-31; ул. Бердигулова 224-290; ул. Биянху 197-268
| 2017-02-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1407 | аварийный | 156 | 5 | АО "Казахтелеком", ТОО "Кар - Тел", м-н Заря Востока ул. Амангельды 99-132; Бердигулова 200-202; Дунганская 29-37; Масанчи 43-46; Новая Садовая 55-100а; Садовая 99-165; Сунвазо Юсупа 19-38
| 2017-02-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1588 | текущий | 108 | 5 | ул. Андреевская 29-34а; Баишева 55-74; Болтирик Шешена 33а-42; Джангильдина 66-82; Потанина 61-82; Расковой 30а, 30б; латыфа Хамиди 72; Шаврова 29-49
| 2017-02-14 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1211 | текущий | 306 | 8 | пр. Райымбека 341, ул. Абдирова 3-27, Борзова 11-33, Боткина 1-18, Павленко 2-24
| 2017-02-15 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1150 | аварийный | 307 | 4 | ул. Маметовой 34,36, Молдагуловой 43,45, Панфилова 57, 61
| 2017-02-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1210 | текущий | 340 | 15 | ул. Абдирова 52-74; ул. Борзова 56, 95; ул. Брюсова 6-19; ул. Казакова д. 17-56; ул. Крылова 19-73; ул. Чаплыгина 4-31; ул. Скрябина 55
| 2017-02-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1310 | текущий | 147 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Алма-атинская 1-8; ул. Набережная 19-59; ул. Садовая 44-90, 153-197; Школьная 39-89
| 2017-02-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1102 (3402) | аварийный | 343 | 17 | ул. Гологоля 117/127, Жибек жолы 126 А, ул. Наурызбай батыра 37, ул. Сейфуллина 450-452
РЭС-2 | 2017-02-14 | 8.00-17.00 | ТП-2066 | текущий | 317 | 34 | ул.Абая-Панфилова (северо-восток)
| 2017-02-15 | 8.00-17.00 | ТП-2070 | текущий | 148 | 34 | ул.Казыбек би-Байтурсынова (юго-восток)
| 2017-02-16 | 8.00-17.00 | ТП-2072 | текущий | 956 | 45 | ул.Кабанбай батыра-Шагабудинова (юго-восток)
| 2017-02-13 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2216 | аварийный | 259 | 40 | ул.Солодовникова- 6линия
| 2017-02-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2513 выход "Юг" | текущий | 635 | 45 | ул.Розыбакиева-Джамбула (юго-запад)
| 2017-02-15 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2513 выход "Юг" | текущий | 635 | 45 | ул.Розыбакиева-Джамбула (юго-запад)
| 2017-02-16 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2513 выход "Север" | текущий | 635 | 45 | ул.Розыбакиева-Джамбула (юго-запад)
| 2017-02-17 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2513 выход "Север" | текущий | 635 | 45 | ул.Розыбакиева-Джамбула (юго-запад)
РЭС-3 | 2017-02-13 | 8.00-17.00 | ТП-710, ТП-923 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ, перетяжка вводво | 260 | 3 | мкр.Акжар, мкр. Таусамалы.
| 2017-02-14 | 8.00-17.00 | ТП-584, ТП-349 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ | 221 | 19 | мкр.Тасамалы, мкр.Таусамалы.
| 2017-02-15 | 8.00-17.00 | ТП-318, ТП-317 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 206 | 9 | мкр.Таусамлы, мкр.Таусамлы.
| 2017-02-16 | 8.00-17.00 | ТП-347, ТП-310 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 397 | 15 | мкр. Курамыс, мкр. Акжар
| 2017-02-17 | 8.00-17.00 | ТП-304, ТП-493 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора, выправка опор | 202 | 4 | мкр.Таусамалы.
РЭС-4 | 2017-02-13 | 8.00-17.00 | Ревизия РУ-10кВ | ТП-4637 | 608 | 13 | м-н Айнабулак-2 ж/д 75
| 2017-02-15 | 8.00-17.00 | Ревизия РУ-6кВ | ТП-4480 | 182 | 10 | ул.Майлина
| 2017-02-16 | 8.00-17.00 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора, текущий ремонт ТП | ТП-4367 | 3 | 5 | мкр Карасу
| 2017-02-17 | 8.00-17.00 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора, текущий ремонт ТП | ТП-4369 | 118 | 5 | мкр Карасу
| 13.02-2017-17.02.2017 | 8.00-17.00 | замеры по ВЛ-0,4кВ согласно указания
РЭС-5 | 14.02.2017г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5180 | текущий | 112 | 29 | ул.Жандосова/ул.Манаса
| 16.02.2017г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5180 | текущий | 112 | 29 | ул.Жандосова/ул.Манаса
РЭС-6 | 13.02.2017г | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6300 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 125 | 5 | ул.Богенбай батыра-ул.Кастеева
| 14.02.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6301 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 273 | 3 | ул.Водная-ул.Богенбай батыра
| 15.02.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6002 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 93 | 8 | ул.Коперника
| 16.02.2017г. | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6003 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 183 | 2 | ул.Есенберлина,ул.Учительская,ул.Толе би,ул.Томская
| 17.02.2017г. | 8:00-17:00 | аварийные работы
| 13.02.2017г | 8:00-17:00 | ТП-6302 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 234 | 14 | ул.Джамбула-ул.Кунаева
| 14.02.2017г. | 8:00-17:00 | ТП-6302 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 234 | 14 | ул.Джамбула-ул.Кунаева
| 15.02.2017г. | 8:00-17:00 | ТП-6404 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 1 | пр.Достык,304
| 16.02.2017г. | 8:00-17:00 | ТП-6404 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 1 | пр.Достык,304
| 17.02.2017г. | 8:00-17:00 | аварийные работы
РЭС-7 | 2017-02-13 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7700-РЛНД-731, №724 (ф.50-119А) | подрядный | 102 | 17 | мкр. Баян-аул, ул. Яссауи
| 2017-02-14 | 08.00-17.00 | РП-224, ТП-7717 | подрядный | 376 | 12 | мкр. Акбулак, ул. Еспаева, ул. Чуланова
| 2017-02-14 | 08.00-17.00 | ТП-7134 | текущий | 120 | 4 | мкр. Калкаман
| 2017-02-14 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ РП-224, ВЛ-0,4кВ ТП-7717 | текущий | 376 | 12 | мкр. Акбулак, ул. Еспаева, ул. Чуланова
| 2017-02-15 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ РП-224, ВЛ-0,4кВ ТП-7717 | текущий | 376 | 12 | мкр. Акбулак, ул. Еспаева, ул. Чуланова
| 2017-02-15 | 08.00-17.00 | РП-224, ТП-7717 | подрядный | 376 | 12 | мкр. Акбулак, ул. Еспаева, ул. Чуланова
| 2017-02-16 | 08.00-17.00 | РП-224, ТП-7717 | подрядный | 376 | 12 | мкр. Акбулак, ул. Еспаева, ул. Чуланова
| 2017-02-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7596 | текущий | 137 | 1 | ул. Чернова-Актюбинская
| 2017-02-16 | 08.00-17.00 | ТП-7405 | текущий | 79 | 12 | мкр. Аксай-5
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами