## свод
График ремонта с 20 июня по 24 июня 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-06-20 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1319 | текущий | 235 | 4 | м-н Айгерим-1 ул. Ленина 26, 44-78, Новая 1-23, Садовая 203-223, Тополинная 1-13
| 2016-06-20 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3056 | текущий | 36 | 5 | ул. Болтерик Шешена 2а,4, Грибоедова 46-77, Суюнбая 47
| 2016-06-20 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1167 | аварийный | 40 | 11 | ул. Байтурсынова 1; ул. Досмухамедова 14; ул. Макатаева 168
| 2016-06-22 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.31-47 | капитальный | 974 | 37 | мкр. Айгерим-1 ул Набережная, Тепличная, мкр. Курылысши ул. Аксункар, Арычная, Ворошилова, Дорожная, Жайлы, Зеленая, Кокорай, Котовского, Куренбел, Лесная, Молодежная, Монтажная,Солнечная
| 2016-06-22 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.13-136 | капитальный | 0 | 7 | м-н Курлысши ул. Кокарай 26-79
| 2016-06-22 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1182(3482) | капитальный | 76 | 11 | пр. Раимбека 172, 172а, 172б, 174
| 2016-06-22 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1161 | реконструкция | 147 | 21 | 2-я Кастекская 1-22; ул. Есентайская 32-67; ул. Монгольская 13-67; Муканова 46-57
| 2016-06-23 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 выход на ТП-1901 | капитальный | 1031 | 17 | мкр. Шанырак-1 ул. Бабыра 1-41, Егемен 1-45, ул. Наурыз 10-51, ул. Алпамыса 60-127
| 2016-06-23 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3025 | текущий | 214 | 4 | ул. Волочаевская 12-391, Станиславского 69-83, Таирова 239-247, Шелихова 100-187,187а
| 2016-06-23 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1150 | аварийный | 307 | 4 | ул. Мамнтовой 34,36, Молдагуловой 43,45, Панфилова 57, 61
| 2016-06-24 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП(РП)-40 | аварийный | 476 | 10 | ул. Досмухамедова д.14 кв.30; Гоголя 155; Жибек Жолы 153; 149/3; ул. Байтурсынова 7-11
РЭС-2 | 2016-06-20 | 08.00-17.00 | ТП-2145 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 0 | 9 | Гоголя-Желтоксан (юго-восток)
| 2016-06-21 | 08.00-17.00 | -
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | ТП-2157 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 521 | 16 | Абая-Клочкова (юго-запад)
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | ТП-2179 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 812 | 69 | Мынбаева-6 линия (юго-запад)
| 2016-06-24 | 08.00-17.00 | ТП-2148 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 120 | 23 | Фурманова-Гоголя (северо-восток)
| 2016-06-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход"север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор (хоз.способ.) | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-06-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход"север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор (хоз.способ.) | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-06-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | Замеры ТП РЭС-2
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | Замеры ТП РЭС-2
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-24 | 08.00-17.00 | Замеры ТП РЭС-2
| 2016-06-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
РЭС-3 | 2016-06-20 | 08.00-17.00 | 1) ТП-708, 710 2) ТП-519 | Чистка трассы от веток. ППР трансформатора. | 5 | 410 | мкр. Акжар, мкр.Карагайлы.
| 2016-06-21 | 08.00-17.00 | 1) ВЛ-10кВ Ф.8-127А 2) ТП-1237 | Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов, перетяжка | 76 | 1292 | мкрТастыбулак, мкр.Акжар, мкр.Алгабас.
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | 1) ВЛ-10кВ Ф.9-42А 2) ТП-310 | трансформатора. Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов | 51 | 1473 | мкр.Шугыла, мкр.Акжар. мкр.Карагайлы.
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | 1) ТП-318,244 2) ТП-822 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 6 | 162 | мкр.Таусамалы, мкр.Теректи.
| 2016-06-24 | 08.00-17.00 | 1) ВЛ-10кВ Ф.1-41А 2) ТП-317 | трансформатора. Чистка трассы от веток и замена битых изоляторов | 76 | 2175 | мкрТеректи, Алгабас, мкр.Таусамалы
РЭС-4 | 2016-06-20 | 08.00-17.00 | ТП-4855 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 125 | 2 | ул. Полесская, ул. Заветная
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | ТП-4416 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 144 | 5 | ул. Казакпаева, ул. Кожедуба, ул. Читинская, ул. Якубова, ул.
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | ТП-4486 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 264 | 4 | ул. Соболева, ул. Захарова, ул.Иванова, ул. Собинова, ул. Садовского, ул. Домбровского, мкр. Алтай-2
| 2016-06-24 | 08.00-17.00 | ТП-4739 | замена н/в автомата КР | 203 | 3 | мкр. Ожет ул. Галиева, ул. Укили Абырай, ул. Балпык би, 6-ой Градокомплекс.
| 2016-06-20 | 08.00-17.00 | ТП-4557 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 147 | 14 | ул. Гете
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | ТП-4504 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 169 | 3 | ул. Сауранбаева, ул. Чернышевского, ул. Толстого, ул. Молдагалиева, пр. Сейфуллина,
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | ТП-4505 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 169 | 3 | ул. Сауранбаева, ул. Чернышевского, ул. Толстого, ул. Молдагалиева, пр. Сейфуллина,
| 2016-06-24 | 08.00-17.00 | ТП-4506 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 169 | 3 | ул. Сауранбаева, ул. Чернышевского, ул. Толстого, ул. Молдагалиева, пр. Сейфуллина,
РЭС-5 | 21.05.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5170 | текущий | 115 | 8 | пр.Аль-Фараби/ул.Сейфуллина
| 23.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ГЭС-8-ТП-5088 | текущий | 85 | 7 | мкр.Алатау
| 21.05.2016г. | 08.00-17.00 | Оборудование ТП-5631 | текущий | 677 | 20 | мкр.Орбита-1
| 23.06.2016г. | 08.00-17.00 | Оборудование ТП-5632 | текущий | 740 | 19 | мкр.Орбита-1
РЭС-6 | 20.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6321 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 245 | 6 | ул.Бегалина-ул.Байтасова
| 21.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6321 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 245 | 6 | ул.Бегалина-ул.Байтасова
| 22.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6466-ТП-6472 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 175 | 3 | Каменское плато
| 23.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6414-ТП-6416 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 0 | 0 | мкр.Бутаковка
| 24.06.2016г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: установка траверс, изоляторов | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
| 20.06.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6119 | капит.ремонт: замена ВН. | 143 | 5 | ул.Нусупбекова-ул.Жургенева
| 21.06.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6121 | капит.ремонт: замена рубильников, ВН. | 23 | 7 | Парк 28-ми Панфиловцев
| 22.06.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6121 | капит.ремонт: замена рубильников, ВН. | 23 | 7 | Парк 28-ми Панфиловцев
| 23.06.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6270 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 128 | 6 | ул.Фурманова-ул.Жамбула
| 24.06.2016г. | 08.00-17.00 | ТП-6270 | текущий: ревизия, ремонт, замена, смазка, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 128 | 6 | ул.Фурманова-ул.Жамбула
РЭС-7 | 2016-06-20 | 08.00-17.00 | ТП-7711 | капитальный | 243 | 3 | мкр. Акбулак
| 2016-06-21 | 08.00-17.00 | ф.50-119 | подрядный | 104 | 21 | мкр. Акбулак, АЗТМ
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | ф.50-119 | подрядный | 104 | 21 | мкр. Акбулак, АЗТМ
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | ТП-7596 | текущий | 136 | 1 | ул. Жандосова, Навои, Актюбинская, Тунтубаева
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | ф.50-119 | подрядный | 104 | 21 | мкр. Акбулак, АЗТМ
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | ТП-7596 | текущий | 136 | 1 | ул. Жандосова, Навои, Актюбинская, Тунтубаева
| 2016-06-24 | 08.00-17.00 | ф.50-119 | подрядный | 104 | 21 | мкр. Акбулак, АЗТМ
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | ТП-7104 (замена ТП) | подрядный | 40 | 3 | мкр. Калкаман-2
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | ТП-7302 | капитальный | 534 | 22 | мкр. Аксай-2
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | ТП-7445 | текущий | 544 | 8 | мкр. Мамыр-2
| 2016-06-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
| 2016-06-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
| 2016-06-22 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7521 | подрядный | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2016-06-23 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7521 | подрядный | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2016-06-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7125 | подрядный | 146 | 3 | мкр. Калкаман, ул. Ауэзова
сл.РП | 20.06.2016 г | 08.00-17.00 | РП-186 с.2 яч. ТП-7455 | комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 20.06.2016 г | 08.00-17.00 | РП-6 РУ-6кВ сек-1 ТП-6110. РП-40 РУ-6кВ сек-2 яч.Ф-12-17А. | Капитальный ремонт |  |  | ул. Джетысуйская уг. ул. Артыкова ул.Макатаева уг.ул.А.Байтурсынова
| 21.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-186 с.2 ф-13-147 | комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 21.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-16 РУ-6кВ сек-1 | Текущий ремонт |  |  | пр.Абая,уг.ул.А.Байтурсынова Центр.Стадион.
| 22.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-186 с.2 яч. ТП-7449 | Комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 22.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-40 РУ-6кВ сек-1 яч.Ф-2-17А. сек-2 яч.ТП-2031. | Капитальный ремонт |  |  | ул.Макатаева уг.ул.А.Байтурсынова
| 23.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-186 с.2 яч. Тр-р №2 | Комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 23.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-119 РУ-10кв сек-1 | Текущий ремонт |  |  | м-н. Айнабулак-3
| 24.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-134 с.1 яч. Ф-6-46 | Замена оборудования |  |  | мкр.Дорожник (газовая а/заправочная станция)
| 24.06.2016 г. | 08.00-17.00 | РП-107 РУ-10кв сек-2 | Текущий ремонт |  |  | ул.К.Рыскулбекова уг.ул.Щепкина
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами