## свод
График ремонта с 20 по 23 декабря 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-12-21 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1211 | аварийный | 306 | 8 | пр. Райымбека 341, ул. Абдирова 3-27, Борзова 11-33, Боткина 1-18, Павленко 2-24
| 2016-12-21 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1258 (1160) | аварийный | 223 | 5 | пр. Райымбека 243 Б,В,Г, 245 Г
| 2016-12-22 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1191 (3491) | аварийный | 26 | 5 | ул. Азовская 4-14
| 2016-12-22 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1185 (3485) | аварийный | 265 | 8 | ул. Макатаева д. 118; Наурызбай батыра 28; ул. Чайковского 37, 37/1
| 2016-12-23 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1101 (3401) | аварийный | 246 | 15 | ул. Макатаева, 130 Наурызбай батыра, 23 пр. Сейфуллина 422
РЭС-2 | 2016-12-20 | 08.00 -17.00 | ТП-2009 выход "город" | текущий ремонт с.1 | 116 | 16 | ул.Гоголя - Байзакова (юго-восток)
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ТП-2009 выход "город" | текущий ремонт с.2 | 1399 | 35 | ул.Гоголя - Байзакова (юго-восток)
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | ТП-2138 "запад" | текущий ремонт | 1152 | 56 | ул.Джамбула-Муканова (юго-восток)
| 2016-12-23 | 08.00 -17.00 | ТП-2416 "запад" | текущий ремонт с.1,2 | 217 | 18 | ул.Васнецова-Тургут Озала (юго-запад)
РЭС-3 | 2016-12-20 | 08.00 -17.00 | ТП-363 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 206 | 4 | мкр.Алгабас.
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ТП-923, 1695 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 122 | 2 | мкр.Таусамалы.
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | ТП-393 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 88 |  | мкр.Каргайлы.
| 2016-12-23 | 08.00 -17.00 | ТП-764 | Чистка трассы от веток и ППР трансформатора | 214 | 1 | мкр.Карагайлы.
РЭС-4 | 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ТП-4609 | двери | 540 | 13 | ул. Соболева, ул. Иванова
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | РП-98 | двери | 1772 | 54 | мкр. Жулдыз
| 2016-12-23 | 08.00 -17.00 | ТП-4528,4606,4607,4618,4620,4472 | Осмотр ТП, установка барьеров
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4521 | Обрезка деревьев | 177 | 5 | ул. Тополевская, ул. Хакасская, ул. Бейсебаева, ул. донская, ул. Онежская, ул. Тувинская, ул. Андронникова, ул. Жигулевская, ул. Каховская.
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4519 | Замена вводов, перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 289 | 6 | ул. Суонио, ул. Кубеева, ул. Поддубного, ул. Захарова, ул. Майлина, ул. Новокузнецкая.
| 2016-12-23 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4519 | Замена вводов, перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 289 | 6 | ул. Суонио, ул. Кубеева, ул. Поддубного, ул. Захарова, ул. Майлина, ул. Новокузнецкая.
РЭС-5 | 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5116 | текущий | 115 | 12 | ул.Байтурсынова/ул.Сатпаева
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5116 | текущий | 115 | 12 | ул.Байтурсынова/ул.Сатпаева
РЭС-6 | 2016-12-20 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-544 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 128 | 4 | ул.Байконурская
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6304-ТП-6306 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 233 | 10 | ул.Жабаева-ул.Азербаева
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6943 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 36 | 0 | ВОАД
| 2016-12-23 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6100 | Текущий ремонт, расчистка трасс | 58 | 4 | ул.Тюленина -ул.Есенберлина
| 2016-12-20 | 08.00 -17.00 | ТП-6267 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 108 | 13 | ул.Фурманова-ул.Кабанбай батыра
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ТП-6297 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 52 | 0 | ул.Диваева на территории РП-97
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | ТП-6294 | текущий ремонт, ревизия к/я, чистка от пыли оборудования в РУ-6-10/0,4 кВ | 80 | 4 | Коктобе,ул.Жабаева
| 2016-12-23 | 08.00 -17.00 | //-//-//-//-//-//-// | авар.работы
РЭС-7 | 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7713 | подрядный | 181 | 13 | мкр.Акбулак, ул.Шорманова д.4
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ТП-7932 | подрядный | 46 | 11 | мкр. Мамыр-4, ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Абая
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | КЛ-0,4кВ ТП-7526 | подрядный | 1018 | 10 | мкр.6, юж.пр.Абая, вост.ул.Саина
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7410 | текущий | 189 | 4 | мкр.Достык
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | ТП-7680 | текущий | 23 | 1 | мкр."Дарын" ул. Аскарова
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | текущий | 325 | 9 | мкр.Достык
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | ТП-7575 | текущий | 127 | 5 | мкр.12
сл. РП | 2016-12-20 | 08.00 -17.00 | РП-83 с.1 | Компл проверка РЗА |  |  | ущ.Медеу ул.Горная,465
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | РП-82 с-1 | Тек. Ремонт |  |  | зап.мкр.Орбита (реабил.центр Бобек)
| 2016-12-21 | 08.00 -17.00 | РП-83 с.2 | Компл проверка РЗА |  |  | ущ.Медеу ул.Горная,465
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | РП-182 С-2 | Тек. Ремонт |  |  | зап.мкр.Орбита (реабил.центр Бобек)
| 2016-12-22 | 08.00 -17.00 | РП-83 с.3 | Компл проверка РЗА |  |  | ущ.Медеу ул.Горная,465
| 2016-12-23 | 08.00 -17.00 | РП-180 С-1 | Тек. Ремонт |  |  | мкр.Казахфильм
| 2016-12-23 | 08.00 -17.00 | РП-83 с.4 | Компл проверка РЗА |  |  | ущ.Медеу ул.Горная,465
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами