Выписка из **Правил пользования электрической энергией**,

утвержденных Приказом Министра энергетикиРеспублики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143.

12. Технические условия на присоединения выдаются энергопередающей или энергопроизводящей организацией по заявке потребителей в следующих случаях:

**1) подключения вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации;**

**2) увеличения потребляемой электрической мощности сверх в ранее выданных технических условиях;**

**3) изменения схемы внешнего электроснабжения;**

**4) изменения категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии потребителя.**

13. Энергопередающая или энергопроизводящая организация после получения заявки от потребителя выдает технические условия на подключение вновь вводимых или реконструируемых электроустановок в следующие сроки:

**мощностью до 200 килоВатт (далее - кВт) в течение 5 рабочих дней;**

**мощностью от 200 до 1000 кВт в течение 10 рабочих дней;**

**мощностью свыше 1000 кВт в течение 15 рабочих дней.**

Для электроснабжения строящихся объектов потребителю выдаются на период строительства временные технические условия.

Выдача технических условий потребителю осуществляется в случае наличия технической возможности подключения к электрическим сетям энергопередающей организации или электроустановкам энергопроизводящей организации.

Плата за выдачу и переоформление технических условий не взимается.

Қазақстан Республикасы  Энергетика министрінің  2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығымен    бекітілген **Электр энергиясын пайдалану қағидаларынан** үзінді көшірме

12. Энергия беруші немесе энергия өндіруші ұйым техникалық шарттарды тұтынушылардың немесе жергілікті атқарушы органдардың өтініші бойынша келесі жағдайларда береді:

**1) энергия беруші (энергия өндіруші) немесе энергия өндіруші ұйымның электр желілеріне жаңа енгізілген немесе жаңартылған электр қондырғыларын қосу;**

**2) тұтынылатын электр қондырғысының қуатты бұрын берілген техникалық шартта белгіленген қуаттан артық пайдалануы;**

**3) электрмен сырттай жабдықтау схемасының өзгеруі;**

**4) тұтынушының электр энергиясы қабылдағыштарын электрмен жабдықтау сенімділігі санатының өзгеруі;**

13. Энергия беруші немесе энергия өндіруші ұйым тұтынушыдан немесе жергілікті атқарушы органнан өтінім алғаннан кейін төмендегі мерзімде қайта енгізілген немесе жаңартылған электр қондырғыларын қосуға техникалық шарттар береді:

**қуаты 200 килоВатт (бұдан әрі – кВт) дейінгі электр қондырғыларына 5 жұмыс күнінің ішінде;**

**қуаты 200 кВт – 1000 кВт аралығындағы электр қондырғыларына 10 жұмыс күнінің ішінде;**

**қуаты 1000 кВт жоғары электр қондырғыларына 15 жұмыс күнінің ішінде.**

Салынып жатқан объектілерді электрмен жабдықтау үшін тұтынушыға немесе жергілікті атқарушы органға құрылыс кезінде уақытша техникалық шарттар беріледі.

Тұтынушының энергия беруші ұйымның электрлік желілеріне немесе энергия өндіруші ұйымның электр қондырғыларына қосылуға техникалық мүмкіндігі болған жағдайда, оған техникалық шарттар беріледі.

Техникалық шарттарды беру және қайта ресімдеу үшін төлем алынбайды.