## Форма 12 (hidden)
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 12
Инвестиционная программа субъекта естественной монополии
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Период Инвестиционной программы 2021-2025 годы
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | Источник финансирования, тыс.тенге
[5 empty] | собственные | заемные | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Инвестиционная программа на 2021 год
| ВСЕГО на 2021 год |  |  | 21503093.1381 | 19542753.742 | 1960339.396 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 12617119.0441 | 10656779.648 | 1960339.396 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 2 | 308376.8493 | 308376.8493
1.1. | Вводной выключатель ВЭ-110кВ Т-1 | шт | 1
1.2. | ЗРУ-10кВ I-IV-секции | шт | 1
2 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК |  |  | 512173.9976 | 512173.9976
2.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
2.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
2.3. | БМЗ | шт | 1
2.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
3 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 170 | 48387.8597 | 48387.8597
4 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 28978.992 | 28978.992
5 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 7 | 33799.5 | 33799.5
6 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | км | 3.5 | 359483.241 | 359483.241
7 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 18601.9757 | 18601.9757
8 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 353558.9673 | 353558.9673
9 | Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | ПСД | 1 | 152304.1819 | 152304.1819
10 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 281229.6788 | 281229.6788
11 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км. шт. комппл. | 19,9 15 4 | 381818.834 | 381818.834
11.1. | КЛ-10кВ | км | 19.9
11.2. | ТП | шт | 15
11.3. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 4
12 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км компл. | 13,04 12 | 284862.7784 | 284862.7784
12.1. | КЛ-10кВ | км | 13.04
12.2. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 12
13 | Прокладка КЛ-10 кВ "ПС-151А - ТП-1203 | км | 1.8 | 40027.299 | 40027.299
14 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183 | шт км | 4 0,4 | 355135.64 | 355135.64
14.1. | Ячейки в РП-183 | шт | 2
14.2. | Ячейки на ПС-119А | шт | 2
14.3. | КЛ-10кВ | км | 0.4
15 | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | км | 0.3 | 230634.55 | 230634.55
16 | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | км | 2.65 | 256685.77 | 256685.77
17 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ | км | 57.361 | 989255.28 | 989255.28
18 | Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391 | км | 2.45 | 164907.83 | 164907.83
19 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км шт | 22,534 4 | 527129.47 | 527129.47
19.1. | КЛ-10кВ | км | 22.534
19.2. | ТМ-630/10 | шт | 4
20 | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | км | 2.77 | 256670.64 | 256670.64
21 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | СМР | 1 | 241543.8478 | 241543.8478
22 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | шт км | 271 31,3384 | 1153263.3257 | 1153263.3257
22.1. | ТМ | шт | 271
22.2. | КЛ-10кВ | км | 31.3384
23 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап) | км | 73.294 | 1913074.6168 | 1913074.6168
24 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | шт км | 149 67,8 | 1960339.396 |  | 1960339.396
24.1. | ТП-10/0,4кВ | шт | 145
24.2. | КЛ-10кВ | км | 67.8
24.3. | РП-10кВ | шт | 4
25 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | СМР | 1 | 836535.1031 | 836535.1031 |  |  |  | #REF!
26 | Оперативно-информационныйкомплекс: ATI SCADA | комплекс | 1 | 167100.8 | 167100.8
27 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 500000 | 500000
28 | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | компл. | 1 | 261238.62 | 261238.62
| по Алматинской области |  |  | 4114916.049 | 4114916.049 | 0 | 0 | 0
29 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | 2 | 1153173.24 | 1153173.24
30 | Разработка ПСД Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | ПСД | 1 | 10000 | 10000
31 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | ПСД | 1 | 15000 | 15000
32 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 в КЛ-220кВ от опоры №35 до ПС №160А "Ерменсай" | ПСД | 1 | 20000 | 20000
33 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 498837.8605 | 498837.8605
34 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | шт | 20 | 388082.1155 | 388082.1155
34.1. | КТПН | шт | 20
35 | Разработка ПСД Перевод нагрузки с существующей ПС 35/10 кВ «Кок-Озек» на вновь посторенную ПС 110/10 кВ «Кок-Озек» | ПСД | 1 | 31456.565 | 31456.565
36 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км шт | 36,31 1 | 1088075.44 | 1088075.44
36.1. | ВЛ-10кВ | км | 23.1
36.2. | КЛ-10кВ | км | 0.47
36.3. | ВЛ-0,4кВ | км | 12.74
36.4. | РП-10кВ | шт | 1
37 | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | шт км | 1 3 | 410290.828 | 410290.828
37.1. | РП-10кВ | шт | 1
37.2. | КЛ-10кВ | км | 3
38 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 500000 | 500000
39 | Капитализированные проценты |  |  | 506304.7412 | 506304.7412
40 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | работа | 117 | 1892817.5499 | 1892817.5499
41 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 7223 | 2371935.7539 | 2371935.7539
Инвестиционная программа на 2022 год
| ВСЕГО на 2022 год |  |  | 22332586.5706 | 21332586.5706 | 1000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 12381457.2698 | 11381457.2698 | 1000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 2 | 710560.5137 | 710560.5137
1.1. | Вводной выключатель ВЭ-110кВ Т-1 | шт | 1
1.2. | ЗРУ-10кВ I-IV-секции | шт | 1
2 | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турскиб") | шт. компл. | 55 6 | 521784.921 | 521784.921
2.1. | Установка в помещении ЗРУ-10кВ ячейки КРУ-10кВ | шт | 6
2.2. | Ячейки КРУ-6кВ | шт | 49
2.3. | Установка и подключение токоограничивающих реакторов 6кВ типа РТСТСГ10 2х2500А | компл. | 2
2.4. | Дугогасящие реакторы 6кВ | компл. | 4
3 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | шт | 5 | 1375490 | 1375490
3.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
3.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
3.3. | БМЗ | шт | 1
3.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
4 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 20206.44 | 20206.44
5 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 212 | 54207.8439 | 54207.8439
6 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
7 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 14 | 37517.445 | 37517.445
8 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 57,361 11 | 550071.46 | 550071.46
8.1. | КЛ | км | 57.361
8.2. | КТП | шт | 6
8.3. | ТП | шт | 5
9 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 1000000 |  | 1000000
9.1. | КЛ | км | 378.6087
9.2. | КТП | шт | 13
9.3. | ТП | шт | 109
10 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км. шт. комппл. | 19,9 15 4 | 446044.2667 | 446044.2667
10.1. | КЛ-10кВ | км | 19.9
10.2. | ТП | шт | 15
10.3. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 4
11 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 14,85 5 | 507037.3925 | 507037.3925
11.1. | КЛ-10кВ | км | 14.85
11.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 5
12 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 24,3 19 | 530607.1825 | 530607.1825
12.1. | КЛ-10кВ | км | 24.3
12.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 19
13 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км компл. | 13,04 12 | 342486.5969 | 342486.5969
13.1. | КЛ-10кВ | км | 13.04
13.2. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 12
14 | Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171 | шт км | 12 3 | 765449.78 | 765449.78
14.1. | Ячейки с вакуумным выключателем | шт | 12
14.2. | КЛ-10кВ | км | 3
15 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | шт км | 271 31,3384 | 1746872.7612 | 1746872.7612
15.1. | ТМ | шт | 271
15.2. | КЛ-10кВ | км | 31.3384
16 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап) | км | 73.294 | 2114239.5557 | 2114239.5557
17 | Трансформаторы реконструируемых РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А | шт | 243 | 385361.1106 | 385361.1106
18 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 662000 | 662000
19 | Реконструкция диспетчерского центра ОДС, Манаса 24 | СМР | 1 | 588000 | 588000
| по Алматинской области |  |  | 6608216.002 | 6608216.002 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | 2 | 1760605.5159 | 1760605.5159
21 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | шт | 8 | 160000 | 160000
22 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | 6.39 | 1106679.0833 | 1106679.0833
23 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 в КЛ-220кВ от опоры №35 до ПС №160А "Ерменсай" | км | 5.4 | 1110395.3282 | 1110395.3282
24 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 748536.0746 | 748536.0746
25 | Разработка ПСД по реконструкции и мордернизации ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | ПСД | 1 | 20000 | 20000
26 | Разработка ПСД по оптимизации протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей | ПСД | 1 | 2000 | 2000
27 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 54 11 | 450000 | 450000
27.1. | ВЛ-10кВ | км | 24
27.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 30
27.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 11
28 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км шт | 139,4 1 | 500000 | 500000
28.1. | ВЛ-10кВ | км | 16.5
28.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 122.9
28.3. | РП-10кВ | шт | 1
39 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 250000 | 250000
30 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 500000 | 500000
31 | Капитализированные проценты |  |  | 88956 | 88956
32 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2101027.4804 | 2101027.4804
33 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 2559 | 1152929.8184 | 1152929.8184
Инвестиционная программа на 2023 год
| ВСЕГО на 2023 год |  |  | 25041081.5862 | 24041081.5862 | 1000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 13160742.691 | 12160742.691 | 1000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | шт | 5 | 2334238 | 2334238
1.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
1.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
1.3. | БМЗ | шт | 1
1.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
2 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 2 | 400000 | 400000
2.1. | Трансформаторы мощностью 2х63 МВА | шт | 2
3 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 22429.1484 | 22429.1484
4 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 119 | 66795.0048 | 66795.0048
5 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
6 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 14 | 41644.364 | 41644.364
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 57,361 11 | 1575107.19 | 1575107.19
7.1. | КЛ | км | 57.361
7.2. | КТП | шт | 6
7.3. | ТП | шт | 5
8 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 1000000 |  | 1000000
8.1. | КЛ | км | 378.6087
8.2. | КТП | шт | 13
8.3. | ТП | шт | 109
9 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 14,85 5 | 649852.3495 | 649852.3495
9.1. | КЛ-10кВ | км | 14.85
9.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 5
10 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 24,3 19 | 682850.0555 | 682850.0555
10.1. | КЛ-10кВ | км | 24.3
10.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 19
11 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | СМР | 1 | 481192.1014 | 481192.1014
12 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап) | км | 73.294 | 2883114.4775 | 2883114.4775
13 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 1000000 | 1000000
14 | Реконструкция диспетчерского центра ЦДС, Розыбакиева 6 | СМР | 1 | 500000 | 500000
15 | Модернизацию существующей ИТ инфраструктуры АО «АЖК», внедрение СКС во всех офисах, , дооснащение «полки с дисками для дискового массива» необходимого для расширения места под работу ИС и хранения информации, закуп оборудования маршрутизации для передачи информации и отказоустойчивости между географически разнесенных сегментами кластера. | СМР | 1 | 350000 | 350000
16 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 1150000 | 1150000
| по Алматинской области |  |  | 7842933.5945 | 7842933.5945 | 0 | 0 | 0
17 | Разработка ПСД Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | ПСД | 1 | 20000 | 20000
18 | Реконструкция ПС -110/10кВ №102И "Бескайнар" | шт компл. | 2 2 | 689506.7287 | 689506.7287
18.1. | ОРУ-110кВ | шт | 1
18.2. | ТМ-10МВА | шт | 1
18.3. | АКБ | компл. | 2
19 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | шт | 8 | 80000 | 80000
20 | Корректировка ПСД Строительство ПС 110/10кВ "Шамалган"(Ушконыр) | ПСД | 1 | 5000 | 5000
21 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | 6.39 | 1450000 | 1450000
22 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 в КЛ-220кВ от опоры №35 до ПС №160А "Ерменсай" | км | 5.4 | 1700000 | 1700000
23 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 775627.1275 | 775627.1275
24 | Реконструкция и мордернизация ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | км шт | 16 3 | 160000 | 160000
24.1. | ВЛ-10кВ | км | 8
24.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 8
24.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 3
25 | Оптимизация протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей | СМР | 1 | 57610.8483 | 57610.8483
26 | Перевод нагрузки с существующей ПС 35/10 кВ «Кок-Озек» на вновь посторенную ПС 110/10 кВ «Кок-Озек» | км | 15 | 189084 | 189084
26.1. | КЛ-10кВ | км | 6
26.2. | ЛЭП-35кВ | км | 9
27 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 54 11 | 500000 | 500000
27.1. | ВЛ-10кВ | км | 24
27.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 30
27.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 11
28 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км шт | 139,4 1 | 1216104.89 | 1216104.89
28.1. | ВЛ-10кВ | км | 16.5
28.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 122.9
29.3. | РП-10кВ | шт | 1
29 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 400000 | 400000
30 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0
31 | Капитализированные проценты |  |  | 201782.8689 | 201782.8689
32 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2332140.5032 | 2332140.5032
33 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 2462 | 1503481.9285 | 1503481.9285
Инвестиционная программа на 2024 год
| ВСЕГО на 2024 год |  |  | 25358723.4652 | 23358723.4652 | 2000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 14696006.1816 | 12696006.1816 | 2000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | шт | 5 | 5580130.8204 | 5580130.8204
1.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
1.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
1.3. | БМЗ | шт | 1
1.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
2 | Пусконаладочные работы на Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК | ПНР | 1 | 18052 | 18052
3 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 2 | 590256.73 | 590256.73
3.1. | Трансформаторы мощностью 2х63 МВА | шт | 2
4 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 24896.3547 | 24896.3547
5 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 106 | 104167.0859 | 104167.0859
6 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
7 | Разработка ПСД Строительство Захода-выхода ВЛ-110кВ №103А/104А на ПС "Коян-Коз"с реконструкцией и заменой проводов на композитный с заменой опор | ПСД | 1 | 40000 | 40000
8 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 332,301 70 | 375180.938 | 375180.938
8.1. | КЛ | км | 332.301
8.2. | КТП | шт | 46
8.3. | ТП | шт | 124
9 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | км шт | 399,052 52 | 359570.9326 | 359570.9326
9.1. | ВЛ - 0,4кВ | км | 399.052
9.2. | ТП | шт | 52
10 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 2000000 |  | 2000000
10.1. | КЛ | км | 378.6087
10.2. | КТП | шт | 13
10.3. | ТП | шт | 109
11 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 14,85 5 | 1271259.828 | 1271259.828
11.1. | КЛ-10кВ | км | 14.85
11.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 5
12 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 24,3 19 | 1308971.492 | 1308971.492
12.1. | КЛ-10кВ | км | 24.3
12.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 19
13 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы |  |  | 1750000 | 1750000
14 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 1250000 | 1250000
| по Алматинской области |  |  | 6012780.9107 | 6012780.9107 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | СМР | 1 | 227603.1032 | 227603.1032
16 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | шт | 8 | 80000 | 80000
17 | Строительство ПС 110/10кВ "Шамалган"(Ушконыр) | шт км | 2 0,5 | 351311.59 | 351311.59
17.1. | ТМ 25МВА | шт | 2
17.2. | ВЛ-110кВ | км | 0.5
18 | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-110кВ №152А" | ПСД | 1 | 15000 | 15000
19 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская" | ПСД | 1 | 30000 | 30000
20 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А, | ПСД | 1 | 20000 | 20000
21 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 2159485.7275 | 2159485.7275
22 | Перевод нагрузки с существующей ПС 35/10 кВ «Кок-Озек» на вновь посторенную ПС 110/10 кВ «Кок-Озек» | км | 15 | 300000 | 300000
22.1. | КЛ-10кВ | км | 6
22.2. | ЛЭП-35кВ | км | 9
23 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 54 11 | 1829380.49 | 1829380.49
23.1. | ВЛ-10кВ | км | 24
23.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 30
23.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 11
24 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 500000 | 500000
25 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 500000 | 500000
26 | Капитализированные проценты |  |  | 188459.6104 | 188459.6104
27 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2588675.9586 | 2588675.9586
28 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 2051 | 1872800.804 | 1872800.804
Инвестиционная программа на 2025 год
| ВСЕГО на 2025 год |  |  | 34331395.2734 | 31331395.2734 | 3000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 19295346.7106 | 16295346.7106 | 3000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 2 | 1100000 | 1100000
1.1. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
2 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 27634.9537 | 27634.9537
3 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 140 | 144191.7569 | 144191.7569
4 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
5 | Строительство Захода-выхода ВЛ-110кВ №103А/104А на ПС "Коян-Коз"с реконструкцией и заменой проводов на композитный | км | 62.13 | 1500000 | 1500000
5.1. | Замена провода на композитный | км | 62.13
6 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 332,301 70 | 4000000 | 4000000
6.1. | КЛ | км | 332.301
6.2. | КТП | шт | 46
6.3. | ТП | шт | 124
7 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | км шт | 399,052 52 | 4000000 | 4000000
7.1. | ВЛ - 0,4кВ | км | 399.052
7.2. | ТП | шт | 52
8 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 3000000 |  | 3000000
8.1. | КЛ | км | 378.6087
8.2. | КТП | шт | 13
8.3. | ТП | шт | 109
9 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 2750000 | 2750000
10 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 2750000 | 2750000
| по Алматинской области |  |  | 9262603.1076 | 9262603.1076 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | СМР | 1 | 770000 | 770000
12 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 220/110/35/10кВ №68И "Шелек" | ПСД | 1 | 70000 | 70000
13 | Строительство ПС 110/10кВ "Шамалган"(Ушконыр) | шт км | 2 0,5 | 1700000 | 1700000
13.1. | ТМ 25МВА | шт | 2
13.2. | ВЛ-110кВ | км | 0.5
14 | Реконструкция ВЛ-110кВ №152А | км | 24 | 147603.1076 | 147603.1076
15 | Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская" | км | 48.5 | 2000000 | 2000000
16 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А | км | 55.565 | 1000000 | 1000000
17 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-220 кВ №2113, №2433 | ПСД | 1 | 75000 | 75000
18 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 1500000 | 1500000
19 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 2000000 | 2000000
20 | Капитализированные проценты |  |  | 499109.115 | 499109.115
21 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2873430.314 | 2873430.314
22 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 1699 | 2400906.0262 | 2400906.0262
| Председатель Правления | [5 empty] | Умбетов М.А.
| Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [5 empty] | Сағындықов Б.Қ.
| И.о. Заместителя Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству | [5 empty] | Абылкасимов Н.А.
| И.о. Управляющего директора по капитальному строительству | [5 empty] | Ибраимханов Д.Е.
| Начальник Управления перспективного развития | [5 empty] | Жакупбеков Н.Е.

## Лист1
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 4 квартал 2024 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | собственные средства |  | заемные средства |  | Увеличение уставного капитала |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инвестиционная программа на 2024 год
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  | 30750211.5095 | 29820307.8738 | 30750211.5095 | 29726827.9967 | 0 | 0 | 0 | 93479.8771 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденная инвестиционная программа на 2024 год |  |  |  | 24600170.1319 | 23974125.0104 | 24600170.1319 | 23880645.1333 | 0 | 0 | 0 | 93479.8771 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденные дополнительные мероприятия на 2024 год |  |  |  | 5448371.0722 | 5200160.8545 | 5448371.0722 | 5200160.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Утвержденные дополнительные мероприятия в 2024 году. По заявке мероприятия на 2024 год. |  |  |  | 701670.3054 | 646022.0089 | 701670.3054 | 646022.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 14932624.0753 | 12049410.9967 | 14932624.0753 | 11955931.1197 | 0 | 0 | 0 | 93479.8771 | 0 | 0 | 0
1 | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турскиб") | компл. шт | 1 6 | 1 6 | 521421.96 | 521421.9514 | 521421.96 | 521421.9514
1.1 | Приобретение КРУ-6 кВ =(КРУ-6кВ состоящий из 49-ти ячеек типа K-7M: | комплект | 1 | 1
1.2 | Приобретение шкафа линейного КМУ-1 | шт. | 6 | 6
2 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км компл. шт | 9,694 12 | 14,027 12 | 1079177.8591 | 781199.3731 | 1079177.8591 | 781199.3731
2.1 | прокладка кабеля 10 кВ | км | 9.694 | 14.027
2.2 | Приобретение оборудования для ТП | комплект | 12 | 12
3 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км компл. шт | 12,025 9 | 10,644 9 | 916589.0936 | 426424.9521 | 916589.0936 | 426424.9521
3.1 | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 12.025 | 10.644
3.2 | Замена ТП с установкой КТПБ | комлект | 9 | 9
4 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км компл. шт | 78,85 9 36 | 78,85 9 36 | 3930031.3625 | 3930031.3625 | 3930031.3625 | 3930031.3625
4.1 | приобретение кабеля 10 кВ | км | 78.8526 | 78.8526
4.2 | Приобретение оборудования для ТП | комплект | 9 | 9
4.3 | Приобретение трансформатора тока | шт. | 30 | 30
4.4 | Приобретение трансформатора распределительного трехфазный двухобмоточный масляный | шт. | 6 | 6
5 | Разработка ПСД «Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-коз со строительством КРУЭ-110кВ» | ПСД | 1 |  | 5000 | 0 | 5000
6 | Разработка ПСД "Строительство заход-выход" ЛЭП-110кВ №154А на ПС №166А "Бесагаш" | ПСД | 1 |  | 5000 | 0 | 5000
7 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ | км компл. шт | 22,269 1 3 | 21,56 1 3 | 824920.9971 | 732596.5506 | 824920.9971 | 732596.5506
7.1 | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 22.269 | 21.5622
7.2 | Замена трансформаторов ТМ-1000/6/0,4 кВ на ТМГ-1000/10/0,4 кВ | шт | 3 | 3
7.3 | Установка модульного здания КТПБ-100/10/0,4 вместо ТП-63/6/0,4 | комплект | 1 | 1
8 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ой этап | км |  | 52.726 | 2725801.516 | 2725801.5161 | 2725801.516 | 2725801.5161
8.1 | Приобретение кабеля силового 10 кВ | км |  | 52.726
9 | «Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» (2 очередь) | шт установка |  | 123 1 | 0 | 93479.8771 | [5 empty] | 93479.8771
9.1 | Замена трансформаторного тока | шт |  | 72
9.2 | Приобретение и установка УСПД | установка |  | 1
9.3 | Приобретения стойки СОН | шт |  | 51
10 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | шт | 142 | 142 | 328929.8116 | 318979.2601 | 328929.8116 | 318979.2601
10.1 | Установка систем телемеханики в ТП города | шт | 140 | 140
10.2 | Приобретение и монтаж Шкафа распредления ЦОД | шт | 2 | 2
11 | «Модернизация средств диспетчерского технологического управления и информационно-телекоммуникационной сети, внедрение платформы управления производственными ресурсами АО «АЖК» | шт компл. ПСД работа | 335 2 3 3 | 335 2 3
11.1 | Обновление программно-аппаратных комплексов серверной инфраструктуры АО «АЖК» |  |  |  | 789444.5557 | 781550.1101 | 789444.5557 | 781550.1101
11.2 | Коммутатор сетевой | шт | 6 | 6
11.3 | Сервер | шт | 12 | 12
11.4 | Система хранения данных | шт | 2 | 2
11.5 | Обновление и разделение сетевой инфраструктуры АО «АЖК» |  |  |  | 1440212.4 | 1440212.4 | 1440212.4 | 1440212.4
11.6 | Коммутатор сетевой 24 порта | шт | 4 | 4
11.7 | Коммутатор сетевой 48 портов | шт | 4 | 4
11.8 | Маршрутизатор 2 порта | шт | 22 | 22
11.9 | Коммутатор сетевой 48 порта | шт | 45 | 45
11.10 | Коммутатор сетевой 24 порта | шт | 25 | 25
11.11 | Маршрутизатор 2 порта | шт | 20 | 20
11.12 | Коммутатор сетевой 40 портов | шт | 20 | 20
11.13 | Комплекс программно-аппаратный форм-фактор | комплект | 2 | 2
11.14 | Приемопередатчик форм-фактора | шт | 164 | 164
11.15 | Маршрутизатор | шт | 2 | 2
11.16 | Разработка ПСД «Расширение и установка систем ТМ на ПС, РП АО АЖК» | ПСД | 1 |  | 16900.53 | 0 | 16900.53
11.17 | Разработка ПСД «Расширение и установка систем АСКУЭ на ПС, РП АО «АЖК» | ПСД | 1 |  | 25206.69 | 0 | 25206.69
11.18 | Разработка ПСД «Модернизация систем мониторинга видеонаблюдения, контроля и управления доступом и пожарно-охранной сигнализации на объектах АО «АЖК» | ПСД | 1 |  | 28688.15 | 0 | 28688.15
11.19 | Обеспечение информационной безопасности сети АО «АЖК» |  |  |  | 274598.3049 | 274598.3049 | 274598.3049 | 274598.3049
11.20 | Межсетевой экран для защиты сети | шт | 4 | 4
11.21 | ПО для обеспечения безопасности конечных точек | шт | 1 | 1
11.22 | Система защиты электронной почты | шт | 1 | 1
11.23 | Система предотвращения от целенаправленных и неизвестных атак (песочница) | шт | 1 | 1
11.24 | Система централизованного сбора событий и построения отчетов | шт | 1 | 1
11.25 | Система централизованного управления и обновления | шт | 1 | 1
12 | Комплексные работы по разработке ПСД на установку измерительного комплекса, приборов учета и устройств сбора и передачи данных АСКУЭ на ТП г.Алматы (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | ПСД шт | 1 10 582 |  | 1933233.7973 | 0 | 1933233.7973
12.1 | Разработка ПСД | ПСД | 1
12.2 | Приобретение и монтаж шкафов учета | шт | 2265
12.3 | Приобретение и монтаж УСПД | шт | 1522
12.4 | Приобретение и монтаж трансформаторов тока | шт | 6795
13 | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | ПСД | 1 | 1 | 20946.967 | 20946.9669 | 20946.967 | 20946.9669
14 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный" | Экспертиза | 1 | 1 | 2168.3718 | 2168.3718 | 2168.3718 | 2168.3718
15 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183 (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | км | 2.73 |  | 64351.7087 | 0 | 64351.7087
15.1 | приобретение и прокладка силового кабеля 10 кВ | км | 2.73
| по Алматинской области |  |  |  | 3574145.6145 | 3280391.0394 | 3574145.6145 | 3280391.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Разработка землеустроительных и земельно-кадастровых работ по отводу земельных участков по проекту «Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | Работа | 1 | 1 | 5895 | 5895 | 5895 | 5895
17 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | км шт компл. | 38,09 85 6 | 38,09 85 6 | 2612247.387 | 2406649.1933 | 2612247.387 | 2406649.1933
17.1 | Монтаж трансформатора трехфазного 110 кВ мощностью 25000-80000 KB•A | шт | 2 | 2
17.2 | Приобретение и монтаж кабеля силового c алюминиевыми жиламии с изоляцией из сшитого полиэтилена AICL enhanced HV 3х(1х630/70)-10кВ | км | 20.52 | 20.519
17.3 | Приобретение и монтаж муфт | шт | 82 | 82
17.4 | Подвеска провода ВЛ -110 кВ | км | 17.57 | 17.5673
17.5 | Приобретение и монтаж шкафа Устройства Отключения Нагрузки (УОН) | комплект | 1 | 1
17.6 | Видеонаблюдение | комплект | 1 | 1
17.7 | Резервуар для воды емк. 108 м3 | шт | 1 | 1
17.8 | Насосная станция пожаротушения | комплект | 1 | 1
17.9 | Отопление и вентиляция | комплект | 1 | 1
17.10 | Маслосборник емк.50м3 | комплект | 1 | 1
17.11 | Наружные сети водоснабжения и канализации | комплект | 1 | 1
18 | ПНР Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПНР | 1 | 1 | 26452.5684 | 26452.5682 | 26452.5684 | 26452.5682
18.1 | пуско-наладочные работы | работа | 1 | 1
19 | Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ», ОБРЭС, с.Туймебаев» | ПСД компл. шт | 1 1 17 | 1 | 58481.525 | 12783.07 | 58481.525 | 12783.07
19.1 | Проектно-изыскательные работы | ПСД | 1 | 1
19.2 | Поставка Линейно-подвесной арматуры | комплект | 1
19.3 | Поставка опор | шт | 17
20 | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-110 кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А" | ПСД | 1 | 1 | 150000 | 107542.0741 | 150000 | 107542.0741
21 | Комплексные работы по замене основного оборудования по г.Алматы и Алматинской области (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | км компл. шт | 14,346 96 93 | 14,346 96 439 | 721069.134 | 721069.1338 | 721069.134 | 721069.1338
21.1 | Замена существующих ТП на КТПН | шт | 59 | 59
21.2 | Замена силовых трансформаторов в ТП | шт | 15 | 15
21.3 | Реконструкция существующих ТП | шт | 19 | 19
21.4 | Монтаж Fusesaver | комплект | 16 | 16
21.5 | Замена ОД КЗ-110кВ | комплект | 3 | 3
21.6 | Установка Реклоузеров | комплект | 19 | 19
21.7 | Установка микропроцессорных устройств РЗА серии РС83 | комплект | 58 | 58
21.8 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 1.624 | 1.624
21.9 | Строительство ВЛ-10(6) кВ | км | 0.76 | 0.76
21.10 | Строительство ВЛ-0,4кВ | км | 11.962 | 11.962
21.11 | монтаж муфты | шт |  | 112
21.12 | монтаж кабельного ящика | шт |  | 12
21.13 | монтаж камеры сборной КСО | шт |  | 93
21.14 | монтаж устройство комплексно-распределительное | шт |  | 121
21.15 | демонтаж и монтаж подстанции | шт |  | 8
22 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники. | шт компл. работа | 524 159 15 | 504 169 15 | 610700.9844 | 464302.0871 | 610700.9844 | 464302.0871
22.1 | Модуль управления TER-CM_16_2(220-4) для вакуумного выключателя TER_ISM15_LD_8 | Штука | 35 | 35 | 12162.5 | 12162.5 | 12162.5 | 12162.5
|  | Штука |  | 5 |  |  |  | 1737.5
22.2 | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000-У2 модуль | Комплект | 33 | 33 | 50622 | 50622 | 50622 | 50622
|  | Комплект |  | 5 |  |  |  | 7670
22.3 | Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000У2-0,61 | Комплект | 2 | 2 | 4987 | 4987 | 4987 | 4987
22.4 | Выключатель вакуумный ВВ-АЕ-12 | Комплект | 2 | 2 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582
22.5 | Выключатель нагрузки ВНР-10/630-10зУ3 | Штука | 12 | 12 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150
22.6 | Выключатель нагрузки с заземляющими ножами (нижн. располож.), ВНР-10/400 | Штука | 7 | 7 | 1382.5 | 1382.5 | 1382.5 | 1382.5
22.7 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-П-10/630-20У2 | Комплект | 8 | 8 | 1364.0406 | 1351.2 | 1364.0406 | 1351.2
22.8 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-Л-10/630-20У2 | Комплект | 11 | 11 | 1875.5559 | 1857.9 | 1875.5559 | 1857.9
22.9 | Заградитель для организации каналов телефонной связи, телемеханики, релейной защиты противоаварийной автоматики по проводам воздушных линий электропередач ВЧЗ-400-0,5-40 УХЛ1. | Штука | 3 | 3 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933
22.10 | Заградитель для организации каналов телефонной связи, телемеханики, релейной защиты противоаварийной автоматики по проводам воздушных линий электропередач ВЧЗ-630-0,5-40 УХЛ1. | Штука | 3 | 3 | 4461 | 4461 | 4461 | 4461
22.11 | Ограничитель перенапряжений 110кВ , ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1 | Штука | 3 | 3 | 539.121 | 539.121 | 539.121 | 539.121
22.12 | Ограничитель перенапряжения ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1 | Штука | 3 | 3 | 240.669 | 240.669 | 240.669 | 240.669
22.13 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией | Штука | 20 | 20 | 190 | 190 | 190 | 190
22.14 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10 УХЛ1 | Штука | 18 | 18 | 186.3 | 186.3 | 186.3 | 186.3
22.15 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками | Комплект | 2 | 2 | 455.2106 | 455.2106 | 455.2106 | 455.2106
22.16 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками, трехобмоточный, класс напряжения 10 | Комплект | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
22.17 | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-10-1-0,5/3-15/100У2 Трансформатор напряжения | Комплект | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 | 447
22.18 | Элемент выкатной для комплектного распределительного устройства | Комплект | 33 | 33 | 34112.1 | 34112.1 | 34112.1 | 34112.1
|  | Комплект |  | 5 |  |  |  | 5168.5
22.19 | Аккумуляторная батарея Marathon m 12v 155 ft | Комплект | 53 | 53 | 21730 | 18470.5 | 21730 | 18470.5
22.20 | Источник бесперебойного питания Smart-UPS 3000 VA LCD 230V, SMT3000I | Штука | 4 | 4 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520
22.21 | Регистратор Терминал сбора информации и регистрации аварийных событий типа ЭКРА 232 | Штука | 1 | 1 | 10593 | 10593 | 10593 | 10593
22.22 | Шкаф релейной защиты и АУВ линии 110кВ нетипового исполнения, с разработкой вторичных схем РЗиА, адаптированной для подстанции №115А «Куртинская» на постоянном оперативном токе. | Штука | 2 | 2 | 30453.5434 | 30453.5434 | 30453.5434 | 30453.5434
22.23 | Коммуникационный контроллер Синком-ДК | Штука | 2 | 2 | 1046.998 | 1046.998 | 1046.998 | 1046.998
22.24 | Модем с интерфейсами RS-232/422/485 с расширенным диапазоном температур | Штука | 42 | 32 | 14196 | 10816 | 14196 | 10816
22.25 | Устройство защиты MiCOM P123. Устройство ненаправленной трёхфазной МТЗ | Штука | 2 | 2 | 984 | 984 | 984 | 984
22.26 | Устройство защиты Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127. | Штука | 1 |  | 525 | 0 | 525
22.27 | Устройство защиты РЗТ-413 | Штука | 5 | 5 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444
22.28 | Модуль ввода-вывода телесигнализация.телеуправление.Установка монтаж на 35-мм DIN-рельс | Штука | 2 | 2 | 697.386 | 697.386 | 697.386 | 697.386
22.29 | Процессор многоядерный.сокет LGA1200 | Штука | 63 | 63 | 3524.031 | 3524.031 | 3524.031 | 3524.031
22.30 | Термосигнализатор ТКП-160СГ-М-2 L-6 м | Штука | 25 | 25 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185
22.31 | Амперметр цифровой амперметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 38 | 38 | 2728.4 | 2728.4 | 2728.4 | 2728.4
Амперметр (25 шт перенос 2023 года) цифровой амперметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях
22.32 | Вольтметр цифровой вольтметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях | Штука | 40 | 40 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980
Вольтметр (15 шт перенос 2023 года) цифровой вольтметр предназначен для измерения силы тока в электрических сетях
22.33 | Устройство защиты, функция релейной защиты и автоматики с дополнительной платой для резервного питания от ТТ и дешунтированием, с внутреннием источником для DI -(Реле защиты РС83-А2.0) | Штука | 69 | 69 | 35470.9287 | 22449.84 | 35470.9287 | 22449.84
22.34 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-100/5 | Штука | 2 | 2 | 143.3658 | 143.3658 | 143.3658 | 143.3658
22.35 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-150/5 | Штука | 6 | 6 | 763.6531 | 763.6531 | 763.6531 | 763.6531
22.36 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-200/5 | Штука | 10 | 10 | 980 | 980 | 980 | 980
22.37 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-400/5 | Штука | 10 | 10 | 688.6655 | 688.6655 | 688.6655 | 688.6655
22.38 | Трансформатор тока ТОЛ-10/0.5S/10P-600/5 | Штука | 7 | 7 | 522.5469 | 522.5469 | 522.5469 | 522.5469
22.39 | Заградитель для организации каналов телефонной связи, телемеханики, релейной защиты противоаварийной автоматики по проводам воздушных линий электропередач ВЧЗ-200-0,5-40 УХЛ1. | Штука | 6 | 6 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280
22.40 | Преобразователь измерительный Для сбора измеряемых сигналов в энергосистемах любого типа PM130 PLUS | Штука | 10 | 10 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815
Преобразователь измерительный (6 шт перенос 2023год) Для сбора измеряемых сигналов в энергосистемах любого типа PM130 PLUS
22.41 | Преобразователь измерительный ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 преобразователь измерительный многофункциональный | Штука | 8 | 8 | 2384.8393 | 1518.4 | 2384.8393 | 1518.4
22.42 | Выключатель вакуумный 35 кВ | Штука | 9 | 9 | 31051.8 | 31051.8 | 31051.8 | 31051.8
22.43 | Устройство зарядно выпрямительное (Транзисторный выпрямитель с внутренним измерением тока PBI 220/30 MC) | Штука | 2 | 2 | 7139.2857 | 7060 | 7139.2857 | 7060
22.44 | Трансформатор тока Т-Т опорные TOЛ-35 III-IV-2 150/5 УXJI1 | Штука | 36 | 36 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200
22.45 | Конденсатор связи для обеспечения высокочастотной связи по линиям электропередач 110 кВ | Штука | 2 | 2 | 2826.968 | 2826.968 | 2826.968 | 2826.968
22.46 | Маршрутизатор нижнего класса | Штука | 4 |  | 8741.5286 | 0 | 8741.5286
22.47 | Трансформатор напряжения (перенос с 2023г.) ЗНОЛ-10-1-0,5/3-15/100У2 трансформатор напряжения с литой изоляцией, класса напряжения 10кВ с двумя вторичными обмотками. | Комплект | 2 | 2 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090
22.48 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35У1 | Штука | 3 |  | 2757.5793 | 0 | 2757.5793
22.49 | Устройство защиты Защита микропроцессорная, комплект защит с интегрированной функцией контроля и управления. Для применения в установках ВН и СН. | Штука | 2 | 2 | 6800 | 3872.58 | 6800 | 3872.58
22.50 | Устройство защиты Микропроцессорное реле напряжения | Штука | 1 |  | 1608.5518 | 0 | 1608.5518
22.51 | Устройства для защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов, распределительных сетей, линий, шин, фидеров и т.д. | Штука | 1 |  | 1783.1031 | 0 | 1783.1031
22.52 | Устройство зарядно-выпрямительное (перенос с 2023г.) Агрегат может быть попользован как зарядный агрегат для маломощных аккумуляторных батарей, а также для формовки отдельных банок аккумуляторных батарей, 80А | Штука | 2 |  | 16639.2785 | 0 | 16639.2785
22.53 | Оборудование беспроводное подключение к сети передачи данных Двухдиапазонный маршрутизатор WiFi 1,5Гб/с | Комплект | 10 | 10 | 338.3036 | 294.6429 | 338.3036 | 294.6429
22.54 | Шкаф оперативного тока для распределительного устройства | Штука | 3 |  | 28460.5 | 0 | 28460.5 | 0
22.55 | Ремонт ВЛ-10кВ ф.14-93И уч. Ойкарагай | работа | 1 | 1 | 118725.8851 | 41874.4199 | 118725.8851 | 41874.4199
22.56 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-1824 "Северо-Восток" | работа | 1 | 1 | 13449.9395 | 13449.9395 | 13449.9395 | 13449.9395
22.57 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-3108 | работа | 1 | 1 | 23924.2093 | 23924.2093 | 23924.2093 | 23924.2093
22.58 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-4850 К/Я-348 "ВЛ" | работа | 1 | 1 | 4440.117 | 4440.117 | 4440.117 | 4440.117
22.59 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-4529 | работа | 1 | 1 | 4669.5555 | 4669.5555 | 4669.5555 | 4669.5555
22.60 | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-5193 | работа | 1 | 1 | 6528.7065 | 6528.7065 | 6528.7065 | 6528.7065
22.61 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-6104 "Город" | работа | 1 | 1 | 3986.7441 | 3986.7441 | 3986.7441 | 3986.7441
22.62 | Ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-2325 - к/я-1, к/я-1-к/я-3, к/я-3-к/я-4А | работа | 1 | 1 | 9617.3866 | 9617.3866 | 9617.3866 | 9617.3866
22.63 | Ремонт оборудования ТП-5021 к/я 16 линия-Шмелева (у гаражей) | работа | 1 | 1 | 1614.2762 | 1614.2762 | 1614.2762 | 1614.2762
22.64 | Ремонт оборудования ТП-5330 к/я ул.Шолом Алейхен,14 | работа | 1 | 1 | 3225.3735 | 3225.3735 | 3225.3735 | 3225.3735
22.65 | Ремонт оборудования ТП-6319 ул.Инженерная 7 | работа | 1 | 1 | 6495.7345 | 6495.7345 | 6495.7345 | 6495.7345
22.66 | Ремонт оборудования ТП-7531 ул. Обручева-ул. Сулейменова | работа | 1 | 1 | 6692.6247 | 6692.6247 | 6692.6247 | 6692.6247
22.67 | Ремонт оборудования ТП-7217 М-н 3 | работа | 1 | 1 | 6639.3251 | 6639.3251 | 6639.3251 | 6639.3251
22.68 | Ремонт оборудования ТП-7532 М-н Таугуль-1 | работа | 1 | 1 | 1403.7725 | 1403.7725 | 1403.7725 | 1403.7725
22.69 | Ремонт оборудования ТП-4408 ул.Потанина 302 РЭС-4 (перенос с 2023г.) | работа | 1 | 1 | 7184.081 | 7184.081 | 7184.081 | 7184.081
23 | Автоматизированный информационно-измерительный комплекс коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ) | шт | 283 | 606 | 2442857.1437 | 5140178.5732 | 2442857.1437 | 5140178.5732
24 | Устройство защиты "SiGMECO" | шт | 220 | 220 | 2079000 | 2079000 | 2079000 | 2079000
25 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт |  | 25 | 960842.314 | 960842.314 | 960842.314 | 960842.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.1 | Ноутбук планшетный 7 штук (перенос с 2023 года) | штука |  | 7 | 2610.23 | 2610.23 | 2610.23 | 2610.23
25.2 | машины бурильно-крановая (Колесная установка для бурения скважин, Ямобур, ER-LSYKZJ )-2 штук | штука |  | 2 | 114750 | 114750 | 114750 | 114750
25.3 | Трансформатор ТДН-63000/110/10-10-У1 2 штуки | штука |  | 2 | 838715.084 | 838715.084 | 838715.084 | 838715.084
25.4 | Камера цифровая (ЭКШН) 14 штук | штука |  | 14 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767
Утвержденные дополнительные мероприятия
| г.Алматы |  |  |  | 3805045.5853 | 3549022.7736 | 3805045.5853 | 3549022.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация и реконструкция ПС в зоне г.Алматы
26 | «Перевод ПС-35/10кВ №133А «Орбита» в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ» | км шт | 37,35 27 | 37,35 27 | 1367308.9048 | 1355066.6053 | 1367308.9048 | 1355066.6053
26.1 | Приобретение кабеля 10 кВ | км | 5.8884 | 5.888
26.2 | Устройство сбора данных телеметрии Sigmeco для ТП | шт | 1 | 1
26.3 | Устройство сбора данных телеметрии Sigmeco для РП | шт | 1 | 1
26.4 | Приобретение трансформатора распределительного трехфазный двухобмоточный масляный | шт | 1 | 1
26.5 | Испытательный комплекс Ретом-21 | шт. | 1 | 1
26.6 | Прокладка кабеля 10 кВ | км | 31.465 | 31.468
26.7 | Установка трансформатора ТМГ-630 кВА | шт | 1 | 1
26.8 | Установка высоковольтной КСО2-10 | шт | 22 | 22
27 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения»
| Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5) |  |  |  | 88765.702 | 0 | 88765.702
| Проектно-изыскательные работы | ПСД | 1
| Поставка кабельно-проводниковой продукции | комплект | 1
| Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1) |  |  |  | 44089.458 | 9545.284 | 44089.458 | 9545.284
| Проектно-изыскательные работы | ПСД | 1 | 1
| Поставка кабельно-проводниковой продукции | комплект | 1
| Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116 |  |  |  | 46372.3988 | 2863.145 | 46372.3988 | 2863.145
| Проектно-изыскательные работы | ПСД | 1 | 1
| Поставка кабельно-проводниковой продукции | комплект | 1
| Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13 |  |  |  | 44897.8759 | 14936.442 | 44897.8759 | 14936.442
| Проектно-изыскательные работы | ПСД | 1 | 1
| Поставка кабельно-проводниковой продукции | комплект | 1
28 | Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный | шт | 8 |  | 30000 | 0 | 30000
28.1 | Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0.5 с ЭНЗ и ОПН с полосой заграждения 160-1000 кГц ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 | шт | 8
29 | Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | ПСД | 5 | 4
29.1 | Разработка ПСД:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-47А»,РЭС-1 город Алматы, Алатауский район" в рамках статьи Инвестиционной программы АО "АЖК" 2023-2025гг. «Реконструкция ВЛ-0,4кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ». | ПСД | 1 | 1 | 14195.2104 | 14195.2104 | 14195.2104 | 14195.2104
29.2 | Разработка ПСД: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А" РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" в рамках статьи Инвестиционной программы АО "АЖК" 2023-2025гг. «Реконструкция ВЛ-0,4кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ». | ПСД | 1 |  | 17000 | 0 | 17000
29.3 | Разработка ПСД:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ф.14-171А,ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район" в рамках статьи Инвестиционной программы АО "АЖК" 2023-2025гг. «Реконструкция ВЛ-0,4кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ». | ПСД | 1 | 1 | 12057.8892 | 12057.8892 | 12057.8892 | 12057.8892
29.4 | Разработка ПСД:"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-1А" РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район" в рамках статьи Инвестиционной программы АО "АЖК" 2023-2025гг. «Реконструкция ВЛ-0,4кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ». | ПСД | 1 | 1 | 14295.7872 | 14295.7872 | 14295.7872 | 14295.7872
29.5 | Разработка ПСД «Строительство ВЛ-10 кВ для изменения схемы ВЛ-10 кВ ф.3-111А, село Топар, Балхашский район» в рамках статьи Инвестиционной программы АО «АЖК» 2021-2025гг. «Разработка ПСД: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ». | ПСД | 1 | 1 | 12409.3392 | 12409.3392 | 12409.3392 | 12409.3392
30 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км шт | 85,5 131 | 85,5 131 | 2103236.9509 | 2103236.9509 | 2103236.9509 | 2103236.9509
30.1 | Приобретение кабеля 10 кВ | км | 85.531 | 85.5
30.2 | Приобретение муфт | шт | 131 | 131
31 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 2 | 2 | 347.1796 | 347.2193 | 347.1796 | 347.2193
31.1 | Замена ОД-КЗ-110 кВ | комплект | 2 | 2
32 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 4 | 4 | 673.9279 | 673.9366 | 673.9279 | 673.9366
32.1 | Установка вакуумных силовых выключателей наружной установки 35кВ, 2500А - 3AF01 | компл. | 4 | 4
33 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) г.Алматы (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 12 | 12 | 9394.9613 | 9394.9644 | 9394.9613 | 9394.9644
33.1 | Монтаж вакуумного выключателя 10 кВ | компл. | 12 | 12
| по Алматинской области |  |  |  | 1643325.4869 | 1651138.0809 | 1643325.4869 | 1651138.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция и модернизации ПС в зоне Алматинской области
Модернизация и реконструкция ЛЭП-35 и выше в зоне Алматинской области
34 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на №55И ПС «Панфиловская», ПС №29А «Узын Агаш», ПС №114 «Междуреченская», №121И ПС «Есик Западная», ПС №39И «БайдекеБи» Алматинской области (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. шт | 10 3 | 10 3 | 123191.2352 | 123191.2352 | 123191.2352 | 123191.2352
34.1 | Монтаж блока измерительно-преоброзовательного РТ | комплект | 10 | 10
34.2 | Монтаж Элегазового силового выключателя наружной установки 110кВ | шт | 3 | 3
35 | Оптимизация протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 5 | 5 | 315.9951 | 315.9951 | 315.9951 | 315.9951
35.1 | Установка выключателя ваккумный наружной установки с функцией АПВ | шт | 5 | 5
36 | Замена аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ г. Алматы (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 586 | 595 | 247360 | 255059.8 | 247360 | 255059.8
37 | «Замена существующей КЛ-10 кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10 кВ с выносом с территории застройки, расположенный по адресу: Илийский район, п. Боралдай» (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | км | 1.51 | 1.51 | 33936.7435 | 33936.7435 | 33936.7435 | 33936.7435
37.1 | Приобретение и прокладка КЛ-10 кВ | км | 1.51 | 1.51
38 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) Алматинская область (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. | 7 | 7 | 2260.5931 | 2260.5931 | 2260.5931 | 2260.5931
38.1 | Монтаж вакуумного выключателя 2000А (ретрофит) | комплект | 7 | 7
39 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | компл. шт | 3 | 3 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000
39.1 | Разарботка ПСД | комплект | 1 | 1
39.2 | Приобретение силового оборудования | комплект | 2 | 2
40 | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-400/10 У1 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 47 | 47 | 21820.53 | 21820.5284 | 21820.53 | 21820.5284
40.1 | замена существующих ТП на КТПН | шт | 47 | 47
41 | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-630/10 У2 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт | 31 | 31 | 18000.39 | 18000.3855 | 18000.39 | 18000.3855
41.1 | замена существующих ТП на КТПН | шт | 31 | 31
42 | Замена аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ Алматинской области (Перенос срока исполнения мероприятий с 2023 года) | шт |  | 540 | 406440 | 406552.8 | 406440 | 406552.8
Реконструкция и модернизация электрических сетей-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области
| Дополнительные мероприятия на 2024 год |  |  |  | 701670.3054 | 646022.0089 | 701670.3054 | 646022.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 1 |  | 30000 | 0 | 30000
43.1 | Шкаф ТМ Sigmeco (1350х800х300) | шт | 1
44 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования принятых на баланс АО "АЖК" бесхозных сетей | км шт | 61,276 3 | 61,276 3 | 671670.3054 | 646022.0089 | 671670.3054 | 646022.0089
| по г.Алматы | км шт | 39,956 3 | 39,956 3 | 518443.7492 | 492795.4527 | 518443.7492 | 492795.4527
44.1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-1888 выход "Юго-Восток" | км | 0.64 | 0.64 | 4867.8224 | 4867.8224 | 4867.8224 | 4867.8224
44.2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3000 | км | 4.14 | 4.14 | 42932.2331 | 42932.2331 | 42932.2331 | 42932.2331
44.3 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3003 | км | 7.3 | 7.3 | 64333.0318 | 64333.0318 | 64333.0318 | 64333.0318
44.4 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3134 | км | 0.8 | 0.8 | 6586.8003 | 6586.8003 | 6586.8003 | 6586.8003
44.5 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3007 | км | 3 | 3 | 24129.8193 | 24129.8193 | 24129.8193 | 24129.8193
44.6 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3022 | км | 3.4 | 3.4 | 28795.3121 | 28795.3121 | 28795.3121 | 28795.3121
44.7 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3017 | км | 2.76 | 2.76 | 22911.1226 | 22911.1226 | 22911.1226 | 22911.1226
44.8 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-3018 | км | 1.85 | 1.85 | 22269.0015 | 22269.0015 | 22269.0015 | 22269.0015
44.9 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-5099 | км | 2.14 | 2.14 | 20409.8724 | 16327.8979 | 20409.8724 | 16327.8979
44.10 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-5144 | км | 0.4 | 0.4 | 6449.4145 | 5159.5316 | 6449.4145 | 5159.5316
44.11 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-5090 | км | 1.74 | 1.74 | 16675.0328 | 13340.0262 | 16675.0328 | 13340.0262
44.12 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-5298 | км | 1.72 | 1.72 | 25688.465 | 25688.465 | 25688.465 | 25688.465
44.13 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-5086 | км | 2.92 | 2.92 | 28843.8427 | 28843.8427 | 28843.8427 | 28843.8427
44.14 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-6325 | км | 0.585 | 0.585 | 6203.4384 | 6203.4384 | 6203.4384 | 6203.4384
44.15 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-6497 Юг | км | 2.32 | 2.32 | 21517.2032 | 21517.2032 | 21517.2032 | 21517.2032
44.16 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-2055 ж.д №66, ТП-2055 ж.д №110- ж.д .66, ж.д №66-ВРУ-0,4 кВ, ж.д №110 - ВРУ-0,4 кВ | км | 0.232 | 0.232 | 10341.4653 | 10341.4653 | 10341.4653 | 10341.4653
44.17 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-2055 ж.д 77, ТП-2055- ж.д 110А - ж.д-77, ж.д 77 - ВРУ, ж.д 110А - ВРУ, ж.д 110 - ж.д 110А | км | 0.378 | 0.378 | 13937.0431 | 13937.0431 | 13937.0431 | 13937.0431
44.18 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5124-к/я-3 | км | 0.138 | 0.138 | 3635.1202 | 2908.0962 | 3635.1202 | 2908.0962
44.19 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5385- к/я-7, ТП-5385- к/я-7а | км | 0.152 | 0.152 | 3475.7926 | 2780.6341 | 3475.7926 | 2780.6341
44.20 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5007-к/я школа | км | 0.1 | 0.1 | 2636.3029 | 2109.0423 | 2636.3029 | 2109.0423
44.21 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5119- ж/д-41-ГРЩ н.А, н.Б | км | 0.396 | 0.396 | 6781.1451 | 5424.9161 | 6781.1451 | 5424.9161
44.22 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5119- ж/д-46 ГРЩ-2 | км | 0.088 | 0.088 | 2100.2425 | 1680.194 | 2100.2425 | 1680.194
44.23 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5119- ж/д-46 ГРЩ-1 | км | 0.058 | 0.058 | 1364.4623 | 1091.5699 | 1364.4623 | 1091.5699
44.24 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5120- дет.сад ГРЩ | км | 0.15 | 0.15 | 3305.9519 | 2644.7615 | 3305.9519 | 2644.7615
44.25 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5148- к/я-217В, ТП-5148- к/я-217Б | км | 0.155 | 0.155 | 3379.8387 | 2703.871 | 3379.8387 | 2703.871
44.26 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-5280- к/я-школа | км | 0.085 | 0.085 | 2534.8136 | 2027.8508 | 2534.8136 | 2027.8508
44.27 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-6141 КЯ-15 | км | 0.23 | 0.23 | 7001.8981 | 5545.5033 | 7001.8981 | 5545.5033
44.28 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-6141 КЯ-16 | км | 0.245 | 0.245 | 7283.0122 | 5768.1457 | 7283.0122 | 5768.1457
44.29 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7534 | км | 0.071 | 0.071 | 1524.7087 | 1219.767 | 1524.7087 | 1219.767
44.30 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7355 | км | 0.35 | 0.35 | 7468.8056 | 5975.0444 | 7468.8056 | 5975.0444
44.31 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7424 | км | 0.545 | 0.545 | 11122.4079 | 8808.9471 | 11122.4079 | 8808.9471
44.32 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7280 | км | 0.168 | 0.168 | 3808.9691 | 3016.7036 | 3808.9691 | 3016.7036
44.33 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7267 | км | 0.3 | 0.3 | 7166.9947 | 5733.5958 | 7166.9947 | 5733.5958
44.34 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-7265 | км | 0.4 | 0.4 | 8948.046 | 7158.4368 | 8948.046 | 7158.4368
44.35 | Ремонт оборудования ТП-1328 | шт. | 1 | 1 | 19769.5438 | 19769.5438 | 19769.5438 | 19769.5438
44.36 | Ремонт оборудования ТП-6496 | шт. | 1 | 1 | 22614.2297 | 22614.2297 | 22614.2297 | 22614.2297
44.37 | Ремонт оборудования ТП-6551 | шт. | 1 | 1 | 25630.5432 | 25630.5432 | 25630.5432 | 25630.5432
| Алматинская область | км | 21.32 | 21.32 | 153226.5562 | 153226.5562 | 153226.5562 | 153226.5562
44.39 | КРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1319 | км | 3.5 | 3.5 | 14257.0358 | 14257.0358 | 14257.0358 | 14257.0358
44.40 | КРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-549 | км | 3.5 | 3.5 | 14257.0358 | 14257.0358 | 14257.0358 | 14257.0358
44.42 | КРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-824 | км | 3 | 3 | 22483.1875 | 22483.1875 | 22483.1875 | 22483.1875
44.43 | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1643 | км | 2.14 | 2.14 | 24134.7666 | 24134.7666 | 24134.7666 | 24134.7666
44.44 | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1214 | км | 0.72 | 0.72 | 6983.574 | 6983.574 | 6983.574 | 6983.574
44.45 | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-305 | км | 1.36 | 1.36 | 11539.6063 | 11539.6063 | 11539.6063 | 11539.6063
44.46 | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1370 | км | 0.5 | 0.5 | 3607.8936 | 3607.8936 | 3607.8936 | 3607.8936
44.47 | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-309 | км | 1.4 | 1.4 | 10225.2153 | 10225.2153 | 10225.2153 | 10225.2153
44.48 | ТРЭС ВЛ-0,4кВ ТП-1315 | км | 5.2 | 5.2 | 45738.2413 | 45738.2413 | 45738.2413 | 45738.2413