## свод
График ремонта с 31 июля по 04 августа 2017 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2017-07-31 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1271 | аварийный | 250 | 2 | ул. Акбулакская 3-33, Зубарева 5-80а, Летняя 19а-88, Луговского 1-37, Маркелова 4-33, Чуйская 4-88
| 2017-07-31 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1151 | аварийный | 741 | 30 | ул. Маметовой 25; Панфилова 24/26, 26, 28, 30, 32, 49, 51; Фурманова 25, 43, 45
| 2017-08-01 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-147 на ТП-1423 | текущий | 701 | 8 | м-н Шанырак-1, Шанырак-2 (вдоль БАКа)
| 2017-08-01 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1580 | текущий и капитальный | 282 | 31 | пр. Аблай хана 7, 13, 23, 25 пр. Райымбека 151, 153 ул. Желтоксан 22, 24, ул. Тузова 24
| 2017-08-02 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1903 | капитальный | 91 | 1 | мкр. Шанырак-1 ул. Ашекеева 14-29, ул. Береке 3-47, Окжетпес 1-13
| 2017-08-02 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1331 | аварийный | 153 | 0 | мкр. Кок Кайнар ул. Абая 110-310, Акшокы 4-38, Бесагаш 18-52
| 2017-08-02 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1242 | капитальный | 182 | 20 | пр. Раимбека 339, 343, 345 ул. Благовещенская 16-34, Братская 16-34, Горняцкая 2-22, Немировича-Данченко 1-51, Фадеева 1-59, Черемховская 13-23
| 2017-08-03 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.12-136 | капитальный | 826 | 31 | м-н Шанырак-1, ул. Утемисулы, Бирлик, Жас Казах, Косагаш, Кугалы.
| 2017-08-03 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1247 | текущий | 0 | 4 | пр. Рыскулова, д.130 А (АФ ТОО "Гелиос"), пр.Рыскулова, ул. Н.Данченко (ТОО "АТП-3"); пр.Рыскулова, уг.Строительная (АО "Казахтелеком"); пр.Рыскулова, д.103и (ТОО "Компания Отрар-Холдинг")
| 2017-08-04 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1556 | текущий | 207 | 6 | ул. Акпаева 48, пр. Рыскулова 44а, Дегтярева 48, 50,56, Жансугурова 116 Пржевальского 2-71, Фаврского 1-47, Шилова 25,34,40
РЭС-2 | 2017-07-31 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ТП-2147 | текущий ремонт | 235 | 37 | Айтеке би-Абылай хана (юго-запад)
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ТП-2152 | текущий ремонт | 0 | 1 | Джамбула-Клочкова (юго-запад)
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ТП-2156 | текущий ремонт | 530 | 41 | Сатпаева-Ауэзова (юго-запад)
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-07-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2740 "Город" | капитальный ремонт | 991 | 41 | Гайдара-Артема (северо-запад)
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2740 "Город" | капитальный ремонт | 991 | 41 | Гайдара-Артема (северо-запад)
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2023 "Город" | текущий ремонт | 54 | 13 | Наурызбай бат.-Карасай бат.
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный ремонт | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный ремонт | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
РЭС-3 | 2017-07-31 | 08.00-17.00 | ТП-3404 (309) | Текущий ремонт | 134 | 7 | мкр.Акжар
| 2017-07-31 | 08.00-17.00 | ТП-3754 (443) | Чистка трассы от веток | 86 | 2 | мкр.Теректи
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ТП-3124 (892) | Капитальный ремонт | 6 | 4 | мкр.Таусамалы
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ТП-3706 (468) | Чистка трассы от веток | 199 | 2 | мкр.Алгабас
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ТП-3417 (865) | Уст.дефектов по УКНиОТ | 0 | 2 | мкр.Акжар
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.6-41А | Чистка трассы от веток | 419 | 35 | мкр.Теректи
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ТП-3001 (414) | Уст.дефектов по УКНиОТ | 0 | 1 | мкр.Алгабас
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ТП-3707 (495), ТП-(1187) | Чистка трассы от веток | 136, 37 | 1, 1 | мкр.Алгабас
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ТП-(867) | Уст.дефектов по УКНиОТ | 0 | 1 | мкр.Алгабас
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ТП-3104 (302) | Чистка трассы от веток | 120 | 18 | мкр.Таусамалы
РЭС-4 | 2017-07-31 | 08.00-17.00 | ТП-4631 КЯ | ревиязия КЯ 5шт. | 319 | 4 | мкр. Айнабулак ж/д 23,24,26,25,30,3,4,5,6,2,.
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ТП-4631 КЯ | ревиязия КЯ 5шт. | 319 | 4 | мкр. Айнабулак ж/д 23,24,26,25,30,3,4,5,6,2,.
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ТП-4631 КЯ | Установка н/в рубильника №1 "Главный". | 319 | 4 | мкр. Айнабулак ж/д 23,24,26,25,30,3,4,5,6,2,.
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ТП-4634 | ревиязия КЯ 5шт. | 209 | 7 | м-н Айнабулак-2 ж/д 49,ж/д 45,44,46,43,47,48,42,19,сш, д/сад.
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ТП-4634 | ревиязия КЯ 5шт. | 209 | 7 | м-н Айнабулак-2 ж/д 49,ж/д 45,44,46,43,47,48,42,19,сш, д/сад.
| 2017-07-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4368 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 170 | 10 | мкр. Карасу ул. Мостовая, ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Торговая.
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4368 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 170 | 10 | мкр. Карасу ул. Мостовая, ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Торговая.
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-4486-ТП-4487 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена опор | 556 | 7 | мкр. Жас Канат ул. Баймагамбетова
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4374 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 11 | 3 | мкр. Карасу, мкр. Новый
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4376 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена опор | 23 | 1 | мкр. Карасу, мкр. Новый, ул. Шаяхметова
РЭС-5 | 2017-07-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ТП-5085-5058 | текущий | 43 | 1 | с/зАлатау
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10 ТП-5298-РЛНД 502 | текущий | 156 | 2 | ул.Подгорная,8 4 сота с/за"Алатау"
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ф-3-100 ПС-100-ТП-200 | текущий | 538 | 67 | Сев.зап. Каменское плато
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ГЭС-7-ТП-5085 | текущий | 82 | 1 | с/зАлатау пос.Энергетик
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ф-3-100 ПС-100-ТП-200 | текущий | 538 | 67 | Сев.зап. Каменское плато
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ТП-5278 | текущий | 0 | 3 | ул.Сатпаева - р.Весновка,Госмузей Каз.Худ.Галерея
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ТП-5255 | текущий | 2 | 1 | ул.М.Тереза ,ул.Левитана Ю-З
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ТП-5248 | текущий | 495 | 22 | пр-т Абая 20, уг.ул.Желтоксаан
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ТП-5290 | текущий | 241 | 23 | пос.Баганашыл,сов Ала Тау
РЭС-6 | 31.07.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6305 | текущий ремонт, расчистка | 43 | 1 | Баня совхоза Горный Гигант
| 01.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6305 | текущий ремонт, расчистка
| 02.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-6465-ТП-6942 | текущий: расчистка трасс | 32 | 1 | дорога на п/л Орленок птичник с/х Г.Гигант
| 03.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6224 | текущий: расчистка трасс | 111 | 1 | пос.Кок-Тюбе - ул.Кыз-Жибек
| 04.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6224 | текущий: расчистка трасс
| 31.07.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6420 | текущий ремонт оборуд. | 5 | 5 | ул.Горная (Лесхоз)
| 01.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6414 | текущий ремонт оборуд. | 3 | 2 | сан.Алатау ул.Горная
| 02.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6300 | текущий ремонт оборуд. | 124 | 5 | Южн.ул.Карасай б.-Вост.ул.Бегалина
| 03.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6409 | текущий ремонт оборуд. | 3 | 2 | Д/О № 2 Хозу Совмина
| 04.08.2017г. | 08.00-17.00 | авар.работы
РЭС-7 | 2017-07-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-07-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7506 | подрядный (реконструкция) | 135 | 8 | ул. Сулейменова-ул.Тунтубаева
| 2017-07-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7501 | подрядный (реконструкция) | 90 | 5 | мкр. Таугуль
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7400 | подрядный (реконструкция) | 56 | 5 | мкр. Достык, ул. Каргалинская-Пионерская
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7428 | подрядный (реконструкция) | 165 | 5 | мкр. Достык, ул. Шаляпина
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7468-ТП-7902 | капитальный | 4 | 2 | ул. Шаляпина
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7400 | подрядный (реконструкция) | 56 | 5 | мкр. Достык, ул. Каргалинская-Пионерская
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | ТП-7558 | текущий | 257 | 15 | ул. Берегового - ул.Студенческая
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7428 | подрядный (реконструкция) | 165 | 5 | мкр. Достык, ул. Шаляпина
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7506 | подрядный (реконструкция) | 135 | 8 | ул. Сулейменова-ул.Тунтубаева
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | КЛ-0,4кВ ТП-7439 КЯ-80г | подрядный | 934 | 48 | мкр. Жетысу-2, д.80, н/п 145
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ТП-7567 | текущий | 217 | 9 | М-н 10
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7468-ТП-7402 | капитальный | 167 | 6 | ул. Садвакасова
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ЛР №703-ТП-7471 | капитальный | 12 | 0 | мкр. Таугуль-3
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420, ТП-7419 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ РП-103 | подрядный (реконструкция) | 23 | 10 | пр. Абая-ул. Щепеткова
сл.РП | 2017-07-31 | 08.00-17.00 | РП-112 РУ-10 кВ С-2 яч. ТП-2745, ТП-8208 | текущий ремонт |  |  | мкр.Тастак-3 ул.Гайдара -ул.Болотникова
| 2017-08-01 | 08.00-17.00 | РП-112 РУ-10 кВ с-2 ТП-2743, ф-2-165А | текущий ремонт |  |  | мкр.Тастак-3 ул.Гайдара -ул.Болотникова
| 2017-08-02 | 08.00-17.00 | РП-112 РУ-10 кВ С-2 ТП-8208, ТП-2743 | текущий ремонт |  |  | мкр.Тастак-3 ул.Гайдара -ул.Болотникова
| 2017-08-03 | 08.00-17.00 | РП-171 РУ-10 кВ С-2 | текущий ремонт |  |  | ул.Тулебаева,38 -ул.Макатаева (ф-ка Жетысу)
| 2017-08-04 | 08.00-17.00 | РП-112 РУ-10 кВ С-1 ф-5-165А,ТП-2745 | текущий ремонт |  |  | мкр.Тастак-3 ул.Гайдара -ул.Болотникова
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами