## свод
График ремонта с 19 по 21 декабря 2018 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2018-12-19 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1148 | аварийный | 348 | 31 | ул. Гоголя д. 77/85, ул. Панфилова д. 80, ул. Фурманова д. 77,
| 2018-12-20 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1373 | аварийный | 157 | 6 | м-н Айгерим-1 ул. Байтенова Нояна 21-92; Жана Гасыр 11-36; Жеруйык 8-24; Карашыганак 10-61; Мамытова 50-94; Туймебаева 49-84а; Шалкар 11-26; Шугыла 10-17; Шынгыстау 11-26
| 2018-12-20 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1033 | аварийный | 53 | 1 | ул. Айша биби 47/4 - 138/7; м-н Шуакты ул. Береке 93/1, уч.81; ул. Саялы 3-7; ул. Ыргайты 3/1 - 24/1
| 2018-12-24 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1326 | аварийный | 138 | 5 | м-н Айгерим-1 ул. Алмерек Абыз 16-144; Дархан 34б; Жана Гасыр 41/46; Жеруык 29-60; Зангар 33-48; Туймебаева 24-116; Шалкар 31-36; Шугыла 18-53
| 2018-12-24 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1110 | аварийный | 265 | 21 | КГУ "Лицей №90" УО г. Алматы, ПКСК "Желтоксан", РОО "Казахстанское авторское общество", Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", ул. Чайковского 22А, пр. Райымбека д.150, ул. Желтоксан д.21/1, ул. Желтоксан д.27
| 2018-12-25 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1378 | аварийный | 208 | 12 | м-н Айгерим-2 ул. Альмерек Абыз 25-102; Байтенова Ноян 46/23; Жана Гасыр 24-66; Карашыганак 29-54; Туймебаева 21-69; Шалкар 35; Шынгыстау 33-51; Ынтымак 5-60
| 2018-12-25 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1144 | аварийный | 253 | 18 | ул. Макатаева 128, ул. Наурызбай батыра 21, 21/1, 21/2, 25 ул. Сейфуллина 420
| 2018-12-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1824 | аварийный | 287 | 0 | м-н Айгерим-2, ул. Акатаева 1-7; Кожаханова 1-84; Алмерек Абыз 1-30; Балбулак 6-26; Бугуты 4-34; Жаутиков 8-18; Мамытова 1-9; Сапиева 1-47; Текес 1-101; Каракоз
| 2018-12-26 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1194 | аварийный | 266 | 13 | ул. Полежаева 22-219; Новгородская 28-66; Промышленная 3-32
| 2018-12-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1306 | аварийный | 113 | 3 | м-н Айгерим-2 ул. Актаева 2/30 - 2/35, Балбулак 1-5, Бугуты 4-30, Мамытова 2д, м-н Кок-Кайнар ул. Абая 2-44, Джангильдина 1-27, Тохтарова 1-34
| 2018-12-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1175 | аварийный | 465 | 53 | пр. Аблай хана 46, ул. Макатаева 81, Молдагуловой 32, Панфилова 75
| 2018-12-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1810 | аварийный | 51 | 0 | м-н Айгерим-2 пер. Акатаева2/16, 2/20; ул. Балбулак 25; Бугуты 13, 17, 25 м-н Кок-Кайнар. Пер. Жангильдина 11-64; ул. Жангильдина 4-68
РЭС-2 | 2018-12-17 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-12-18 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ТП-2245 | текущий ремонт | 0 | 4 | ул.Курмангазы-Желтоксан
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ТП-2254 | текущий ремонт | 355 | 11 | Карасай батыра-Муканова
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ТП-2325 | текущий ремонт | 0 | 2 | на территории ГЭРСа
| 2018-12-17 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-12-18 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 "Восток" | текущий ремонт | 178 | 29 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2514 "Восток" | капитальный ремонт | 0 | 1 | Жамбула-Муканова
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 "Запад" | текущий ремонт | 178 | 29 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
РЭС-3 | 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ТП-3700 | Обход и осмотры,обновление надписей | 166 | 0 | мкр.Алгабас
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф10/42 | Обновление надписей | 189 | 13 | мкр.Шугыла
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ТП-3701 | Обход и осмотры,обновление надписей | 223 | 4 | мкр.Алгабас ул.Гагарина,ул.Гвардейская
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ТП-3702 | Обход и осмотры,обновление надписей | 131 | 11 | мкр.Алгабас, ул.Аксайская.
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ТП-3703 | Обход и осмотры,обновление надписей | 176 | 4 | мкр.Алгабас, ул.Пушкина, ул.Ауезова, Абая.
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ТП-3704 | Обход и осмотры,обновление надписей | 167 | 9 | мкр.Алгабас,ул.Пазайым,ул.Оракты батыра.
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ТП-3705 | Обход и осмотры,обновление надписей | 213 | 4 | мкр.Алгабас, ул.Достык
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ТП-3750 | Обход и осмотры,обновление надписей | 263 | 9 | мкр.Теректы,ул.Айналмалы,ул.Таужолы
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-6/41 | Обновление надписей | 473 | 42 | мкр.Теректи
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-4/41 | Обновление надписей | 1239 | 45 | мкр.Теректи
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ТП-3751 | Обход и осмотры,обновление надписей | 295 | 13 | мкр.Таусамалы, ул.Гроза, Макатаева
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ТП-3752 | Обход и осмотры,обновление надписей | 11 | 3 | мкр.Алгабас,ул.Курылыс,ул.Молдагулова.ул.Жибек жолы
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ТП-3500 | Обход и осмотры,обновление надписей | 80 | 8 | мкр.Акжар,ул.Наурызбай батыра
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-1/41 от РП-2/41 | Обновление надписей | 2276 | 113 | с.Коксай,ул.Восточная
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ТП-3501 | Обход и осмотры,обновление надписей | 20 | 4 | мкр.Акжар,ул.Таужолы, ул.Досмухамедова
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ТП-3502 | Обход и осмотры,обновление надписей | 1 | 0 | мкр.Акжар,ул.Таужолы, ул.Досмухамедова
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ТП-3503 | Обход и осмотры,обновление надписей | 0 | 1 | мкр.Таужолы.
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ТП-3504 | Обход и осмотры,обновление надписей | 9 | 1 | мкр.Таужолы, ул.Наурызбай батыр.
РЭС-4 | 2018-12-19 | 08.00-17.00 | Тех учеба
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ТП-4317 | обход ,осмотр, ревизия КЯ №1,2,3,4,5,6,22,23, ремонт замков и дверей. | 303 | 17 | мкр. Жулдыз , ж/д 34,35,33,22а,22,26,20,4а,4б,20,20а,29,31,28.
|  | 08.00-17.00 | ТП-4410 | Ремонт дверей РУ-6кВ и кабины силового трансформатора | 227 | 5 | ул. Шемякина, ул. Молдавская, ул. Калужская, ул. Кировоградская, ул. Кызыл-Ординская, ул. Кишиневская,ул. Айтыкова, ул. Ленинабадская.
|  |  | ТП-4629 | Ревизия силового трансформатора №1 |  | 4 | ул.Шолохова пр.Сейфуллина
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ТП-4629 | Ревизия силового трансформатора №2 |  | 4 | ул.Шолохова пр.Сейфуллина
|  | 08.00-17.00 | ТП-4554 | Обход, осмотр оборудования и ТП | 140 | 4 | ул. Энгельса, ул. Бартольда , пер. Амурский, ул. Волгоградская, ул. Бекмаханова, ул. Урицкого.
|  |  | ТП-4419 |  | 193 | 5 | пр. Суюнбая 263/11,263/122,263/14,263/16,263/23,263/27,263/25,263/13,263/15,263/15,263/17,263/21
|  |  | ТП-4420 |  | 245 | 9 | пр. Суюнбая, 263/1,263/2,263/3,263/4,263/5,263/6,263/9,263/10,263/27,263/27,263/25
|  |  | ТП-4463 |  | 198 | 2 | ул.Акынов 7 а ул.Спартака, ж/д 7а,13,15,14,12а,1718,16.
|  |  | ТП-4464 |  | 209 | 12 | ул.Акан Сери ул.Молдагалиева, ж/д 11а,11,26а,10,9,7,
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | Тех учеба
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4480 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, ТР | 194 | 11 | ул.Майлина, ж/д 1,6,4,2, 3,5, 7, 10, 14, 16,
|  | 13.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4353 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, ТР | 132 | 7 | мкр. Боролдай ул. Арал. Ул. Шакарима.
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-874 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, ТР | 115 | 4 | 2-я Остроумова ж/д33,35,31
РЭС-5 | 2018-12-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5297 | текущий | 18 | 3 | ул.Сухамбаева/ул.Витебская
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5162 | текущий | 157 | 9 | ул.Кихтенко/ул.Кулешова
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5164 | текущий | 89 | 9 | ул.Кихтенко/ул.Шопена
РЭС-6 | 2018-12-19 | 08.00-17.00 | День ТБ
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6320 | текущий | 137 | 17 | ул.Бегалина,ул.Кокинаки,ул.Луганского
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 2018-12-19 | 08.00-17.00 | День ТБ
| 2018-12-20 | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 2018-12-21 | 08.00-17.00 | аварийные работы
РЭС-7 | 2018-12-19 | 09.00-16.00 | ТП-7450 | подрядный | 136 | 4 | мкр. Мамыр-4
| 2018-12-19 | 09.00-16.00 | ТП-7486 | подрядный | 158 | 8 | мкр. Мамыр-3,4
| 2018-12-19 | 09.00-16.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7460 | подрядный | 5 | 1 | мкр. Достык
| 2018-12-19 | 09.00-16.00 | ТП-7448 | подрядный | 490 | 18 | мкр. Мамыр-1
| 2018-12-19 | 09.00-16.00 | ТП-7599 с.1 | капитальный | 58 | 4 | ул. Жандосова-ул. Навои
| 2018-12-20 | 09.00-16.00 | ТП-7453 | подрядный | 34 | 5 | мкр. Школьный
| 2018-12-20 | 09.00-16.00 | ТП-7366 | текущий | 15 | 4 | ул. Кисловодская-ул. Емцова
| 2018-12-20 | 09.00-16.00 | ВЛ-10кВ ф.50-119 | капитальный | 50 | 2 | пр. Райымбека
| 2018-12-20 | 09.00-16.00 | ТП-7412 | подрядный | 132 | 2 | мкр. Школьный
| 2018-12-20 | 09.00-16.00 | ТП-7426 | подрядный | 144 | 6 | мкр. Дубок-1,2
| 2018-12-21 | 09.00-16.00 | ВЛ-10кВ ф.8-167 | капитальный | 4 | 1 | ул. Пригородная
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами